**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и АО «АТЭК»**

г. Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**1. Грузополучатель: Филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Итого сумма с НДС, руб.** | |
| 1 | Каменный уголь марки АС  Гост Р51591-2000, ГОСТ 25543-88, класс крупности – 6-13 мм, зольность 8%, массовая доля влаги 6%, массовая доля серы 1%, выход летучих веществ 3,5%, низшая теплота сгорания 5300 ккал/кг | 350 | т |  |  |
| **ИТОГО:** | | | |  | |

Поставка железнодорожным транспортом Поставщика согласно следующего графика:

|  |  |
| --- | --- |
| октябрь 2016 г. | 140 тонн (два вагона) |
| ноябрь 2016 г. | 140 тонн (два вагона) |
| декабрь 2016 г. | 70 тонн (один вагон) |

**Условия поставки Товара:** доставка Товара производится за счет Поставщика, согласно графику поставок, ж/д транспортном.

**Место приёмки (доставки) Товара:** РА, г. Майкоп, железнодорожная станция №534800, г. Майкоп, Северо-Кавказская железная дорога, код грузополучателя – 86753. Товар должен соответствовать ГОСТ, ТУ.

**Грузополучатель: Филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Кол-во** | **Ед.**  **изм.** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Итого сумма с НДС, руб.** | |
| 1 | Каменный уголь марки АС  Гост Р51591-2000, ГОСТ 25543-88, класс крупности – 6-13 мм, зольность 8%, массовая доля влаги 6%, массовая доля серы 1%, выход летучих веществ 3,5%, низшая теплота сгорания 5300 ккал/кг | 210 | т |  |  |
| **ИТОГО:** | | | |  | |

Поставка железнодорожным транспортом Поставщика согласно следующего графика:

|  |  |
| --- | --- |
| октябрь 2016 г. | 140 тонн (два вагона) |
| декабрь 2016 г. | 70 тонн (один вагон) |

**Условия поставки Товара:** доставка Товара производится за счет Поставщика, согласно графику поставок, ж/д транспортном.

**Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, железнодорожная станция Краснодар-Сортировочный, код грузополучателя – 03504534, код станции – 525407. Товар должен соответствовать ГОСТ, ТУ.

1. **Порядок расчёта:** оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения каждой партии товара согласно заявке. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).
2. Поставщик обязанпредоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **АО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, д. 120  ИНН 2312054894, КПП 230750001  **Грузополучатель:**  Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»  385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156  ИНН 2312054894 КПП 010543001  ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420  р/с № 40702810700010002635  Коммерческий банк «Газтрансбанк» (ООО)  к/с № 30101810800000000750  БИК 047908750  Адрес эл. почты maykop@oao-atek.ru  Тел. (факс) 8 (8772) 52-73-12  **Грузополучатель:**  Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199  ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420  ИНН 2312054894, КПП 231243001  Р/С 40702810800020006767  К/С 30101810800000000750  в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  E-mail: oaoatek@krteplo.ru  тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861)231-57-30  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ященко А.В./** |