**СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**между\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и АО «АТЭК»**

г. Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, описание и технические характеристики Товара**  | **Кол-во** | **Ед.****изм** | **Итого цена за ед., руб. с НДС** | **Итого сумма, руб. с НДС** |
| 1. | Расходомер счетчик РС150-630А, Ду150, Gmax=630 м3/ч, Gmin=1,68 м3/ч, IP65  | 2 | шт |  |  |
| 2. | Расходомер счетчик РС100-280А, Ду100, Gmax=280 м3/ч, Gmin=0,747 м3/ч, IP65  | 1 | шт |  |  |
| 3. | Расходомер счетчик РС40-22А, Ду40, Gmax=22,0 м3/ч, Gmin=0,06 м3/ч, IP65  | 1 | шт |  |  |
| 4. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 5. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1 | 4 | шт |  |  |
| 6. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для ТВ7, ИЭН6-120015  | 1 | шт |  |  |
| 7. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для преобразователя давления, ИЭН6-120015  | 1 | шт |  |  |
| 8. | Блок питания (U=220В/12В, I=1,5А) для РС, ИЭН6-120150  | 1 | шт |  |  |
| 9. | Расходомер счетчик РС100-140А, Ду100, Gmax=140 м3/ч, Gmin=0,37 м3/ч, IP65  | 2 | шт |  |  |
| 10. | Расходомер счетчик РС100-280А, Ду100, Gmax=280 м3/ч, Gmin=0,747 м3/ч, IP65  | 2 | шт |  |  |
| 11. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 12. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1  | 5 | шт |  |  |
| 13 | Расходомер счетчик РС80-90А, Ду80, Gmax=90 м3/ч, Gmin=0,24 м3/ч, IP65  | 2 | шт |  |  |
| 14. | Расходомер счетчик РС40-22А, Ду40, Gmax=22 м3/ч, Gmin=0,06 м3/ч, IP65  | 2 | шт |  |  |
| 15. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 16. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1  | 5 | шт |  |  |
| 17. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для ТВ7, ИЭН6-120015  | 2 | шт |  |  |
| 18. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для преобразователя давления, ИЭН6-120015  | 2 | шт |  |  |
| 19. | Блок питания (U=220В/12В, I=1,5А) для РС, ИЭН6-120150  | 2 | шт |  |  |
| 20. | Расходомер счетчик РС40-22А, Ду40, Gmax=22 м3/ч, Gmin=0,06 м3/ч, IP65  | 2 | шт |  |  |
| 21. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 22. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1  | 2 | шт |  |  |
| 23. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для ТВ7, ИЭН6-120015  | 1 | шт |  |  |
| 24. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для преобразователя давления, ИЭН6-120015  | 1 | шт |  |  |
| 25. | Блок питания (U=220В/12В, I=1,5А) для РС, ИЭН6-120150  | 1 | шт |  |  |
| 26. | Расходомер счетчик РС40-22А, Ду40, Gmax=22 м3/ч, Gmin=0,06 м3/ч, IP65  | 2 | шт |  |  |
| 27. | Тепловычислитель IP54, ТВ7-04 | 1 | шт |  |  |
| 28. | Преобразователь давления 1,0 Мпа осн. Погр. 0,5% (4-20мА) IP54 ПДТВХ-1  | 2 | шт |  |  |
| 29. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для ТВ7, ИЭН6-120015  | 1 | шт |  |  |
| 30. | Блок питания (U=220В/12В, I=0,15А) для преобразователя давления, ИЭН6-120015  | 1 | шт |  |  |
| 31. | Блок питания (U=220В/12В, I=1,5А) для РС, ИЭН6-120150  | 1 | шт |  |  |
| Итого |  |  |

1. Условия поставки Товара: доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.
2. Место приёмки (доставки) Товара: г. Абинск, ул. Красноармейская, д. 11.
3. Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети».
4. Порядок расчёта: оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара на складе Покупателем и подписания товарной накладной. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.
5. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ копеек), в том числе НДС (18%).
6. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**Полное наименование организацииЮридический адресПочтовый адресИНН КПП ОКПО ОГРН Р/С К/С БИК Полное наименование банка тел: факсE-mail**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:****АО «Автономная теплоэнергетическая компания»**Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120ИНН 2312054894, КПП 230750001**Грузополучатель:****Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»**ИНН 2312054894, КПП 232343001 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Красноармейская, 11Р/с № 40702810930000021146 Краснодарское отделение № 8619 СБ РФ, г. КраснодарК/с № 30101810100000000602 БИК 040349602Адрес эл. почты teplo.ab@mail.ru Тел. 8 (86150)4-12-51, 5-31-03**Заместитель директора по строительству - начальника отдела капитального строительства АО «АТЭК»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Вершинский А.С.**/** |