**СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Паронит ПОН б=1мм | ГОСТ 481-80 | кг | 30 |  |  |
| **2** | Паронит ПОН б=2мм | ГОСТ 481-80 | кг | 74 |  |  |
| **3** | Паронит ПОН б=3мм | ГОСТ 481-80 | кг | 310 |  |  |
| **4** | Паронит ПОН б=4мм | ГОСТ 481-80 | кг | 280 |  |  |
| **5** | Паронит ПОН б=5мм | ГОСТ 481-80 | кг | 200 |  |  |
| **6** | Набивка сальниковая АП Ф6 | ГОСТ 5152-84 | кг | 90 |  |  |
| **7** | Техпластина б=3 | ГОСТ 7338-90 | кг | 390 |  |  |
| **8** | Техпластина б=4 | ГОСТ 7338-90 | кг | 305 |  |  |
| **9** | Техпластина б=5 | ГОСТ 7338-90 | кг | 45 |  |  |
| **10** | Шнур резиновый Ф10-16 | ГОСТ 6467-79 | кг | 102 |  |  |
| **11** | Набивка сальниковая АП Ф8 | ГОСТ 5152-84 | кг | 90 |  |  |
| **12** | Набивка сальниковая АП Ф10 | ГОСТ 5152-84 | кг | 120 |  |  |
| **13** | Набивка сальниковая АП Ф12 | ГОСТ 5152-84 | кг | 156 |  |  |
| **Итого** |  |  |
| **Итого с НДС** |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети», г. Новороссийск.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ruИНН 2312054894КПП 231001001КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»г. КраснодарБИК 040349978К/С 30101810300000000978Р/С 40702810200440006109**Грузополучатель:**Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»ИНН 2312054894 КПП 231503001ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.р/с № 40702810230000021147Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодарк/с № 30101810100000000602БИК 040349602Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru Тел. 8 (8617)63-37-94 |

 Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./