| СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору поставки №_______от __________________ между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Трубка латунная Л68, 016x1мм, L=3,1 м Труба латунная тянутая, холоднокатанная, круглая, нормальной точности изготовления, мягкая, наружным диаметром 16 мм, с толщиной стенки 1 мм, мерной длины 3100 мм, из сплава марки JI68. ГОСТ 494-93 | м | 1950 |  |  |
| 2 | Труба латунная тянутая, холоднокатанная, круглая, нормальной точности изготовления, мягкая, наружным диаметром 16 мм, с толщиной стенки 1 мм, мерной длины 2100 мм, из сплава марки JI68. ГОСТ 494-93 | м | 79,8 |  |  |
| 3 | Конвективный пучок котла КВГМ 10/150 котельной ул. Героев Десантников, 47А | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |
| НДС (18%): |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |

1. Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика  в течение  3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

2. Место приёмки (доставки) Товара: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, 43.

3. Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети», г. Новороссийск.

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных  дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать______________________(_____________________) в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________                                                                             _______________________                                          Директор по строительству  ОАО «АТЭК»

__________________/ ________________/                       _____________________Хайров Р.З.