СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между ___________________ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар		                                             	                        «___» _________ 201_г.

Наименование поставляемого товара:

| Адреса поставки | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с учетом НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой К100/65/200 с эл. двигателем | шт | 3 |  |
| Рециркуляционный насос 1К-90/20 с эл. двигателем | шт | 1 |  |
| Частотный преобразователь на насос Д320/50 | шт | 1 |  |
| Насос 1Д1250-63Б (подача 1050 м3/час, напор 44,0 м.в.ст, 1450 об/мин, 175КВт) | шт | 2 |  |
| Насос Д200/36 с электродвигателем | шт | 6 |  |
| Частотный преобразователь на двигатель 37кВт | шт | 2 |  |
| Электродвигатель АИР 3000 об/мин 4кВт | шт | 13 |  |
| Электродвигатель АИР 1500 об/мин 4кВт | шт | 2 |  |
| Насос КМ 80-65-160 | шт | 2 |  |
| Насос 1К 8/18 | шт | 2 |  |
| Насос ВК 1/16 | шт | 1 |  |
| Насос К 20/30 4кВт (3000 об/мин) | шт | 4 |  |
| Насос консольный К 20/30 без э/двигателя (3000об.) | шт | 1 |  |
| Насос консольный К 20/30 с э/двигателя (5,5/3000об.) | шт | 1 |  |
| Насос К 90/55 | шт | 1 |  |
| Электродвигатель 95 кВт 3000 об/мин | шт | 1 |  |
| Электродвигатель 37 кВт 1500 об/мин | шт | 1 |  |
| Насос Х50-32-125 К-СД 3кВТ | шт | 6 |  |
| Насос Х50-32-125 К-СД 4кВТ | шт | 1 |  |
| Насос консольный К 80-50-200 | шт | 5 |  |
| Электродвигатель 130кВт для насоса двухстороннего хода Д500-63 | шт | 1 |  |
| Насос питательный ПДВ 25/20В | шт | 1 |  |
| Насос ADB-40 0.43КВт; расход 20 л/мин напор 20 м | шт | 3 |  |
| Насос ADB -70 1КВт; расход 30л/мин. напор 25м | шт | 2 |  |
| Насос КМЛ 2 - 40/130 1,5 КВт | шт | 2 |  |
| насос К 125-100-200 190м3/час, напор 45 м, двигатель 37кВт 2950 об/мин | шт | 1 |  |
| Насос К-320/50 75кВТ/1500 об/мин | шт | 4 |  |
| Насос ГВС АДБ 35 | шт | 2 |  |
| Д 315/71 90кВт/3000 об/мин | шт | 1 |  |
| Насос питательный (пар) ПН 1,6/16 | шт | 1 |  |
| Насос консольный моноблочный КМ 100-80-160 (15кВТ/3000об.) | шт | 2 |  |
| Насос консольный моноблочный КМ 65-50-160 (5,5кВТ/3000об.) | шт | 2 |  |
| Насос консольный К 45/30 с э/двигателя (7,5/3000об.) | шт | 1 |  |
| Насос консольный К 80-50-200 без э/двигателя (15кВТ/3000об.) | шт | 2 |  |
| Насос консольный К 80-50-200 с э/двигателем (15кВТ/3000об.) | шт | 2 |  |
| Насос консольный К65-50-160 с э/двигателем (5,5кВТ/3000об.) | шт | 1 |  |
| Насос консольный К100-65-250 с э/двигателем (37кВТ/3000об.) | шт | 1 |  |
| Насос консольный моноблочный КМ 80-50-200 (15кВТ/3000об.) | шт | 3 |  |
| Сальниковое уплотнение к насосу NM 40/12 AE (Q=21 м3/чColpeda,H=21м,мощность 2.2кВт, 2900об/мин) | шт | 2 |  |
| Насос рециркуляционный ДАВ А50/180 ХТ, (t=95/70, Q=4,7м3/ч, Н=3,45м, мощность 0,2кВт,2900 об/мин.ф=1/4 дюйм) или аналог | шт | 3 |  |
| Насос ЭЦВ-250/100 АГ ( Q=250м3/ч, Н=100м, мощность 100/120кВт, год изготовления 1989) или уплотнение к данному виду насоса-2шт. | шт | 1 |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год с момента поставки всей партии на склад покупателя. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г.Краснодар, ул.Селезнева, 199.

Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора составляет  _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 к/с № 30101810100000000602 ИНН 2312054894 КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Хайров Р.З./