**СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1**

к договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

между ОАО «АТЭК» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Краснодар «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»: г. Майкоп, ул. Гагарина, 156.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование Товара** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. Товара с НДС, руб.** | **Сумма с учетом НДС, руб.** |
|  | Сигнал-10 ППКОП 10 шлейфов, управление от брелков ТМ или RS-485, 5 вых. реле, с-30 до +50С. | шт | 1 |  |  |
|  | С-2000-М пульт управления и программирования для приборов системы Орион | шт | 1 |  |  |
|  | С-2000-СП1 Релейный модуль на 4 реле | шт | 1 |  |  |
|  | ИП-212-45 "Марко" (ДИП-45) извещатель дымовой пожарный, 50 мкА, 9-30 V | шт | 36 |  |  |
|  | ИПР-513-10 Извещатель ручной пожарный 9-30В | шт | 6 |  |  |
|  | ИПДЛ-52СМ Извещатель пожарный дымовой линейный одно- позициц. (узкоугольный) диап. расстояний 8-100 | шт | 6 |  |  |
|  | ШПС Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО. Место для установки одной или двух батарей 12В 17Ач. | шт | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея OP АКБ 12В-7 а/ч | шт | 2 |  |  |
|  | ПКИ-1 "Иволга" сирена сферический корпус, 12 В, 25 мА, 0,6 Вт от 95-110 дБ, габариты 85х70х50 мм | шт | 8 |  |  |
|  | Молния-12В "Выход" табло световое | шт | 6 |  |  |
|  | МАЯК-12-ШС1 средство визуального контроля,целостности ШЛ 9-30В,0,03мА(шт) | шт | 2 |  |  |
|  | КС-4У Коробка квадратная на защелке на 4 пары проводов, 40х40х20мм | шт | 15 |  |  |
|  | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм.кв. Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС) | м | 475 |  |  |
|  | Кабель КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1 мм.кв. (200м) | м | 165 |  |  |
|  | DeGross Короб 20х10 Н монтажный ПВХ Россия | м | 640 |  |  |
|  | DeGross Короб 60х40 Н монтаж. из ПВХ Россия | м | 4 |  |  |
|  | ВВГнг 3х2,5 (100 м) Кабель силовой (медь) не поддерживающий горение | м | 22 |  |  |
|  | C2000-Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От 0 до +50°С | шт | 1 |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** доставка Товара производится силами Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора по адресу Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156.
2. **Порядок расчёта:** оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета на оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.
3. **Общая сумма настоящего договора не может превышать - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**
4. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет-фактуру;

- ТН;

- Счет на оплату.

1. **Реквизиты Грузополучателя:**

**ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120

ИНН 2312054894, КПП 230750001

**Грузополучатель:**

**Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»:**

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156

ИНН 2312054894 КПП 010543001

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

р/с 40702810700010002635

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (ООО)

к/с 30101810800000000750

БИК 047908750

Адрес эл. почты: [maykop@oao-atek.ru](mailto:maykop@oao-atek.ru)

**Тел. (факс) *8 (8772) 52-73-12***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ященко А.В./** |