|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОДиректор по строительствуОАО «АТЭК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.З. Хайров«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.  | УТВЕРЖДАЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. |

СМЕТА

на проектные работы

Наименование объекта: **«Тепловая сеть от перекрестка ул. Дзержинского – Южная до ЖК «Суджук-Кале». II очередь строительства – теплосеть по ул. Мурата Ахеджака до ЖК «Суджук-Кале»**

Наименование проектной организации:

Наименование организации-заказчика: **ОАО «АТЭК»**

Стадия проектирования: **Рабочая документация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ** | **№ частей, глав таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе СБЦ** | **Расчет стоимости проектных работ, тыс.руб.** | **Стоимость, тыс. руб.** |
| 1 | Тепловая сеть, подземная 2-х трубная, канальной прокладки Ø300,протяженностью 872 метра | СБЦ-81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» разд.II, гл. 2.6 табл. 9 п.п 33а=68,56, в=267,93п.2.6.11, пп.2: Ккан=1,25Методич.указ. для СБЦ, приказ №620 от 29.12.2009г. разд. I, п.1.4: Кст=60%разд. III, п.3.7: Ксейсм=1,2.Письмо Минрегиона России № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015г.: Кинд=3,84 | (68,56+267,93\*0,872)\*1,25\*0,6\*1,2\*3,84 | 1044,39 |
| СБЦП-81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения»разд.I, табл.47разд. ПЗ – 2%,разд. ТС – 24,5%разд. ТС.АС – 23,5%смета – 10% | Цены разделов:1044,39\*0,021044,39\*0,2451044,39\*0,2351044,39\*0,10**Итого** | 20,89255,87245,43104,44**626,63** |
| 2 | Тепловая сеть, подземная 2-х трубная, канальной прокладкиØ200,протяженностью 170 метров | СБЦ-81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения» разд.II, гл. 2.6 табл. 9 п.п 23а=22,69, в=223,1п.2.6.11, пп.2: Ккан=1,25Методич.указ. для СБЦ, приказ №620 от 29.12.2009г. разд. I, п.1.4: Кст=60%разд. III, п.3.7: Ксейсм=1,2.Письмо Минрегиона России № 19823-ЮР/08 от 26.06.2015г.: Кинд=3,84 | (22,69+223,1\*0,170)\* 1,25\*0,6\*1,2\*3,84 | 209,49 |
|  |  | СБЦП-81-2001-07 «Коммунальные инженерные сети и сооружения»разд.I, табл.47разд. ПЗ – 2%,разд. ТС – 24,5%разд. ТС.АС – 23,5%смета – 10% | Цены разделов:209,49\*0,02209,49\*0,245209,49\*0,235209,49\*0,10**Итого** | 4,1951,3449,2320,95**125,71** |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **752,34** |
|  | **НДС 18%** |  | **752,34\*0,18** | **135,42** |
|  |  | **Топосъёмка и геология** |  | **53,11** |
|  | **Итого** |  | **887,76+53,11** | **940,87** |
|  |  |  | **940,87\*1,1** | **1034,96** |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **1034,96** |

Сумма прописью: Один миллион тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек**.**

Разработал:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_