**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| 1 | Затвор поворотный дисковый ДУ 500 Ру 10 | шт. | 6 |  |  |
| 2 | Затвор поворотный дисковый ДУ 200 Ру 10 | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Тройник ТС Ду530Х10 -426х8 ст.20 | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Фланец ДУ 530 воротниковый ГОСТ 12821-80 | шт. | 8 |  |  |
| 5 | Фланец ДУ 426 воротниковый ГОСТ 12821-80 | шт. | 6 |  |  |
| 6 | Фланец ДУ 150 воротниковый ГОСТ 12821-80 | шт. | 4 |  |  |
| 7 | Фланец ДУ 300 воротниковый ГОСТ 12821-80 | шт. | 4 |  |  |
| 8 | Переход концентрический 426х8-325х8 ст.20 | шт. | 4 |  |  |
| 9 | Переход концентрический 426х8-159х6 ст.20 | шт. | 4 |  |  |
| 10 | Клапан обратный поворотный чугунный Ду300 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Клапан обратный поворотный чугунный Ду150 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Промышленные счетчики воды ВСХНд Ду 300 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 13 | Промышленные счетчики воды ВСХНд Ду 150 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Ду300 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Ду150 Ру10 | шт. | 2 |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, пр.Мирный, 6.
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»:  350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199  ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420  к/с № 30101810100000000602  ИНН 2312054894  КПП 231243001  Р/С 40702810800020006767  К/С 30101810800000000750  в ООО КБ «ГТ БАНК»  г. МАЙКОП  БИК 047908750  E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru  тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Исаев Е.И./