**Приложение №1**

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»Технический директорАО «АТЭК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Харченко В.А. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | «СОГЛАСОВАНО» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

Техническое задание на закупку

|  |  |
| --- | --- |
| Грузополучатель  | *Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»* |
| Основание (цель) закупки | *Услуги по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевого имущества на объектах АО «АТЭК»* |
| Адрес поставки | *350000, Россия, г. Краснодар, ул. Длинная, 120* |
|  |  |

Наименование материала *(либо оборудования, либо услуг, либо товара)*, количество, условия поставки, согласно таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материала *(либо оборудования, либо услуг, либо товара)*** | **Кол-во** | **Ед Изм** | **Срок поставки/ способ** | **Размер аванса, руб** | **Срок оплаты** |
| 1 | Оказание услуг по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электросетевого имущества на объектах АО «АТЭК» | 1 | шт | в полном объеме до 31.12.2017 г. | нет | Ежемесячно равными долями |

1. Требования к участнику конкурса:

Наличие персонала имеющего допуски Ростехнадзора на проведение работ по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию электроустановок до и выше 1000 В.

1. **Перечень электросетевого имущества для эксплуатации и оперативно-технического обслуживания АО «АТЭК» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование электрооборудования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Местонахождение** |
| 1 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2БКТП-2014п  | шт. | 1 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кожевенная, д. 28 |
| 2 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 2БКТП-2015п | шт. | 1 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кожевенная, д. 28 |
| 3 | Кабельные линии 10 кВ  | м. | 832 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кожевенная, д. 28 |
| 4 | Кабельные линии 0,4 кВ  | м. | 9420 | г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Кожевенная, д. 28 |

1. **Срок действия договора:** один год с момента заключения договора.

 Инициатор закупки: Бурыкин С.Н.