«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «АТЭК»

________________ Н. И. Алимов

«____»   декабрь  2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на заключение договора лизинга

от «22» декабря 2017 г.

Подразделение: Служба перспективного развития

Центр финансовой ответственности (объект): АО «АТЭК»

| Грузополучатель | АО «АТЭК» |
| --- | --- |
| Лизингополучатель | АО «АТЭК» |
| Основание ( цель) закупки | Право на заключение договора лизинга на покупку тепловых сетей в количестве 12 шт. в г. Краснодаре |
| Адрес поставки | Краснодарский край г. Краснодар |

| № п/п | Описание и технические характеристики | Ед. Изм. | Кол-во | Условия оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети | Шт. | 12 | Авансовый платеж 20 % в течении 10 календарных дней с момента получения счета на оплату, срок действия Договора лизинга 36 месяцев (согласно Приложения № 2. ) |

Инициатор закупки: Служба перспективного развития АО «АТЭК» Ушаков Денис Владимирович

тел.    299 – 10 – 10 ( 317 )

Начальник службы

перспективного развития			                      Д.В.Ушаков

Приложение № 1.

к техническому заданию право заключения договора лизинга

| № п.п. | Адрес местонахождения | Спецификация оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. | от стены котельной по ул. Западный обход, д.26/А до УТ-4 (к жилым домам по ул. Красных Партизан, 1/3 в г. Краснодаре) | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ул. Западный обход, д.26/А), от стены котельной по ул. Западный обход, д.26/А до УТ-4 (к жилым домам по ул. Красных Партизан, 1/3 в г. Краснодаре), общей протяженностью в двухтрубном исчислении 652,9 м., а именно участки тепловой сети: - от стены котельной по ул. Западный обход, д.26/А до УТ-5, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 5,8 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø426х7; - от УТ-5 до УТ-1, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 68,1 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø426х7; - от УТ-1 до УТ-2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 264 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø426х7; - от УТ-2 до УТ-3, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 170 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø325х7; - от УТ-3 до УТ-4 (к жилым домам по ул. Красных Партизан, 1/3 в г. Краснодаре), общей протяженностью в двухтрубном исчислении 145 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø273х6. |
| 2. | г. Краснодар, ул. Византийская, д.6 (литер 1), ул. Античная, д.3 (литер 2), ул. Византийская, д.4 (литер 3), ул. Византийская, д.2 (литер 4), ул. Античная, 1 (литер 5) (ЖК «Европа-Сити», квартал №3) | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ЖК «Немецкая деревня» 2 очередь (105-70°С, срезка на 70°С)) к жилым домам по ул. Византийская, д.6 (литер 1), ул. Античная, д.3 (литер 2), ул. Византийская, д.4 (литер 3), ул. Византийская, д.2 (литер 4), ул. Античная, 1 (литер 5) в г. Краснодаре (ЖК «Европа-Сити», квартал №3), общей протяженностью в двухтрубном исчислении 541,3 м., а именно участки тепловой сети: - от УТ-14 до стены жилого дома по ул. Античная, 3 (литер 2) общей протяженностью в двухтрубном исчислении 19,3 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø76х3,5; - от УТ-15 до стены жилого дома по ул. Византийская, 4 (литер 3) общей протяженностью в двухтрубном исчислении 127,5 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø76х3,5; - от УТ-16 до стены жилого дома по ул. Византийская, 6 (литер 1) общей протяженностью в двухтрубном исчислении 18,3 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø89х3,5; - от УТ-3 до УТ-25 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 227,3 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø219х6; - от УТ-25 до стены жилого дома по ул. Античная, 1 (литер 5) общей протяженностью в двухтрубном исчислении 12,3 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø76х3,5; - от УТ-25 до УТ-24 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 115 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø133х4; - от УТ-24 до стены жилого дома по ул. Византийская, 2 (литер 4) общей протяженностью в двухтрубном исчислении 21,6 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø89х3,5. |
| 3. | от т. А в котельной по ул. Ковалёва, 16/2 до УТ-1 (к жилым домам по ул. Совхозная, 1) | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ул. Ковалёва, 16/2 (130-70°С, со срезкой на 70°С)) от т. А в котельной по ул. Ковалёва, 16/2 до УТ-1 (к жилым домам по ул. Совхозная, 1), общей протяженностью в двухтрубном исчислении 415 м., диаметр 2ø273х7, из них: - 353,7 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ; - 61,3 м., тип прокладки: надземный в ППУ. |
| 4. | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2/4, литер 1, литер 2 | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ул. Свободная, дом № 76/2) от стены котельной по ул. Свободная, дом № 76/2 до стен жилых домов по адресу: ул. Старокубанская, 2/4, литер 1, литер 2 в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 849,64 м., а именно участки тепловой сети: - от стены котельной по ул. Свободная, дом № 76/2 до УТ-1, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 16,3 м., тип прокладки: надземный, ППУ, диаметр 2ø219х6; - от УТ-1 до УТ-2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 468,2 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø219х6; - от УТ-2 до УТ-3, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 221,7 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø219х6; - от УТ-3 до УТ-4, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 48,45 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø219х6; - от УТ-4 до стены жилого дома по адресу: ул. Старокубанская, 2/4, литер 1, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 68,57 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø159х4,5; - от УТ-4 до стены жилого дома по адресу: ул. Старокубанская, 2/4, литер 2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 26,42 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø159х4,5. |
| 5. | г. Краснодар, ул. Садовая, 161/2, литер 3 | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исчислении котельной по ул. Промышленная, 21 (130-70°С)) от УТ-2 до стены жилого дома ул. Садовая, 161/2, литер 3 в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 110 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø108х4. |
| 6. | г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 7 | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной по ул. Заводская, 36 (105/70°С со срезкой на 70°С)) от УТ-3 до стены жилого дома по ул. Горячеключевская, 7 в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 36,5 м., тип прокладки: подземный, канальный, ППУ, диаметр 2ø133х4/225. |
| 7. | г. Краснодар, ул. Тюляева, 4/2 | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ (140-70°С со срезкой на 70°С)), от камеры 1 до ввода в нежилое помещение по ул. Тюляева, 4/2 в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 51 м., а именно участки тепловой сети: - от камеры 1 до камеры 2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 48 м., тип прокладки: подземный, канальный в ППУ, диаметр 2ø57/3,5; - от камеры 2 до ввода в нежилое помещение по ул. Тюляева, 4/2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 3 м., тип прокладки: подземный, канальный в ППУ, диаметр 2ø57/3,5. |
| 8. | г. Краснодар, ул. Благоева, 29, литер 1, литер 2 | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной по ул. Невкипелого, 25/1 (130-70°С со срезкой на 70°С)) до стен жилых домов по ул. Благоева, 29, литер 1, литер 2 в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 43,4 м., а именно участки тепловой сети: - от УТ-1 до стены жилого дома по ул. Благоева, 29, литер 1, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 21,7 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø108х4/180; - от УТ-2 до стены жилого дома по ул. Благоева, 29, литер 2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 21,7 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø108х4/180. |
| 9. | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 181/2, литер 4 | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исчислении котельной по ул. Калинина, 339/3 (130-70°С, срезка на 70°С)) от УТ-2 до стены жилого дома по ул. Октябрьская, 181/2, литер 4 в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 52,65 м., а именно участки тепловой сети: - от УТ-2 до УТ-3, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 43,2 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø133/225; - от УТ-3 до стены жилого дома по ул. Октябрьская, 181/2, литер 4, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 9,45 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø108/180. |
| 10. | г. Краснодар, ул. Западный обход, д.42, корпус 8 (литер 8) | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ул. Анны Ахматовой, 1 ((115-70°С со срезкой на 70°С)), от УТ-4 до стены жилого дома по адресу: ул. Западный обход, д.42, корпус 8 (литер 8) в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 110,2 м., тип прокладки: подземный, бесканальный в ППУ, диаметр 2ø108х4. |
| 11. | г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/15, литер 1, литер 2 | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ул. Таманская, 174 (110-70°С), от УТ-1 до стен жилых домов по ул. Селезнева, 4/15, литер 1, литер 2 в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 184,4 м., а именно участки тепловой сети: - от УТ-1 до УТ-2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 93,3 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø219х7; - от УТ-2 до стены жилого дома по ул. Селезнева, 4/15, литер 1, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 58,6 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø159х4,5; - от УТ-2 до стены жилого дома по ул. Селезнева, 4/15, литер 2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 32,5 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø159х4,5. |
| 12. | г. Краснодар, ул. Московская, 133, литер 1, 2, 3, 4 | Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ул. Тополиная, 46), от УП-2 до стен жилых домов по ул. Московская, 133, литер 1, 2, 3, 4 в г. Краснодаре, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 233,7 м., а именно участки тепловой сети: - от УП-2 до УТ-2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 32 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø159/250; - от УТ-2 до стены жилого дома по ул. Московская, 133, литер 3, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 10 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø89/160; - от УТ-2 до УТ-3, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 51,1 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø133/225; - от УТ-3 до стены жилого дома по ул. Московская, 133, литер 3, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 10 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø89/160; - от УТ-3 до УТ-4, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 51,4 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø108/180; - от УТ-4 до стены жилого дома по ул. Московская, 133, литер 2, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 16 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø89/160; - от УТ-4 до стены жилого дома по ул. Московская, 133, литер 1, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 63,2 м., тип прокладки: подземный, бесканальный, ППУ, диаметр 2ø89/160. |

Схема тепловых сетей №1

от котельной по ул. Западный обход, д.26/А до УТ-4

(к жилым домам по аресу: г. Краснодар, ул. Красных партизан1/3)

Схема тепловых сетей №2

к жилым домам по ул. Византийская, д.6 (литер 1), ул. Античная, д.3 (литер 2), ул. Византийская, д.4 (литер 3), ул. Византийская, д.2 (литер 4), ул. Античная, 1 (литер 5) в г. Краснодаре (ЖК «Европа-Сити», квартал №3)

Схема тепловых сетей №3

от т. А в котельной по ул. Ковалёва, 16/2 до УТ-1

(к жилым домам по ул. Совхозная, 1)

Схема тепловых сетей №4

к жилым домам по адресу: ул. Старокубанская, 2/4, литер 1, литер 2 в г. Краснодаре

Схема тепловых сетей №5

к жилым домам ул. Садовая, 161/2, литер 3 в г. Краснодаре

Схема тепловых сетей №6

к жилому дому по ул. Горячеключевская, 7 в г. Краснодаре

Схема тепловых сетей №7

до ввода в нежилое помещение по ул. Тюляева, 4/2 в г. Краснодаре

Схема тепловых сетей №8

к жилым домам по ул. Благоева, 29, литер 1, литер 2 в г. Краснодаре

Схема тепловых сетей №9

к жилому дому по ул. Октябрьская, 181/2, литер 4 в г. Краснодаре

Схема тепловых сетей №10

к жилому дому по ул. Западный обход, д.42, корпус 8 (литер 8) в г. Краснодаре

Схема тепловых сетей №11

к жилым домам по ул. Селезнева, 4/15, литер 1, литер 2 в г. Краснодаре

Схема тепловых сетей №12

к жилым домам по ул. Московская, 133, литер 1, 2, 3, 4 в г. Краснодаре

Инициатор закупки :   Служба перспективного развития АО «АТЭК» Ушаков Денис Владимирович.

тел.    299 – 10 – 10 ( 317 )

Начальник службы

перспективного развития			                      Д.В.Ушаков