**СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| 1 | Задвижка 4040 Е2 Ø150/160 Ру16 в комплекте ковер«HAWLE»2051К, шток «HAWLE»1,3м-1,8м, опорная плита«HAWLE»3481 | Компл. | 2 |  |  |
| 2 | Задвижка 4040 Е 2 Ø300/315 Ру16 в комплекте ковер«HAWLE»2051К, шток «HAWLE»1,3м-1,8м, опорная плита «HAWLE»3481 | Компл. | 4 |  |  |
| 3 | Задвижка 4040 Е 2 Ø200/225 Ру16 в комплекте ковер«HAWLE»2051К, шток «HAWLE»1,35м-1,8м 9500Е2 , опорная плита«HAWLE»3481 | Компл. | 6 |  |  |
| 4 | Гидрант подземный «HAWLE» 5035 Ø100 в комплекте подставка под гидрант «HAWLE» 5049, фланец обжимной «HAWLE» 0400 , ковер «HAWLE» 1950К, плита опорная«HAWLE»3482  | Компл. | 9 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |
|  | **Итого с НДС:** |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, Селезнева, 199.
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru**Грузополучатель:**Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»:350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420к/с № 30101810100000000602ИНН 2312054894КПП 231243001Р/С 40702810800020006767К/С 30101810800000000750в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОПБИК 047908750E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30 |

 Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Генеральный директор ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Пучков А.А./