СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между ____________________________ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар		                                             	                        «__» ___________ 201_г.

| Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. изм. | Количество | Цена без учета НДС, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное 3-0,2 минус 35 ГОСТ 305-82 | л | 154762 |  |  |

- Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с октября 2014 года по апрель 2015 года. Поставка производится в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения заявки, на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10тн.(в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной).

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования в рабочие дни с 8.00 до 16.00. До момента слива топлива Поставщик (представитель поставщика) обязан предъявить св-во о тарировке транспортного средства. Товар передается  Покупателю по следующему адресу (место получения): Гулькевичский р-он, село Отрадно-Ольгинское, ул. Красная 40А (котельная №27); п.Красносельский, ул.Строителей,53 (котельная №23); с.Новомехайловское, ул.Мозгового, 29 (котельная 26).

- Порядок расчёта: Оплата за дизельное топливо производится на основании оригинала счета в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки партии Товара.

- Общая сумма договора не может превышать __________________ рублей 00 копеек (___________________________________________________), в том числе НДС (18%).

- Поставляемая продукция должна соответствовать следующим требованиям:

Топливо дизельное зимнее с массовой долей серы до 0,2 % (0,05 %) и температурой застывания минус 35 °С.

Марка топлива: Топливо дизельное 3-0,2 минус 35 ГОСТ 305-82

Характеристики требуемого дизельного топлива изложены в Приложении №1 к данной спецификации являющиеся его неотъемлемой частью.

- Гарантийный срок поставляемой продукции равен периоду использования данной продукции.

- Реквизиты грузополучателя:

Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

ИНН 2312054894  КПП 236443001

ОКПО 03504534   ОГРН 1022301974420

352195, Россия, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158

Р/с № 40702810130000021140

Краснодарское отделение № 8619  г. Краснодар

К/с № 30101810100000000602

БИК 040349602

Адрес эл. почты: gulkevichi@oao-atek.ru

Тел. (факс) 8 (8616)05-82-94

| ПОСТАВЩИК: ________________ /____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «АТЭК» _____________________/______________/ |
| --- | --- |