СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору купли-продажи №______________ от ____________

между ______________________и _______________________________

г. Краснодар		                                             	                        «____» ______________ 2016г.

Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: г. Краснодар, Селезнева 199

| п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | Цена с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг 4х4 | м | 300 |  |  |
| 2 | Щит монтажный ЩМП 500х400х220 IP54 | шт | 20 |  |  |
| 3 | Кнопка РРВВ-30N "Пуск-Стоп" d30мм неон/240В 1з+1р BBD21-PPBB-K51 | шт | 50 |  |  |
| 4 | Переключатель АLСLR-22 на три фиксир. полож. I-0-II 1з+1р | шт | 50 |  |  |
| 5 | Лампа АD22DS(LED) матрица зелёная d22мм 230В | шт | 70 |  |  |
| 6 | Лампа АD22DS(LED) матрица красная d22мм 230В | шт | 70 |  |  |
| 7 | DIN-рейка (125см) оцинкованная [YDN10-0125] (ИЭК) | шт | 20 |  |  |
| 8 | Ограничитель на DIN-рейку [YXD10] (ИЭК) | шт | 300 |  |  |
| 9 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолир. фланцем (красный) | шт | 500 |  |  |
| 10 | Трубка ТУТнг 12/6 жёлтая (КВТ) | м | 25 |  |  |
| 11 | Трубка ТУТнг 12/6 зелёная (КВТ) | м | 25 |  |  |
| 12 | Трубка ТУТнг 12/6 красная (КВТ) | м | 25 |  |  |
| 13 | Трубка ТУТнг 12/6 жёлто-зелёная (КВТ) | м | 25 |  |  |
| 14 | Короб перф 25х25 ИМПАКТ (2м) | м | 50 |  |  |
| 15 | Дюбель-гвоздь полипропиленовый 6х40 | шт | 300 |  |  |
| 16 | Дюбель-гвоздь полипропиленовый 6х60 | шт | 400 |  |  |
| 17 | Хомут 360х7.6мм | шт | 300 |  |  |
| 18 | Хомут 150х3.6мм нейлон | шт | 600 |  |  |
| 19 | Лоток металлический перфорированный с крышкой 100х50х3000 (ДКС) | шт | 30 |  |  |
| 20 | Лоток металлический перфорированный с крышкой 50х50х3000 (ДКС) | шт | 30 |  |  |
| 21 | Угол горизонтальный СРО 90 100х50 с крышкой (ДКС) | шт | 4 |  |  |
| 22 | Угол горизонтальный СРО 90 50х50 с крышкой (ДКС) | шт | 4 |  |  |
| 23 | Угол вертикальный внешний CD 90 с крышкой 50х50 | шт | 4 |  |  |
| 24 | Угол вертикальный внешний CD 90 с крышкой 100х50 | шт | 4 |  |  |
| 25 | Винт с крестообр. шлицем М6х10 | шт | 100 |  |  |
| 26 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6 | шт | 100 |  |  |
| 27 | Шайба кузовная М6 | шт | 100 |  |  |
| 28 | Консоль с опорой ML 150 мм | шт | 20 |  |  |
| 29 | Консоль с опорой ML 100 мм | шт | 20 |  |  |
| 30 | П-образный профиль PSL, L3000, толщ.1,5 мм | м | 30 |  |  |
| 31 | Пускатель КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 26 |  |  |
| 32 | Пускатель КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 30 |  |  |
| 33 | Пускатель КМИ-35012 50А 230В/АС3 1НО 1НЗ ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 34 | Пускатель КМИ-49512 95А 230В/АС3 1НО 1НЗ ИЭК | шт | 20 |  |  |
| 35 | Контактор КТ- 6633 250А катушка управления 220В АС (Владикавказ) | шт | 10 |  |  |
| 36 | Автоматический выключатель MS 116-16.0 16А (ABB) | шт | 30 |  |  |
| 37 | Автоматический выключатель MS132-25.0 25А (ABB) | шт | 16 |  |  |
| 38 | Автоматический выключатель MS116-4.0 4А (ABB) | шт | 16 |  |  |
| 39 | Автоматический выключатель MS116-10.0 10А (ABB) | шт | 16 |  |  |
| 40 | Автоматический выключатель MS132-32.0 32А (ABB) | шт | 30 |  |  |
| 41 | ВА 47-100 хар-ка D, 3Р, 100А | шт | 10 |  |  |
| 42 | ВА 47-100 хар-ка D, 3Р, 80А | шт | 10 |  |  |
| 43 | ВА 47-29 хар-ка D, 3Р, 50А | шт | 10 |  |  |
| 44 | ВА 47-29 хар-ка D, 3Р, 10А | шт | 10 |  |  |
| 45 | ВА 47-29 хар-ка D, 3Р, 25А | шт | 10 |  |  |
| 46 | ВА 47-29 хар-ка D, 3Р, 50А | шт | 10 |  |  |
| 47 | ВА 47-29 хар-ка C, 3Р, 25А | шт | 20 |  |  |
| 48 | ВА 47-29 хар-ка C, 1Р, 2А | шт | 20 |  |  |
| 49 | ВА 47-29 хар-ка C, 1Р, 10А | шт | 60 |  |  |
| 50 | ВА 47-29 хар-ка C, 1Р, 16А | шт | 50 |  |  |
| 51 | ВА 47-29 хар-ка C, 1Р, 20А | шт | 30 |  |  |
| 52 | УЗО IEK ВД1-63 4Р 40А 30мА | шт | 10 |  |  |
| 53 | УЗО IEK ВД1-63 2Р 40А 30мА | шт | 16 |  |  |
| 54 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10А-10Iн-500AC-У3-КЭАЗ | шт | 6 |  |  |
| 55 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-500AC-У3-КЭАЗ | шт | 6 |  |  |
| 56 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10Iн-500AC-У3-КЭАЗ | шт | 5 |  |  |
| 57 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-32А-10Iн-500AC-У3-КЭАЗ | шт | 5 |  |  |
| 58 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-40А-10Iн-500AC-У3-КЭАЗ | шт | 5 |  |  |
| 59 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-50А-10Iн-500AC-У3-КЭАЗ | шт | 5 |  |  |
| 60 | Реле контроля фаз ЕЛ-12М | шт | 36 |  |  |
| 61 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 700 |  |  |
| 62 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 700 |  |  |
| 63 | Кабель ВВГнг 4х2,5 | м | 400 |  |  |
| 64 | Кабель ВВГнг 4х6 | м | 300 |  |  |
| 65 | Кабель ВВГнг 4х10 | м | 300 |  |  |
| 66 | Кабель ВВГнг 4х16 | м | 300 |  |  |
| 67 | Провод ПуГВ 1х25 | м | 200 |  |  |
| 68 | Провод ПуГВ 1х35 | м | 200 |  |  |
| 69 | Провод ПуГВ 1х50 | м | 300 |  |  |
| 70 | Светильники с аварийным блоком ЛБА 3924 | шт | 70 |  |  |
| 71 | Светильник ЛСП-2х36 с ЭмПРА | шт | 200 |  |  |
| 72 | Лампа люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная | шт | 200 |  |  |
| 73 | Лампа люминесцентная ЛЛ 36вт TLD 36/54-765 G13 дневная | шт | 600 |  |  |
| 74 | Лампа накаливания ЛОН 75вт A55 230в E27 | шт | 1500 |  |  |
| 75 | Стартер S2 4-22W 220V | шт | 100 |  |  |
| 76 | Стартер S10 4-65W 220V | шт | 400 |  |  |
| 77 | Наконечник кабельный ТМЛ 10-6-5 (КВТ) | шт | 60 |  |  |
| 78 | Наконечник кабельный ТМЛ 16-6-6 (КВТ) | шт | 70 |  |  |
| 79 | Наконечник кабельный ТМЛ 35-8-10 (КВТ) | шт | 80 |  |  |
| 80 | Наконечник кабельный ТМЛ 50-8-11 (КВТ) | шт | 80 |  |  |
| 81 | Наконечник кабельный ТМЛ 70-8-12 (КВТ) | шт | 80 |  |  |
| 82 | Наконечник кабельный ТМЛ 95-10-15 (КВТ) | шт | 70 |  |  |
| 83 | Наконечник кабельный ТМЛ 120-12-17 (КВТ) | шт | 30 |  |  |
| 84 | Наконечник кабельный ТМЛ 150-12-20 (КВТ) | шт | 30 |  |  |
| 85 | Трансформатор тока Т-0,66 600/5 | шт | 12 |  |  |
| 86 | Трансформатор тока Т-0,66 150/5 | шт | 9 |  |  |
| 87 | Трансформатор тока Т-0,66 300/5 | шт | 12 |  |  |
| 88 | Трансформатор тока Т-0,66 400/5 | шт | 12 |  |  |
| Итого: |  |  |

Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»:

г. Новороссийск, ул. Куникова, 43.

| п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | Цена с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЯРПП 100А | шт | 25 |  |  |
| 2 | ЯРПП 250А | шт | 16 |  |  |
| 3 | ЯРПП 400А | шт | 10 |  |  |
| 4 | ВР32 100А | шт | 6 |  |  |
| 5 | ВР32 400А | шт | 6 |  |  |
| 6 | ЯБПВУ 100А | шт | 4 |  |  |
| 7 | ЯБПВУ 250А | шт | 4 |  |  |
| 8 | Предохранители ПН2-100-100А | шт | 120 |  |  |
| 9 | Предохранители ПН2-100-40А | шт | 60 |  |  |
| 10 | Предохранители ПН2-250-250А | шт | 100 |  |  |
| 11 | Предохранители НПН2-16А | шт | 60 |  |  |
| 12 | Наконечник алюминиевый 16мм2 | шт | 50 |  |  |
| 13 | Наконечник алюминиевый 25мм2 | шт | 50 |  |  |
| 14 | Наконечник алюминиевый 50мм2 | шт | 50 |  |  |
| 15 | Наконечник алюминиевый 70мм2 | шт | 50 |  |  |
| 16 | Наконечник алюминиевый 95мм2 | шт | 50 |  |  |
| 17 | Наконечник медный луженый 16мм2 | шт | 50 |  |  |
| 18 | Наконечник медный луженый 25мм2 | шт | 50 |  |  |
| 19 | Наконечник медный луженый 50мм2 | шт | 50 |  |  |
| 20 | Наконечник медный луженый 70мм2 | шт | 50 |  |  |
| 21 | Наконечник медный луженый 95мм2 | шт | 50 |  |  |
| 22 | Наконечник медный луженый 120мм2 | шт | 50 |  |  |
| 23 | Провод ПВС 3*1,5 | м | 300 |  |  |
| 24 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 300 |  |  |
| 25 | Провод ПВС 4*1,5 | м | 400 |  |  |
| 26 | Провод ПВС 4*6,0 | м | 150 |  |  |
| 27 | Провод ВВГнг 2*1,5 | м | 400 |  |  |
| 28 | Провод ВВГнг 3*1,5 | м | 600 |  |  |
| 29 | Провод ВВГнг 3*2,5 | м | 600 |  |  |
| 30 | Провод ПВ3-1,5 | м | 400 |  |  |
| 31 | Провод ПВ3-2,5 | м | 400 |  |  |
| 32 | Провод ПВ3-4,0 | м | 200 |  |  |
| 33 | Провод ПВ3-10,0 | м | 200 |  |  |
| 34 | Провод ПВ3-50,0 | м | 50 |  |  |
| 35 | Провод ПВ3-70,0 | м | 100 |  |  |
| 36 | Провод ПВ3-95,0 | м | 100 |  |  |
| 37 | Кабель АВВГ 4*4,0 | м | 200 |  |  |
| 38 | Кабель АВВГ 4*10 | м | 200 |  |  |
| 39 | Кабель АВВГ 4*16 | м | 200 |  |  |
| 40 | Кабель АВВГ 4*35 | м | 100 |  |  |
| 41 | Кабель АВВГ 4*50 | м | 100 |  |  |
| 42 | Кабель АВВГ 4*95 | м | 50 |  |  |
| 43 | Провод СИП 4*16 | м | 200 |  |  |
| 44 | Натяжители СИП — Зажим РА 25-100 | шт | 30 |  |  |
| 45 | Зажим прокол ЗОИ16-70 | шт | 20 |  |  |
| 46 | Крепление фасадное (СИП) | шт | 40 |  |  |
| 47 | Гофротруба с протяж d16 | м | 400 |  |  |
| 48 | Гофротруба d20 | м | 400 |  |  |
| 49 | Гофротруба d25 | м | 200 |  |  |
| 50 | Гофротруба d32 черная | м | 100 |  |  |
| 51 | Гофротруба d40 черная | м | 100 |  |  |
| 52 | Держатель с защелкой d16 | шт | 400 |  |  |
| 53 | Держатель с защелкой d20 | шт | 400 |  |  |
| 54 | Держатель с защелкой d25 | шт | 200 |  |  |
| 55 | Клещи токоизмерительные 200-1000А | шт | 4 |  |  |
| 56 | Отвертка диэлектрическая крестовая | шт | 20 |  |  |
| 57 | Отвертка диэлектрическая плоская | шт | 16 |  |  |
| 58 | Плоскогубцы диэлектрические | шт | 15 |  |  |
| 59 | Бокорезы диэлектрические | шт | 15 |  |  |
| 60 | Нож монтажный | шт | 10 |  |  |
| 61 | Индикатор напряжения ПИН 90 | шт | 20 |  |  |
| 62 | Батарейки к измерительным приборам R03 | шт | 100 |  |  |
| 63 | Изолента ПВХ | шт | 100 |  |  |
| 64 | Трубка ПХВ d16-25мм | м | 100 |  |  |
| 65 | Автомат выкл. ВА47-100 ЗП (80-100А) | шт | 30 |  |  |
| 66 | Автомат выкл. ВА88 (32-100А) | шт | 30 |  |  |
| 67 | Автомат выкл. ВА88-160А | шт | 15 |  |  |
| 68 | Автомат выкл. ВА88-250А | шт | 10 |  |  |
| 69 | Автомат выкл. ВА88-400А | шт | 3 |  |  |
| 70 | Контактор КМИ+КТИ 11810 (18А) | шт. | 10 |  |  |
| 71 | Контактор КМИ+КТИ 22510 (25А) | шт | 15 |  |  |
| 72 | Контактор КМИ+КТИ 34012 (40А) | шт | 15 |  |  |
| 73 | Контактор КМИ+КТИ 46512 (65А) | шт | 15 |  |  |
| 74 | Контактор КМИ+КТИ 49512 (100А) | шт | 10 |  |  |
| 75 | Контактор КТИ 3185 (185А) | шт | 2 |  |  |
| 76 | Контактор КТИ 4250 (250А) | шт | 2 |  |  |
| 77 | Контактор КТИ 6400 (400А) | шт | 2 |  |  |
| 78 | Шкаф навесной ШММ 600*400*250 | шт | 4 |  |  |
| 79 | Шкаф навесной ШММ 500*400*200 | шт | 4 |  |  |
| 80 | Кнопки управления ПКЕ | шт | 20 |  |  |
| 81 | Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 FS ECP IP ЭПРА | шт | 100 |  |  |
| 82 | Светильник люминесцентный ЛСП-2х18 ЭПРА | шт | 30 |  |  |
| 83 | Светильник НСП-100 | шт | 100 |  |  |
| 84 | Светильник РКУ-02-250 (стекло) | шт | 40 |  |  |
| 85 | Кронштейн РКУ-ЖКУ | шт | 40 |  |  |
| 86 | Лампа люмин. ЛД-36 | шт | 800 |  |  |
| 87 | Лампа люмин. ЛД-18 | шт | 300 |  |  |
| 88 | Лампа накал. ЛОН 230-75 Вт | шт | 2500 |  |  |
| 89 | Лампа ДРЛ-250Вт | шт | 200 |  |  |
| 90 | Стартер 220В | шт | 100 |  |  |
| 91 | ЭПРА ETL 2*36 | шт | 80 |  |  |
| 92 | ЭПРА ETL 2*18 | шт | 30 |  |  |
| 93 | Коробка монтажн. эл.уст. TYCO 100*100 | шт | 100 |  |  |
| 94 | Выключатель наружн.уст. | шт | 100 |  |  |
| 95 | Розетка двойная нар.уст. | шт | 200 |  |  |
| 96 | Вилка евро | шт | 100 |  |  |
| 97 | Патрон подвесной E27 | шт | 200 |  |  |
| 98 | Щиток ЩРВн-12 мест | шт | 20 |  |  |
| 99 | Щиток ЩРВн-24 мест | шт | 20 |  |  |
| 100 | Автомат ВА-47-29 1п (6-40А) | шт | 100 |  |  |
| 101 | Автомат ВА-47-29 3п (16-40А) | шт | 80 |  |  |
| 102 | Сигнализатор загазованности бытовой С3Б | шт | 55 |  |  |
| 103 | Сигнализатор БУГ | шт | 15 |  |  |
| 104 | Сигнализатор СОУ | шт | 1 |  |  |
| 105 | Сигнализатор С3-1-2Г | шт | 3 |  |  |
| 106 | Сигнализатор С3-2-2В | шт | 3 |  |  |
| 107 | Клапан КГЭЗ 65-100-220 | шт | 1 |  |  |
| 108 | Электронный блок LME22.331 С2 | шт | 2 |  |  |
| 109 | Сервопривод Schneider Electric STA 4,5 BO37/6 3N30L | шт | 1 |  |  |
| 110 | Сектор регулирования мощности, малый DEA 550 | шт | 2 |  |  |
| 111 | Разъем STELVIO CUF 5/4 | шт | 2 |  |  |
| 112 | Разъем STELVIO CUF 5/5 | шт | 3 |  |  |
| 113 | Соединительная тяга с сервопривода SQN72 IDEA350/550 ZN | шт | 1 |  |  |
| 114 | Стабилизатор 220В 1500Вт | шт | 10 |  |  |
| Итого: |  |  |

Филиал ОАО «АТЭК» ««Майкопские тепловые сети»»: г. Майкоп, ул. Гагарина 156.

| п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | Цена с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель сварочный КГ 1х25 ГОСТ 6731-77 | п\м | 60 |  |  |
|  | Кабель АВВГ 4х4 | п.м | 200 |  |  |
|  | Кабель АВВГ 4х6*1х2,5 | п.м. | 200 |  |  |
|  | Провод АПУНП 2х2,5 | п.м | 200 |  |  |
|  | Провод ПУНП 2х1,5 | п.м. | 200 |  |  |
|  | Провод ШВВП 2х1 | п.м. | 240 |  |  |
|  | Провод ПВС 3х1,5 | п.м. | 200 |  |  |
|  | Провод телефонный ТРП 2х0,75 | п.м. | 100 |  |  |
|  | Провод телефонный ТРППМ 2х1 | п.м | 100 |  |  |
|  | Провод 2-х жильный в двойной изоляции 0,5 мм | п.м | 30 |  |  |
|  | Провод 1-но жильный 0,5 мм | п.м | 20 |  |  |
|  | Провод обмоточный ПЭВ-2 | кг | 20 |  |  |
|  | Лента киперная ЛЭ-20-24 х/б - ширина 20 мм | рул. | 5 |  |  |
|  | Кабель-канал (средний) | п.м. | 40 |  |  |
|  | Стяжка-кабель 150 мм | шт. | 20 |  |  |
|  | Розетки откр. уст-ки 1яч | шт. | 30 |  |  |
|  | Розетки скрыт.уст-ки 1яч | шт. | 30 |  |  |
|  | Розетки откр. уст-ки с заземленным контактом | шт. | 30 |  |  |
|  | Розетки скрыт. уст-ки с заземленным контактом | шт. | 30 |  |  |
|  | Блок розеток на 3 розетки | шт. | 10 |  |  |
|  | Телефонная адаптер-розетка комбинированная | шт. | 5 |  |  |
|  | Телефонная адаптер-вилка комбинированная | шт. | 5 |  |  |
|  | Шнур к трубке телефонного аппарата | шт. | 10 |  |  |
|  | Выключатели открыт. уст-ки | шт. | 10 |  |  |
|  | Выключатели скрыт. уст-ки | шт. | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполосной АЕ2036 2,5 А | шт. | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однофазный АЕ 2044 25 А | шт. | 6 |  |  |
|  | Выключатель пакетный трехполосной ПВВ3-10 380 вт 10 А | шт. | 2 |  |  |
|  | Патроны эл. Е 27 | шт. | 10 |  |  |
|  | Патроны эл. Е 40 | шт. | 6 |  |  |
|  | Электро вилка 2-х кон. | шт. | 29 |  |  |
|  | Электро вилка 3-х кон. | шт. | 30 |  |  |
|  | Реле РРУ 72 220 В | шт. | 2 |  |  |
|  | Реле РП 21 | шт. | 3 |  |  |
|  | Реле РП 53 | шт. | 2 |  |  |
|  | Реле РП 54 -24 в (пост) | шт. | 10 |  |  |
|  | Реле РП 54 | шт. | 8 |  |  |
|  | Реле РП 64 220 В | шт | 2 |  |  |
|  | Реле РВП 72-3 220 В | шт. | 6 |  |  |
|  | Реле ПЭ-2143 220В | шт. | 10 |  |  |
|  | Реле тепловое РТС2-004542002 | шт. | 3 |  |  |
|  | Реле РЭК 74 с разъемом | шт | 30 |  |  |
|  | Реле-разъем РРМ 78/4 3а/220В (розеточный модульный) | шт. | 21 |  |  |
|  | Реле МУ-4 | шт. | 20 |  |  |
|  | Звонок МЗ-2 220 в. | шт. | 1 |  |  |
|  | Щетка эл. ПМГ | комп. | 10 |  |  |
|  | Предохранители ПН 100 А | шт. | 30 |  |  |
|  | Предохранители ПН 250 А | шт. | 12 |  |  |
|  | Предохранители ПН 400 А | шт. | 12 |  |  |
|  | Автоматические выключатели АЕ 2046 16 А | шт. | 3 |  |  |
|  | Автоматические выключатели АЕ 1031 | шт. | 5 |  |  |
|  | Автоматические выключатели 230 В, 5 А | шт. | 21 |  |  |
|  | Автоматические выключатели 230 В, 10 А | шт. | 15 |  |  |
|  | Извещатель пожарный ИП 212-60 | шт | 10 |  |  |
|  | Стартер СК-80 | шт. | 50 |  |  |
|  | Кнопочная станция ПКЕ 712 243 | шт. | 6 |  |  |
|  | Кнопочная станция ПКЕ 212-1УЗ | шт. | 1 |  |  |
|  | Пост кнопочный ПКЕ 212 | шт. | 5 |  |  |
|  | Фонарь сигнальный НСП 03 красный | шт. | 5 |  |  |
|  | Мультиметр DN 890D+ | шт. | 4 |  |  |
|  | Трансформатор тока 600/5 | шт. | 6 |  |  |
|  | Диод Д 234 А | шт. | 30 |  |  |
| Итого: |  |  |

Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»: г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158

| п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | Цена с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ 2×1,5 мм2 | м | 100 |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ 2×2,5 мм2 | м | 100 |  |  |
| 3 | Кабель ВВГ 3×4+1×2,5 мм2 | м | 100 |  |  |
| 4 | Кабель ВВГ 3×6+1×4 мм2 | м | 50 |  |  |
| 5 | Провод ПВС 2×2,5 мм2 | м | 200 |  |  |
| 6 | Провод ПВ 1×4 мм2 | м | 50 |  |  |
| 7 | Провод МГШВ 1×1,5 мм2 | м | 200 |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель 1П 16А | шт | 4 |  |  |
| 9 | Автоматический выключатель 1П 25А | шт | 4 |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель 3П 16А | шт | 4 |  |  |
| 11 | Автоматический выключатель 3П 25А | шт | 4 |  |  |
| 12 | Автоматический выключатель 3П 63А | шт | 4 |  |  |
| 13 | Пускатель КМЭ 95А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | 2 |  |  |
| 14 | Пускатель КМЭ 50А 380В с РТЭ IP65 EKF | шт | 2 |  |  |
| 15 | Предохранитель ПН-2 3, 15А | шт | 65 |  |  |
| 16 | Вилка электрическая | шт | 40 |  |  |
| 17 | Розетка наружная двойная с заземлением | шт | 10 |  |  |
| 18 | Розетка наружная с заземлением | шт | 20 |  |  |
| 19 | Выключатель одноклавишный наружного размещения | шт | 20 |  |  |
| 20 | Выключатель двухклавишный наружного размещения | шт | 20 |  |  |
| 21 | Патрон Е-27 подвесной | шт | 60 |  |  |
| 22 | Светильник ЛБ 40 Вт | шт | 20 |  |  |
| 23 | Светильник НСП 02-100-001 | шт | 20 |  |  |
| 24 | Стартер для люминесцентных ламп 230В 80 Вт | шт | 50 |  |  |
| 25 | Лампа накаливания 220-230В 100Вт | шт | 1000 |  |  |
| 26 | Лампа 6Н6П | шт | 30 |  |  |
| 27 | Лампа TLD 18Вт | шт | 40 |  |  |
| 28 | Лампа TLD 36Вт | шт | 100 |  |  |
| 29 | Лента ПВХ | рул | 30 |  |  |
| 30 | Трубка ПВХ Ø 8 мм | м | 100 |  |  |
| 31 | Хомут автомобильный стальной 8-12 мм | шт | 100 |  |  |
| 32 | Перо УПС-4 | шт | 28 |  |  |
| 33 | Припой ПОС-40 | кг | 2,5 |  |  |
| 34 | Нихром Ø 5 мм | кг | 2 |  |  |
| 35 | Нихром Ø 6 мм | кг | 2 |  |  |
| 36 | Электромагнит МИС 3100 | шт | 4 |  |  |
| 37 | Электромагнит МИС 4100 | шт | 4 |  |  |
| 38 | Электрозапальник газовый Э3 М3 (с устройством зажигания и контрольным электродом) | шт | 2 |  |  |
| 39 | Катушка зажигания для электрозапальника 12 В | шт | 2 |  |  |
| 40 | Трансформатор высоковольтный для электрозапальника | шт | 2 |  |  |
| 41 | БУРС-1М | шт | 2 |  |  |
| 42 | Клапан КТ-20 | шт | 2 |  |  |
| 43 | Клапан КТ-40 | шт | 2 |  |  |
| Итого: |  |  |

Условия поставки Товара: Доставка Товара производится за счет Поставщика  в течение 30 календарных дней  с момента подписания договора, в будние дни с 08-00 до 16-00,  по адресу филиала.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.

- Общая сумма настоящего договора не может превышать  _____________ рублей __ копеек(__________).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет фактуру;

- ТН;

- Счет;

- Реквизиты Грузополучателей:

ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»:

350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199

ОКПО 03504534  ОГРН 1022301974420

к/с № 30101810100000000602

ИНН 2312054894

КПП 231243001

Р/С 40702810800020006767

К/С 30101810800000000750

в ООО КБ «ГТ БАНК»

г. МАЙКОП

БИК 047908750

E-mail: oaoatek@krteplo.ru     WEB: www.krteplo.ru

тел: 8 (861)299-10-10   факс: 8 (861)231-57-30

Для филиала ОАО «АТЭК»Майкопские тепловые сети»:

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156

ИНН 2312054894 КПП 010543001

ОКПО 03504534   ОГРН 1022301974420

р/с №  40702810700010002635

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (ООО)

к/с  № 30101810800000000750

БИК 047908750

Адрес эл. почты maykop@oao-atek.ru

Тел. (факс) 8 (8772) 52-73-12

Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

ИНН 2312054894   КПП 231503001

ОКПО 03504534   ОГРН 1022301974420

353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.

р/с № 40702810230000021147

Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар

к/с № 30101810100000000602

БИК 040349602

Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru

Тел. 8 (8617)63-37-94

Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

ИНН 2312054894  КПП 236443001

ОКПО 03504534   ОГРН 1022301974420

352195, Россия, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158

Р/с № 40702810130000021140

Краснодарское отделение № 8619  г. Краснодар

К/с № 30101810100000000602

БИК 040349602

Адрес эл. почты: gulkevichi@oao-atek.ru

Тел. (факс) 8 (8616)05-82-94

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________ /____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: _______________________ _____________________/______________/ |
| --- | --- |