«Утверждаю»

Технический директор

АО «АТЭК»

_____________Харченко В.А.

«_____»____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от « 26 » апреля   2018 г.

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки ( обоснование необходимости закупки ) | Капитальный и текущий ремонт |
| 2 | Наименование поставляемого товара | Труба ППУ и фасонные изделия |
| 3 | Требования к качеству | Технические параметры в соответствии с ГОСТом |
| 4 | Количество поставляемого товара | № п/п Наименование товара (работы, услуги) Требования Ед. изм. Средня цена за единицу Максимальная цена договора, руб 1 Опора неподвиж щитовая ППУП 325/420 С ОДК ГОСТ 30732-2006 шт. 38 390,32 8 000 000,00 2 Опора неподвиж щитовая ППУП 273/345 С ОДК ГОСТ 30732-2006 шт. 32 333,42 3 Опора неподвиж щитовая ППУП 133/225 С ОДК ГОСТ 30732-2006 шт. 9 795,28 4 Опора неподвиж щитовая ППУП 108/180 С ОДК ГОСТ 30732-2006 шт. 6 991,50 5 Опора неподвиж щитовая ППУП 159/250 С ОДК ГОСТ 30732-2006 шт. 11 934,07 6 Опора неподвиж щитовая ППУП 76/140 С ОДК ГОСТ 30732-2006 шт. 4 888,65 7 Опора неподвиж щитовая ППУП 57/125 С ОДК ГОСТ 30732-2006 шт. 4 025,95 8 Опора неподвиж щитовая ППУП 89/160 С ОДК ГОСТ 30732-2006 шт. 5 742,37 9 Опора скользящая 108/180 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 941,08 10 Опора скользящая 125/225 ГОСТ 30732-2006 шт. 2 057,91 11 Опора скользящая 57/125 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 761,35 12 Опора скользящая 65/180 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 941,08 13 Опора скользящая 159/250 ГОСТ 30732-2006 шт. 2 183,72 14 Опора скользящая 76/140 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 788,31 15 Опора скользящая 89/160 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 914,12 16 Опора скользящая 133/225 ГОСТ 30732-2006 шт. 2 057,91 17 Опора скользящая 33,5/110 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 482,77 18 Опора скользящая 48/110 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 482,77 19 Опора скользящая 45/125 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 761,35 20 Опора скользящая 40/110 ГОСТ 30732-2006 шт. 1 482,77 21 Отвод ППУ О 159/250 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 6 560,14 22 Отвод ППУ О 133/225 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 5 167,24 23 Отвод ППУ О 108/180 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 3 495,75 24 Отвод ППУ О 108/180 С ОДК 135С ГОСТ 30732-2006 шт. 3 495,75 25 Отвод ППУ О 57/125 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 1 779,33 26 Отвод ППУ О 57/125 С ОДК 135С ГОСТ 30732-2006 шт. 1 779,33 27 Отвод ППУ О 45/125 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 1 779,33 28 Отвод ППУ О 42,3/110 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 1 707,43 29 Отвод ППУ О 89/160 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 2 731,90 30 Отвод ППУ О 76/140 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 2 255,61 31 Отвод ППУП 325/420 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 31 003,42 32 Отвод ППУП 273/345 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 20 228,61 33 Отвод ППУП 219/315 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 11 269,07 34 Отвод ППУП 108/180 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 3 226,15 35 Отвод ППУП 57/125 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 1 770,34 36 Отвод ППУП 159/250 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 6 353,45 37 Отвод ППУП 159/250 С ОДК 120С ГОСТ 30732-2006 шт. 6 353,45 38 Отвод ППУП 76/140 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 2 246,62 39 Отвод ППУП 89/160 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 2 183,72 40 Отвод ППУП 133/225 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 5 068,38 41 Отвод ППУП 25/90 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 1 689,46 42 Отвод ППУП 42,3/110 С ОДК 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 1 689,46 43 Отвод ППУП 159/250 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 6 353,45 44 Отвод ППУП 530/710 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 79 728,21 45 Отвод ППУ П 76/140 90С ГОСТ 30732-2006 шт. 2 246,62 46 Кожух оцинкованный д. 48/110 ГОСТ 30732-2006 шт. 296,55 47 Кожух оцинкованный д. 45/125 ГОСТ 30732-2006 шт. 314,53 48 Кожух оцинкованный д. 33,5/110 ГОСТ 30732-2006 шт. 296,55 49 Кожух оцинкованный д. 57/125 ГОСТ 30732-2006 шт. 314,53 50 Кожух оцинкованный д. 108/180 ГОСТ 30732-2006 шт. 413,38 51 Кожух оцинкованный д. 89/160 ГОСТ 30732-2006 шт. 404,39 52 Кожух оцинкованный д.133/225 ГОСТ 30732-2006 шт. 512,23 53 Кожух оцинкованный д.76/140 ГОСТ 30732-2006 шт. 323,51 54 Лента ДонРад ГОСТ 30732-2006 кг. 837,72 |
| 5 | Условия поставки | Доставка товара до склада грузополучателя производится за счет поставщика в течении 14 календарных дней с момента подачи заявки |
| 6 | Место поставки товара | Поставка осуществляется на основании заявки от покупателя силами и средствами поставщика или стороннего перевозчика за счет средств поставщика до складов покупателя: -"Краснодартеплоэнерго" адрес: г.Краснодар, проезд Мирный, 6; -"Новороссийские тепловые сети" адрес:г. Новороссийск, ул. Куникова 43; -"Тимашевские тепловые сети" адрес: г.Тимашевск, ул.Дружбы, 165/1; |
| 7 | Условия оплаты | В течение 30 календарных дней с момента фактического получения партии товара и подписания товарной накладной. |
| 8 | Документы подтверждающие качество товаров | сертификаты качества |