| СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору поставки №_______от __________________ между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1. | Кран газ. Ф15 ГОСТ 52057 | шт | 30 |  | 0,00 |
| 2. | Кран газ. Ф20 ГОСТ 52057 | шт | 30 |  | 0,00 |
| 3. | Кран газ. Ф25 ГОСТ 52057 | шт | 24 |  | 0,00 |
| 4. | Кран газ. Ф32 ГОСТ 52057 | шт | 12 |  | 0,00 |
| 5. | Кран газ. Ф40 ГОСТ 52057 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 6. | Кран газ. Ф50 ГОСТ 52057 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 7. | Вентиль 15б1бк Ф15 ГОСТ 9544 | шт | 54 |  | 0,00 |
| 8. | Вентиль 15б1бк Ф20 ГОСТ 9544 | шт | 48 |  | 0,00 |
| 9. | Вентиль 15б1бк Ф25 ГОСТ 9544 | шт | 32 |  | 0,00 |
| 10. | Вентиль 15б1бк Ф32 ГОСТ 9544 | шт | 36 |  | 0,00 |
| 11. | Вентиль 15б1бк Ф40 ГОСТ 9544 | шт | 18 |  | 0,00 |
| 12. | Вентиль 15б1бк Ф50 ГОСТ 9544 | шт | 18 |  | 0,00 |
| 13. | Вентиль 15б1п Ф15 ГОСТ 9544 | шт | 22 |  | 0,00 |
| 14. | Вентиль шаровый Ф100 ГОСТ 9544 | шт | 8 |  | 0,00 |
| 15. | Вентиль шаровый Ф15 ГОСТ 9544 | шт | 15 |  | 0,00 |
| 16. | Вентиль котловой Ру16 Ду32 ТУ 206-3973235-01-93 | шт | 2 |  | 0,00 |
| 17. | Вентиль котловой Ру16 Ду65 ТУ 206-3973235-01-93 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 18. | Вентиль котловой Ру25 Ду32 ТУ 206-3973235-01-93 | шт | 12 |  | 0,00 |
| 19. | Вентиль котловой Ру25 Ду50 ТУ 206-3973235-01-93 | шт | 9 |  | 0,00 |
| 20. | Вентиль трёхходовой ф 15 ГОСТ 10944-75 | шт | 131 |  | 0,00 |
| 21. | кран трёхходовой ф 15 ГОСТ 10944-75 | шт | 50 |  | 0,00 |
| 22. | кран шаровый ф15 ГОСТ 9697 | шт | 26 |  | 0,00 |
| 23. | кран шаровый фланцевый ПЧ-25 ф100 ГОСТ 9697 | шт | 2 |  | 0,00 |
| 24. | кран шаровый фланцевый ПЧ-25 ф32 ГОСТ 9607 | шт | 4 |  | 0,00 |
| 25. | кран шаровый фланцевый ПЧ-25 ф50 ГОСТ 9697 | шт | 4 |  | 0,00 |
| 26. | Манометр ДМ05100-600 кПа ГОСТ 2405-88 | шт | 4 |  | 0,00 |
| 27. | Манометр котловой ЭКМ-1У ГОСТ 13717 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 28. | Манометр котловой 0-25кгс/см2 кл.т 1,5 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 29. | Манометр 0-10кгс/см2 кл.т 2,5 ГОСТ 2405-88 | шт | 112 |  | 0,00 |
| 30. | Манометр 0-06кгс/см2 кл.т 2,5 ГОСТ 2405-88 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 31. | Манометр 0-16кгс/см2 кл.т 2,5 ГОСТ 2405-88 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 32. | Манометр 0-25кгс/см2 кл.т 2,5 ГОСТ 2405-88 | шт | 8 |  | 0,00 |
| 33. | Трубка Перкинсона ГОСТ 1414 | шт | 20 |  | 0,00 |
| 34. | Термометр ТТЖ-М исп. 1П(0-150)103мм ГОСТ 28498 | шт | 126 |  | 0,00 |
| 35. | Термометр ТТЖ-М исп. 1П(0-200)103ммГОСТ 28498 | шт | 13 |  | 0,00 |
| 36. | Термометр ТТЖ-М исп. 1П(0-150)253мм ГОСТ 28498 | шт | 12 |  | 0,00 |
| 37. | Оправа прямая защитная для термометров 103мм ГОСТ 3029-75 | шт | 133 |  | 0,00 |
| 38. | Насос консольный К 80-50-200 ГОСТ 22247-96 | шт | 5 |  | 0,00 |
| 39. | Насос консольный К 80-65-160 ГОСТ 15150-69 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 40. | Насос химический Х 50-32-125Д-С ГОСТ15150-69 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 41. | Насос двухстороннего хода Д500-63 электродвигатель 130кВт ГОСТ 16372-93 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 42. | Насос питательный ПДВ 25/20В ГОСТ 5632 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 43. | Болт М16*70 ГОСТ 7798-70 | кг | 210 |  | 0,00 |
| 44. | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | кг | 70 |  | 0,00 |
| 45. | Болт М18*80 ГОСТ 7798-70 | кг | 150 |  | 0,00 |
| 46. | Гайка М18 ГОСТ 5915-70 | кг | 50 |  | 0,00 |
| 47. | Болт М20*90 ГОСТ 7798-70 | кг | 90 |  | 0,00 |
| 48. | Болт М20*100 ГОСТ 7798-70 |  | 90 |  |  |
| 49. | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | кг | 30 |  | 0,00 |
| 50. | Электроды АНО-21, ф 3 мм ГОСТ 9466-75 | кг | 1000 |  | 0,00 |
| 51. | Электроды АНО-21, ф 4 мм ГОСТ 9466-75 | кг | 500 |  | 0,00 |
| 52. | Асбест хризотиловый А-6К-30 ГОСТ 12871-93 | т | 2,7 |  | 0,00 |
| 53. | Асбест.лист КАОН 6=3мм ГОСТ 2850-75 | кг | 530 |  | 0,00 |
| 54. | Асбест.лист КАОН 6=4мм ГОСТ 2850-75 | кг | 258 |  | 0,00 |
| 55. | Шнур асбестовый ШАОН ф 2мм ГОСТ 1779-83 | кг | 85 |  | 0,00 |
| 56. | Паронит ПОН б=1мм ГОСТ 481-80 | кг | 30 |  | 0,00 |
| 57. | Паронит ПОН б=2мм ГОСТ 481-80 | кг | 74 |  | 0,00 |
| 58. | Паронит ПОН б=3мм ГОСТ 481-80 | кг | 700 |  | 0,00 |
| 59. | Паронит ПОН б=4мм ГОСТ 481-80 | кг | 600 |  | 0,00 |
| 60. | Паронит ПОН б=5мм ГОСТ 481-80 | кг | 102 |  | 0,00 |
| 61. | Набивка сальниковая АП ф6 ГОСТ 5152-84 | кг | 90 |  | 0,00 |
| 62. | Набивка сальниковая АП ф8 ГОСТ 5152-84 | кг | 90 |  | 0,00 |
| 63. | Набивка сальниковая АП ф10 ГОСТ 5152-84 | кг | 120 |  | 0,00 |
| 64. | Набивка сальниковая АП ф12 ГОСТ 5152-84 | кг | 156 |  | 0,00 |
| 65. | Техпластина б=3 ГОСТ 7338-90 | кг | 700 |  | 0,00 |
| 66. | Техпластина б=4 ГОСТ 7338-90 | кг | 600 |  | 0,00 |
| 67. | Техпластина б=5 ГОСТ 7338-90 | кг | 102 |  | 0,00 |
| 68. | Шнур резиновый Ф10-16 ГОСТ 6467-79 | кг | 102 |  | 0,00 |
| 69. | Фторопласт лист. б=3мм ГОСТ 10007-80 | кг | 42 |  | 0,00 |
| 70. | Обратный клапан Ду400 Ру16 19ч21бр У-1-2 ГОСТ 12821 | шт | 2 |  | 0,00 |
| 71. | Клапан предохранительный Ду80 Ру25 4.17с.3мм ГОСТ 15150 | шт | 1 |  | 0,00 |
| 72. | Комплект заделки стыка КЗС 219/315 ГОСТ 30732 | шт | 78 |  | 0,00 |
| 73. | Переход 273-219 ГОСТ 17378-2001 | шт | 10 |  | 0,00 |
| 74. | Переход 325-219 ГОСТ 17378-2001 | шт | 10 |  | 0,00 |
| 75. | Переход 159-133ГОСТ 17378-2001 | шт | 10 |  | 0,00 |
| 76. | Переход 219-159 ГОСТ 17378-2001 | шт | 15 |  | 0,00 |
| 77. | Переход 159-108 ГОСТ 17378-2001 | шт | 20 |  | 0,00 |
| 78. | Переход 108-89 ГОСТ 17378-2001 | шт | 20 |  | 0,00 |
| 79. | Переход 89-76 ГОСТ 17378-2001 | шт | 25 |  | 0,00 |
| 80. | Переход 76-57 ГОСТ 17378-2001 | шт | 30 |  | 0,00 |
| 81. | Арматура 12 ГОСТ 5781-82 | т | 2,5 |  | 0,00 |
| 82. | Арматура 14 ГОСТ 5781-82 | т | 4,3 |  | 0,00 |
| 83. | Арматура 18 ГОСТ 5781-82 | т | 4,8 |  | 0,00 |
| 84. | Подшипник 305 ГОСТ 8338-75 | шт | 54 |  | 0,00 |
| 85. | Подшипник 306 ГОСТ 8338-75 | шт | 54 |  | 0,00 |
| 86. | Подшипник 307 ГОСТ 8338-75 | шт | 78 |  | 0,00 |
| 87. | Подшипник 308 ГОСТ 8338-75 | шт | 42 |  | 0,00 |
| 88. | Подшипник 309 ГОСТ 8338-75 | шт | 56 |  | 0,00 |
| 89. | Подшипник 313 ГОСТ 8338-75 | шт | 11 |  | 0,00 |
| 90. | Подшипник 314 ГОСТ 8338-75 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 91. | Подшипник 317 ГОСТ 8338-75 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 92. | Подшипник 3086313 ГОСТ 8338-75 | шт | 20 |  | 0,00 |
| 93. | Подшипник 1608 ГОСТ 8338-75 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 94. | Подшипник 180605 ГОСТ 8338-75 | шт | 12 |  | 0,00 |
| 95. | Подшипник180606 ГОСТ 8338-75 | шт | 12 |  | 0,00 |
| 96. | Подшипник 180607ГОСТ 8338-75 | шт | 12 |  | 0,00 |
| 97. | Подшипник 180609 ГОСТ 8338-75 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 98. | Подшипник 180610 ГОСТ 8338-75 | шт | 3 |  | 0,00 |
| 99. | Подшипник 180306 ГОСТ 8338-75 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 100. | Подшипник 180307 ГОСТ 8338-75 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 101 | Подшипник 60305 ГОСТ 8338-75 | шт | 9 |  | 0,00 |
| 102 | Подшипник 60306 ГОСТ 8338-75 | шт | 9 |  | 0,00 |
| 103 | Подшипник 60308 ГОСТ 8338-75 | шт | 6 |  | 0,00 |
| 104 | Сетка стальная ГОСТ 5336-80 | рул. | 25 |  | 0,00 |
| 105 | Отвод ППУ-ПЭ ф219 ГОСТ 30732-2006 | шт | 22 |  | 0,00 |
|  | В т.ч. НДС 18% |  |  |  | 0,00 |
|  | Всего к оплате: |  |  |  | 0,00 |

1. Условия поставки Товара:  Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика  в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

2. Место приёмки (доставки) Товара: г. Новороссийск, ул. Куникова, 43.

3. Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети», г. Новороссийск.

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) банковского  дня с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать __________________ рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________                                      Директор по строительству ОАО «АТЭК» _______________________

__________________/ ________________/                      _____________________   Хайров Р. З.