УТВЕРЖДАЮ

Директор по строительству

ОАО «АТЭК»

___________________ Е.И. Исаев

«____» ______________ 2016 г.

СМЕТА

на проектные работы

Наименование объекта: «инв.№30812, магистральные тепловые сети от ТК7А до ТК9 г. Краснодар, Западный округ, ул. Проспект чекистов,5/3 от центр. Котельной РОК-1пр. Мирный,6»

Наименование проектной организации:

Наименование организации-заказчика: ОАО «АТЭК»

Стадия проектирования: Рабочая документация

| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | № частей, глав таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе СБЦ | Расчет стоимости проектных работ | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть 2-х трубная 2 Ø300, протяженностью 60 метров | СБЦ «Коммунальные инженерные сети и сооружения» табл. 9 п.п 23 К1=3,84 коэф. Инфляции к уровню цен на 2001г. Письмо Минрегион России; К2=1,5 при прокладке трубопроводов канальным способом К3=1,15 сейсмичность 7 баллов К4=0,6 стадия рабочая документация | (19,12+762,26*0,06)*3,84*1,5*1,15*0,6= | 257,76 |
|  | ИТОГО: |  |  | 257,76 |
|  | НДС (18%) |  | 257,76*0,18= | 46,4 |
|  | ВСЕГО с учетом НДС |  |  | 304,16 |

Сумма прописью: триста четыре тысячи сто шестьдесят рублей 00 копеек.