| СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору поставки №_______от __________________ между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Вентиль чуг. муфтовый d 15 мм Ру 16 | шт | 18 |  |  |
| 2 | Вентиль чуг. муфтовый d 20 мм Ру 16 | шт | 18 |  |  |
| 3 | Вентиль фланц. чуг. d 25 мм Ру 25 | шт | 5 |  |  |
| 4 | Задвижка 30ч6бр d 50 мм, Ру 10 | шт | 26 |  |  |
| 5 | Задвижка 30ч6бр d 80 мм, Ру 10 | шт | 21 |  |  |
| 6 | Задвижка 30ч6бр d 100 мм, Ру 10 | шт | 23 |  |  |
| 7 | Задвижка 30ч6бр d 125 мм, Ру 10 | шт | 3 |  |  |
| 8 | Задвижка 30ч6бр d 150 мм, Ру 10 | шт | 7 |  |  |
| 9 | Задвижка 30ч6бр d 200 мм, Ру 10 | шт | 1 |  |  |
| 10 | Кран 3-х ходовой 15 мм | шт | 106 |  |  |
| 11 | Кран шаровый муф.бронз. Ду 15 мм | шт | 45 |  |  |
| 12 | Кран шаровый муф.бронз. Ду 20 мм | шт | 45 |  |  |
| 13 | Кран шаровый муф.бронз. Ду 25 мм | шт | 26 |  |  |
| 14 | Кран шаровый муф.бронз. Ду 32 мм | шт | 21 |  |  |
| 15 | Кран шаровый муф.бронз. Ду 40 мм | шт | 5 |  |  |
| 16 | Кран шаровый муф.бронз. Ду 50 мм | шт | 25 |  |  |
| 17 | Фланец стальной плоский приварной d 50 мм Ру 10 | шт | 68 |  |  |
| 18 | Фланец стальной плоский приварной d 80 мм Ру 10 | шт | 48 |  |  |
| 19 | Фланец стальной плоский приварной d 100 мм Ру 10 | шт | 34 |  |  |
| 20 | Фланец стальной плоский приварной d 150 мм Ру 10 | шт | 22 |  |  |
| 21 | Фланец стальной плоский приварной d 80 мм Ру 16 | шт | 12 |  |  |
| 22 | Фланец стальной плоский приварной d 100 мм Ру 16 | шт | 20 |  |  |
| 23 | Фланец стальной плоский приварной d 125 мм Ру 16 | шт | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |
| НДС (18%): |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |

1. Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика  в течение  одной недели с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

2. Место приёмки (доставки) Товара: г. Гулькевичи, ул. Короткова,158

3. Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», г. Гулькевичи.

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных  дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать______________________(_____________________) в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________                                                                             _______________________                                          Директор по строительству  ОАО «АТЭК»

__________________/ ________________/                       _____________________Хайров Р.З.