| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Сборные шины | Номинальное напряжение, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Номинальный ток, А | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
|  | Материал, сечение сборных шин, мм2 | Al, 50х6 | Al, 50х6 | Al, 50х6 | Al, 50х6 | Al, 50х6 | Al, 50х6 |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |  |  |  |  |  |  |
| Камера КСО | Номер камеры по плану | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Назначение камеры | Асинхронный электродвигатель с К.З. ротором. | ТСН | Трансформатор напряжения с заземлением сборных шин | Секционный выключатель | Секционный разъединитель | Трансформатор напряжения с заземлением сборных шин |
|  | Типовое обозначение (номер схемы главных цепей) | 8ВВ-600 | 15-400 | 13-600ТН | 5ВВ-600 | 24-600 | 13-600ТН |
|  | Номинальный ток камеры, А | 630А | 400А | 630А | 630А | 630А | 630А |
| Типы и технические данные | Тип выключателя | BB/TEL-10-20/630 | ---- | ---- | BB/TEL-10-20/630 | ---- | ---- |
|  | Напряжение и род тока электромагнитов | включающего | 220В (переменный) | ---- | ---- | 220В (переменный) | ---- | ---- |
|  |  | отключающего | 220В (переменный) | ---- | ---- | 220В (переменный) | ---- | ---- |
|  | Разъединитель | РВФЗ 10/630 РВЗ-10/630 | РВЗ 10/630 | РВЗ 10/630 ЗР-10/630 | РВФЗ 10/630 | РВЗ 10/630 | РВЗ 10/630 ЗР-10/630 |
|  | Привод к разъединителю | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
|  | Предохранители, плавкая вставка | ---- | ПКТ-10 | ПКН 001-10 | ---- | ---- | ПКН 001-10 |
|  | Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока |  | 100/5 | ---- | ---- | 300/5 | ---- | ---- |
|  |  |  | 0,5; 10Р | ---- | ---- | 0,5; 10Р | ---- | ---- |
|  | Трансформатор напряжения | ---- | ТСКС-25/6/0,4 | 3хЗНОЛП-6 | ---- | ---- | 3хЗНОЛП-6 |
|  | Проходной изолятор |  |  |  |  |  |  |
|  | Хар-ки реле | Тип релейной защиты | Отсечка, МТЗ, ЗЗН | ---- | ---- | Отсечка, МТЗ | ---- | ---- |
|  |  | ОПН | ---- | ---- | ОПНп-6 | ---- | ---- | ОПНп-6 |
|  |  | Тип счетчика | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  |  | Отсек РУНН |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности | ТЗЛМ-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

Наименование заказчика, его координаты:

Наименование объекта:

План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.