УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «АТЭК»
«Тимашевские тепловые сети»

____________А.В. Казаков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по поверке средств измерений

1. Заказчик :АО «АТЭК»
2. Грузополучатель (получатель услуг): филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»
3. Цель: Выполнение работ по поверке средств измерений для нужд филиала АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»
№ п/п	1	2
1	Назначение закупки / (обоснование необходимости закупки)	Заключение договора оказание услуг по поверке средств измерений для нужд филиала АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» согласно требованиям Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06. 2008 № 102-ФЗ
2	Наименование поставляемого товара (услуг)	Поверка средств измерений
3	Требования к качеству	Согласно правилам поверки средств измерений утверждённого приказом Минпромторга России № 1815 от 02 июня 2015 года
4	Количество поставляемого товара (услуг)	№№ / п/п	Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2018 году	Единица измерения	Всего
		1	Преобразователь давления АИР-20Ех/М2-ДИ120	шт.	1
		2	Преобразователь давления АИР-20/М2-ДД 420	шт.	2
		3	Преобразователь давления АИР-20 ЕХ/М2-ДИ 115	шт.	1
		4	Преобразователь давления АИР-20/М2 -ДД 440	шт.	1
		5	Преобразователь давления АИР-20 ЕХ/М2-ДИ 150	шт.	1
		6	Преобразователь давления АИР-20 ЕХ/М2-ДИ 160	шт.	1
		7	Термометр сопротивления ТС-1088/1 Pt100	шт.	1
		8	Термометр сопротивления ТС-1088/50М	шт.	1
		9	Сужающие устройства	шт.	4
		10	Счётчик газа РГ 40	шт.	1
		11	Счётчик газа РГ 100	шт.	1
		12	Счётчик газа РГ 250	шт.	2
		13	Счётчик газа РГ 400	шт.	1
		14	Счётчик газа ВК-G25Т	шт.	1
		15	Счётчик газа ВК-G6Т	шт.	1
		16	Счётчик газа СГ16-200	шт.	1
		17	Счётчик газа СГ16М-200	шт.	1
		18	Счётчик воды СКВУ-25	шт.	1
		19	Счётчик воды СКВУ-32	шт.	2
		20	Счётчик воды ВКСМ 90/25	шт.	1
		21	Счётчик воды СКВУ-40	шт.	1
		22	Манометр технический	шт.	218
		23	Тягонапоромеры ТНМП-52, НМП-52,ТНЖ и др.	шт.	161
		24	Термометры сопротивления типа ДТС, ТСМ,ТСП	шт.	68
		25	Термометры манометрические типа ТПГ СК	шт.	5
		26	Измеритель ТРМ1	шт.	9
		27	Измеритель 2 ТРМ	шт.	42
		28	Измеритель давления АДН, АДР	шт.	34
		29	Манометр электро контактный ЭКМ	шт.	99
		30	Счётчик электроэнергии «Меркурий 230 АМ 02»	шт.	2
			итого		665
5	Условия поставки (оказания услуг)	Поверка средств измерений (приборов) Исполнителем производится на основании заявок Заказчика в течении 2018 года. Исполнитель, выполняющий поверку средств измерений, должен быть аккредитован в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение поверки средств измерений и иметь действующий аттестат аккредитации со сроком действия не менее чем до 31.12.2018 г. / Срок проведения работ по поверке средств измерений, с учётом необходимого времени на транспортировку, не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи заявки на поверку. Транспортировку средств измерений к месту выполнения работ осуществляет заказчик. / Дополнительные расходы, связанные с поверкой средств измерений (командировочные выплаты, транспортные услуги и др.), не предусмотрены. / С целью сокращения затрат поверку нижеперечисленных средств измерений производить с использованием имеющихся у Заказчика эталонов в служебных помещениях филиала АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»
6	Порядок / расчёта	Оплата за оказанные услуги осуществляется на основании оригинала счёта в течении 30 (тридцати)календарных дней с момента возврата заказчику всей партии поверенных приборов, указанных в соответствующей заявке.
7	Место поставки товара (оказания услуг)	Объекты филиала АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» расположенные в МО г. Тимашевск. Все средства измерений (приборы), согласно перечня, поверяются в лабораториях исполнителя.
8	Документы подтверждающие качество товаров (услуг)	Свидетельство о поверке средств измерений, оформленные в соответствии с правилами поверки средств измерений, утвержденного приказом Минпромторга России №1815 от 02 июня 2015 года

Инициатор закупки
инженер по метрологии ___________________ А.В. Шляхов

начальник участка ___________________ Ю.А. Безъязычный

Согласовано :
начальник ПТС __________________ Г.В. Киселева