**СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1**

к договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

между ОАО «АТЭК» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Краснодар «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: г. Краснодар, Селезнева 199**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование Товара**  | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. Товара с НДС, руб.** | **Сумма с учетом НДС, руб.** |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х4 однопроволочный (PE) | м | 300 |  |  |
|  | Щит монтажный ЩМП 500х400х220 IP54 У2 металлический ЩМП-2-0 | шт | 20 |  |  |
|  | Кнопка PPBB-30N Пуск-Стоп с подсветкой неон 1з+1р 240В | шт | 50 |  |  |
|  | Переключатель ALCLR-22 с фиксацией 3 позиции I-O-II черная длинная ручка | шт | 50 |  |  |
|  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В | шт | 70 |  |  |
|  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В | шт | 70 |  |  |
|  | DIN-рейка 125см оцинкованная | шт | 20 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку металл | шт | 300 |  |  |
|  | Наконечник-гильза Е1508 1.5мм2 красный (20шт) | уп. | 25 |  |  |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 12/6 желтая (100м) бухта | м | 100 |  |  |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 12/6 зеленая (100м) бухта | м | 100 |  |  |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 12/6 красная (100м) бухта | м | 100 |  |  |
|  | Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6 НГ желто-зеленая бухта 100м | м | 100 |  |  |
|  | Короб перфорированный 25х25 серия М (2м) Импакт | м | 100 |  |  |
|  | Дюбель-гвоздь 6х40 потайная манжета (100шт) | уп. | 3 |  |  |
|  | Дюбель-гвоздь 6х60 полипропилен (100шт) | уп. | 4 |  |  |
|  | Хомут 350х7.6мм нейлон (100шт) | уп. | 3 |  |  |
|  | Хомут 150х3.6мм нейлон черный (100шт) | уп. | 6 |  |  |
|  | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 90 |  |  |
|  | Крышка лотка основание 100мм L3000 | м | 90 |  |  |
|  | Лоток перфорированный 50х50х3000 | м | 90 |  |  |
|  | Крышка лотка основание 50мм L3000 | м | 90 |  |  |
|  | Угол 90 град. 50х50 горизонтальный | шт | 4 |  |  |
|  | Угол 90 град. 100х50 горизонтальный | шт | 4 |  |  |
|  | Поворот на 90 гр. вертикальный внешний 50х50 | шт | 4 |  |  |
|  | Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50х100 | шт | 4 |  |  |
|  | Винт М6х10 с крестообразным шлицем (200 шт) | шт | 200 |  |  |
|  | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию (200 шт) | шт | 200 |  |  |
|  | Шайба кузовная M6 белая | шт | 200 |  |  |
|  | Консоль с опорой ML 150 мм | шт | 20 |  |  |
|  | Консоль с опорой ML 100 мм | шт | 20 |  |  |
|  | Профиль П-образный PSL 29х48х3000 1.5 мм | м | 30 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НО | шт | 26 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 32А катушка управления 230В АС 1НО | шт | 30 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 50А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | шт | 20 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 95А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | шт. | 20 |  |  |
|  | Контактор КТ 6633И 250А катушка 230В AC | шт | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей10-16А MS116 управление ручкой | шт | 30 |  |  |
|  | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 20-25А MS132-25 50кА | шт | 16 |  |  |
|  | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 2.5-4А MS116 управление ручкой | шт | 16 |  |  |
|  | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 6.3-10А MS116 управление ручкой | шт | 16 |  |  |
|  | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей MS132-32 25кА с регулировкой тепловой защит | шт | 30 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 100А D ВА47-100 10кА | шт | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 80А D ВА47-100 10кА | шт | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 50А D ВА47-29 4.5кА | шт | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 10А D ВА47-29 4.5кА | шт | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 25А D ВА47-29 4.5кА | шт | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 50А D ВА47-29 4.5кА | шт | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | шт | 20 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 2А С ВА47-29 4.5кА | шт | 20 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | шт | 60 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | шт | 50 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 20А С ВА47-29 4.5кА | шт | 30 |  |  |
|  | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 40A 30мA ВД1-63 АС | шт. | 10 |  |  |
|  | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п ВД1-63 40A 30мA | шт. | 16 |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10А-10Iн-500AC-У3-АЭС-КЭАЗ | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-16А-10Iн-500AC-1П-IP54-У2-КЭАЗ | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-25А-10Iн-500AC-1П-IP54-У2-КЭАЗ | шт | 5 |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-40А-10Iн-500AC-IP54-У2-КЭАЗ | шт | 5 |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-40А-10Iн-500AC-IP54-У2-КЭАЗ | шт | 5 |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-50А-10Iн-500AC-2П-У3-КЭАЗ | шт | 5 |  |  |
|  | Реле напряжения ЕЛ-12М-15 380В 50Гц 1модуль DIN-рейка | шт | 36 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 плоский | м | 700 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский | м | 700 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2.5 | м | 400 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х6 однопроволочный (PE) | м | 300 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х10 однопроволочный (PE) | м | 300 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х16-0.660 многопроволочный | м | 300 |  |  |
|  | Провод ПУГВ 1х25 белый | м | 200 |  |  |
|  | Провод ПУГВ 1х35 белый | м | 200 |  |  |
|  | Провод ПУГВ 1х50 белый | м | 300 |  |  |
|  | Светильник аварийный 20вт 4ч непостоянный IP20 с лампой G13 | шт | 70 |  |  |
|  | Светильник люминесцентный ЛСП-44-2x36-002 IP65 компенсированный | шт | 200 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная | шт | 200 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт TLD 36/54-765 G13 дневная | шт | 600 |  |  |
|  | Лампа накаливания ЛОН 75вт 230В E27 | шт | 1500 |  |  |
|  | Стартер S2 4-22W 220V последовательное подключение | шт | 100 |  |  |
|  | Стартер S10 4-65W 220V одиночное подключение | шт | 400 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5 | шт | 60 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6 | шт | 70 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-10 | шт | 80 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 50-8-11 | шт | 80 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 | шт | 80 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 95-10-15 | шт | 70 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17 | шт | 30 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 150-12-20 | шт | 25 |  |  |
|  | Трансформатор тока Т-0,66-3-0,5-5ВА-600/5 У3 | шт | 12 |  |  |
|  | Трансформатор тока Т-0,66-1-0,5-5ВА-150/5 У3 | шт | 9 |  |  |
|  | Трансформатор тока Т-0,66-2-0,5-5ВА-300/5 У3 | шт | 12 |  |  |
|  | Трансформатор тока Т-0,66-2-0,5-5ВА-400/5 У3 | шт | 12 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |

**Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование Товара**  | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. Товара с НДС, руб.** | **Сумма с учетом НДС, руб.** |
|  | Ящик силовой ЯРПп 100 IP54 У3-001 медная шина | шт | 25 |  |  |
|  | Ящик силовой ЯРП-250П IP54 медная шина | шт | 16 |  |  |
|  | Ящик силовой ЯРП-250П IP54 медная шина | шт | 10 |  |  |
|  | Рубильник ВР32-31В31250 | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель-разъединитель ВР32И-37В71250 400А | шт | 6 |  |  |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ-100 У3 IP54 004 биметаллические контакты | шт | 4 |  |  |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ 250-IP54-У3-001 биметаллические контакты | шт | 4 |  |  |
|  | Вставка плавкая ПН2-100-100А-У3 | шт | 120 |  |  |
|  | Вставка плавкая ПН2-100-40А-У3 | шт | 60 |  |  |
|  | Вставка плавкая ПН2-250-250А-У3 | шт | 100 |  |  |
|  | Вставка плавкая НПН2-60-16А-У3 | шт | 60 |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5.4 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-15 | шт | 50 |  |  |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17 | шт | 50 |  |  |
|  | Провод ПВС 3х1.5 | м | 300 |  |  |
|  | Провод ПВС 3х2.5 до 380В | м | 300 |  |  |
|  | Провод ПВС 4х1.5 | м | 400 |  |  |
|  | провод ПВС 4х6 | м | 150 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 2х1.5 плоский (100м) | м | 400 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 плоский | м | 600 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 плоский | м | 600 |  |  |
|  | Провод силовой ПуГВ 1х1.5 белый бухт | м | 400 |  |  |
|  | Провод силовой ПуГВ 1х2.5 белый | м | 400 |  |  |
|  | Провод силовой ПуГВ 1х4 белый | м | 200 |  |  |
|  | Провод силовой ПуГВ 1х10 белый | м | 200 |  |  |
|  | Провод ПУГВ 1х50 белый | м | 50 |  |  |
|  | Провод ПУГВ 1х70 белый | м | 100 |  |  |
|  | Провод ПУГВ 1х95 белый | м | 100 |  |  |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х4 (N) - 1 | м | 200 |  |  |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х10 (N) - 1 | м | 200 |  |  |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 (N) - 1 | м | 200 |  |  |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х35 ок (N) - 1 | м | 100 |  |  |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х50 ок (N) - 1 | м | 100 |  |  |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х95-1 однопроволочный | м | 50 |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16 0.6/1 | м | 200 |  |  |
|  | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 | шт | 30 |  |  |
|  | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1.5-10 | шт | 20 |  |  |
|  | Крепление фасадное КФК12-47.1 | шт | 40 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ 16мм с протяжкой серая (100м) | м | 400 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой серая (100м) | м | 400 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПВХ 25мм с протяжкой серая (50м) | м | 200 |  |  |
|  | Труба гибкая ПНД 32мм с протяжкой черная (25м) | м | 100 |  |  |
|  | Труба гофрированная ПНД 40 мм с протяжкой черная (15м) | м | 105 |  |  |
|  | Держатель с защелкой 16 мм для труб | шт | 400 |  |  |
|  | Держатель с защелкой 20 мм для труб | шт | 400 |  |  |
|  | Держатель с защелкой 25 мм для труб | шт | 200 |  |  |
|  | Клещи токоизмерительные M266C 1000A 700В 2МОм 1000С | шт. | 4 |  |  |
|  | Отвертка крестовая Expert Ph0х60мм 1000В IEK | шт | 20 |  |  |
|  | Отвертка крестовая Expert Ph1х80мм 1000В IEK | шт | 16 |  |  |
|  | Плоскогубцы диэлектрические 200 мм 1000В НИЗ | шт | 15 |  |  |
|  | Бокорезы изолированные 160 мм до 1000В | шт | 15 |  |  |
|  | Нож монтерский НМ-01 (КВТ) | шт | 10 |  |  |
|  | Указатель напряжения 50-1000В ПИН90М световая индикация + фазировка | шт. | 20 |  |  |
|  | Элемент питания R03 (ААА) солевая | шт | 100 |  |  |
|  | Изолента ПВХ синяя 19мм 20м Safeline | шт | 100 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 100 А C ВА47-100 C 10кА | шт | 30 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-32 100А 25кА РЭ1000А | шт | 30 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33 160А 35кА РЭ1600А | шт | 15 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-35 250А 35кА РЭ2500А | шт | 10 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-37 400А 35кА РЭ4000А | шт | 3 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 18А катушка управления 230В АС 1НО | шт | 10 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НО | шт | 15 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | шт | 15 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | шт | 15 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 95А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | шт. | 10 |  |  |
|  | Контактор КТИ 185А катушка управления 230В AC 1НО | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор КТИ 400А катушка управления 230В AC 1НО | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор КТИ 185А катушка управления 230В AC 1НО | шт | 2 |  |  |
|  | Щит с монтажной панелью ЩМП 600x400x250мм (ВхШхГ) IP65 серия ST | шт | 4 |  |  |
|  | Щит с монтажной панелью ЩМП 500x400x200мм IP65 серия ST | шт | 4 |  |  |
|  | Пост кнопочный ПКЕ 222/1 красная кнопка | шт | 20 |  |  |
|  | Светильник люминесцентный ЛСП-2х36 PS ECP IP65 ЭПРА | шт | 100 |  |  |
|  | Светильник люминесцентный ЛСП-01-2х18-012 IP65 ЭПРА | шт | 30 |  |  |
|  | Светильник НСП-11-100-901 подвесной на крюк/трубу IP54 | шт | 100 |  |  |
|  | Светильник РКУ02-250-003 Косинусная с/стеклом упаковка в короб | шт | 40 |  |  |
|  | Кронштейн настенный РКУ/ЖКУ/ДКУ регулируемый угол наклона | шт | 40 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт TLD 36/54-765 G13 дневная | шт | 800 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная | шт | 300 |  |  |
|  | Лампа накаливания ЛОН 75вт 230В E27 | шт | 2500 |  |  |
|  | Лампа ртутная ДРЛ 250вт HPL-N E40 | шт | 200 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый | шт | 80 |  |  |
|  | Стартер LS111М 4-65вт 220-240в | шт | 100 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х18 встраиваемый | шт | 30 |  |  |
|  | TYCO Коробка распределительная 100х100х50 IP54 | шт | 100 |  |  |
|  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый | шт | 100 |  |  |
|  | ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В | шт | 200 |  |  |
|  | Евровилка прямая белая 16А | шт | 100 |  |  |
|  | Патрон подвесной карболитовый Е27 черный | шт | 200 |  |  |
|  | Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-12 IP40 пластиковый белый прозрачная дверь | шт | 20 |  |  |
|  | Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-24 IP40 пластиковый прозрачная дверь | шт | 20 |  |  |
|  | Автомат горения | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 40А C ВА47-29 4.5кА | шт | 100 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C ВА47-29 4.5кА | шт | 80 |  |  |
|  | Стабилизаторы напряжения серии SIMPLE 1.5 | шт | 10 |  |  |
|  | Сигнализатор загазованности бытовой С3БСЗ-1-1АГ бытовой на СН4 с адаптером питания | шт | 65 |  |  |
|  | Сигнализатор БУГ 6 270 | шт | 15 |  |  |
|  | Сигнализатор СОУ  | шт | 1 |  |  |
|  | Сигнализатор С3-1-2Г  | шт | 4 |  |  |
|  | Сигнализатор С3-2-2В  | шт | 4 |  |  |
|  | ТРМ- 1 (Н) УР | шт | 2 |  |  |
|  | Электронный блок LME22.331 С2  | шт | 2 |  |  |
|  | Сервопривод Schneider Electric STA 4,5 BO37/6 3N30L  | шт | 1 |  |  |
|  | Сектор регулирования мощности, малый DEA 550  | шт | 2 |  |  |
|  | Разъем STELVIO CUF 5/4  | шт | 2 |  |  |
|  | Разъем STELVIO CUF 5/5  | шт | 3 |  |  |
|  | Соединительная тяга с сервопривода SQN72 IDEA350/550 ZN  | шт | 1 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |

**Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»: г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование Товара**  | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. Товара с НДС, руб.** | **Сумма с учетом НДС, руб.** |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 2х1.5 плоский (100м) | м | 100 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2.5 плоский (100м) | м | 100 |  |  |
|  | Провод ПВС 2х2.5 | м | 200 |  |  |
|  | Провод силовой ПУВ 1х4 белый | м | 50 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный 63А C ВА47-29 4.5кА | шт | 4 |  |  |
|  | Пускатель магнитный КМЭ 95А катушка управления 380В АС малогабаритный 1NO 1NC | шт | 2 |  |  |
|  | Контактор КМИ малогабаритный 50А катушка управления 400В АС 1НО+1НЗ | шт. | 2 |  |  |
|  | Евровилка прямая белая 16А | шт | 40 |  |  |
|  | ХИТ Розетка двойная наружная белая с заземлением без шторок 16А 250В | шт | 10 |  |  |
|  | ХИТ Розетка с заземлением наружная 250В 16А белая | шт | 20 |  |  |
|  | ХИТ Выключатель одноклавишный наружный 250В 6А белый | шт | 20 |  |  |
|  | ХИТ Выключатель двухклавишный наружный 250В 6А белый | шт | 20 |  |  |
|  | Патрон подвесной карболитовый Е27 черный | шт | 60 |  |  |
|  | Светильник НСП-02-100-001 без решетки окрашенный IP56 без клеммной колодки | шт | 20 |  |  |
|  | Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение | шт | 50 |  |  |
|  | Лампа накаливания ЛОН 95вт 230-95 Е27 цветная упаковка | шт | 1000 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная | шт | 40 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт TLD 36/54-765 G13 дневная | шт | 100 |  |  |
|  | Электромагнит МИС 3100 220В 50Гц | шт | 4 |  |  |
|  | Электромагнит МИС 4100 220В 50Гц | шт | 4 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х4 однопроволочный (PE) | м | 100 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А) 4х6 однопроволочный (PE) | м | 50 |  |  |
|  | Провод монтажный МГШВ 1.5 черный | м | 200 |  |  |
|  | Светильник люминесцентный ЛПО-01-2х36-012 ЭПРА | шт | 20 |  |  |
|  | Лампа 6Н6П  | шт | 30 |  |  |
|  | Электрозапальник газовый Э3 М3 (с устройством зажигания и контрольным электродом) | шт | 2 |  |  |
|  | Катушка зажигания для электрозапальника 12 В | шт | 2 |  |  |
|  | Трансформатор высоковольтный для электрозапальника ИВН-ТР  | шт | 2 |  |  |
|  | БУРС-1М | шт | 2 |  |  |
|  | Клапан КГ-20 | шт | 2 |  |  |
|  | Клапан КГ-40 | шт | 2 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** доставка Товара производится силами Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора по адресу филиала.
2. **Порядок расчёта:** оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета на оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.
3. **Общая сумма настоящего договора не может превышать - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**
4. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет-фактуру;

- ТН;

- Счет на оплату.

1. **Реквизиты Грузополучателя:**

**ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120

ИНН 2312054894, КПП 230750001

**Грузополучатель:**

**Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»:**

350058, г. Краснодар, ул. Селезнева,199

ИНН 2312054894, КПП 231243001

Р/С 40702810800020006767

К/С 30101810800000000750

в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП

БИК 047908750

E-mail: oaoatek@krteplo.ru

WEB: www.krteplo.ru

**тел: *8 (861)299-10-10, факс: 8 (861)231-57-30***

**Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»**

ИНН 2312054894 КПП 231503001

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.

р/с 40702810230000021147

Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар

к/с 30101810100000000602

БИК 040349602

Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru

Тел. ***8 (8617)63-37-94***

**Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»**

ИНН 2312054894, КПП 236443001

ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420

352195, Россия, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Короткова, 158

Р/с № 40702810130000021140

Краснодарское отделение № 8619 г. Краснодар

К/с № 30101810100000000602

БИК 040349602

Адрес эл. почты: gulkevichi@oao-atek.ru

Тел. (факс) ***8 (8616)05-82-94***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:****Генеральный директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ященко А.В./** |