| СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору поставки №_______от __________________ между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Отвод стальной d 38 х 2,5 мм | шт | 10 |  |  |
| 2 | Отвод стальной d 45 х 2,5 мм | шт | 18 |  |  |
| 3 | Отвод стальной d 57 х 3,5 мм | шт | 60 |  |  |
| 4 | Отвод стальной d 76 х 3,5 мм | шт | 44 |  |  |
| 5 | Отвод стальной d 89 х 3,5 мм | шт | 56 |  |  |
| 6 | Отвод стальной d 108 х 4 мм | шт | 66 |  |  |
| 7 | Отвод стальной d 159 х 4,5 мм | шт | 14 |  |  |
| 8 | Отвод стальной бесшовный Ø 100 мм | шт | 69 |  |  |
| 9 | Труба стальная электросварная d 15х2 мм | м | 69 |  |  |
| 10 | Труба стальная электросварная d 20х2 мм | м | 266 |  |  |
| 11 | Труба стальная электросварная d 25х2,5 мм | м | 64 |  |  |
| 12 | Труба стальная электросварная d 38х2,5 мм | м | 80 |  |  |
| 13 | Труба стальная электросварная d 45х2,5 мм | м | 80 |  |  |
| 14 | Труба стальная электросварная d 57х3,5 мм | м | 1336 |  |  |
| 15 | Труба стальная электросварная d 76х3,5 мм | м | 615 |  |  |
| 16 | Труба стальная электросварная d 89х3,5 мм | м | 400 |  |  |
| 17 | Труба стальная электросварная d 108х4,0 мм | м | 560 |  |  |
| 18 | Труба стальная электросварная d 159х4,5 мм | м | 191 |  |  |
| 19 | Труба стальная электросварная d 219х5,5 мм | м | 50 |  |  |
| 20 | Труба бесшовная Ø57×4,5 мм | м | 960 |  |  |
| 21 | Труба бесшовная Ø114×5 мм | м | 180 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |
| НДС (18%): |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |

1. Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика  в течение  одной недели с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

2. Место приёмки (доставки) Товара: г. Гулькевичи, ул. Короткова,158

3. Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», г. Гулькевичи.

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных  дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать______________________(_____________________) в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________                                                                             _______________________                                          Директор по строительству  ОАО «АТЭК»

__________________/ ________________/                       _____________________Хайров Р.З.