Приложение № 1 к договору № _______________

от «___» __________________2019 г.

Перечень тепловых сетей с температурой теплоносителя выше 115С, эксплуатируемых филиалом АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», подлежащих экспертизе промышленной безопасности и паспортизации, их характеристики, адреса

| № п/п | Наименование тепловой сети | Начало участка | Конец участка | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Назначение тепловой сети | Способ прокладки тепловой сети | Адрес расположения сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наружный диаметр, d, мм | длина, l, м | наружный диаметр, d, мм | длина, l, м |  |  |  |
| 1 | КСК(ЭР №1) | ТК-2 | ТК-3 | 300 | 19,98 | 300 | 19,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 – Сормовская, 12 |
| 2 | КСК(ЭР №1) | ТК-1 | ТК-2 | 300 | 21,98 | 300 | 21,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13– Сормовская, 12 |
| 3 | КСК(ЭР №1) | т.104 | ЦТП-139 140/70 | 300 | 2,8 | 300 | 2,8 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13– Сормовская, 12 |
| 4 | КСК(ЭР №1) | ТЭЦ-КСК | ТК-1 | 300 | 660,26 | 300 | 660,26 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13– Сормовская, 12 |
| 5 | КСК(ЭР №1) | ТК-3 | т.104 | 300 | 16,98 | 300 | 16,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13– Сормовская, 12 |
| 6 | ПМР(ЭР №1) | тк.10 | тк.11 | 400 | 59,88 | 400 | 59,88 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 7 | ПМР(ЭР №1) | тк.10 | тк.10/1 | 125 | 64,93 | 125 | 64,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 8 | ПМР(ЭР №1) | тк.16 | тк.12 | 350 | 106,88 | 350 | 106,88 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 9 | ПМР(ЭР №1) | тк.16 | т.21/1 | 300 | 218,56 | 300 | 218,56 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 10 | ПМР(ЭР №1) | тк.5 | тк.6 | 400 | 69,92 | 400 | 69,92 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 11 | ПМР(ЭР №1) | тк.6 | тк.7 | 350 | 194,78 | 350 | 194,78 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 12 | ПМР(ЭР №1) | т.1 | т.1а | 400 | 129,67 | 400 | 129,67 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, - ул. Мачуги, 80 |
| 13 | ПМР(ЭР №1) | тк.7 | тк.8 | 350 | 69,82 | 350 | 69,82 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 38 |
| 14 | ПМР(ЭР №1) | тк.8 | тк.9 | 350 | 79,91 | 350 | 79,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 15 | ПМР(ЭР №1) | тк.9 | тк.10 | 500 | 64,93 | 500 | 64,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 - ул. Мачуги, 80 |
| 16 | ПМР(ЭР №1) | тк.11 | тк.11а | 400 | 137,85 | 400 | 137,85 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 17 | ПМР(ЭР №1) | тк.10/1 | тк.10/2 | 125 | 236,25 | 125 | 236,25 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 18 | ПМР(ЭР №1) | тк.11а | тк.16 | 400 | 93,89 | 400 | 93,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13- ул. Мачуги, 80 |
| 19 | ПМР(ЭР №1) | тк.12 | тк.13 | 350 | 256,91 | 350 | 256,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мачуги, 78 |
| 20 | ПМР(ЭР №1) | тк.13 | тк.13а | 350 | 24,97 | 350 | 24,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мачуги, 78 |
| 21 | ПМР(ЭР №1) | тк.13а | т.26 | 350 | 203,77 | 350 | 203,77 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мачуги, 78 |
| 22 | ПМР(ЭР №1) | тк.13а | тк.15 | 200 | 26,3 | 200 | 26,3 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мачуги, 78 |
| 23 | ПМР(ЭР №1) | тк.15 | тк.16 | 200 | 315,01 | 200 | 315,01 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Благоева, 9 |
| 24 | ПМР(ЭР №1) | тк.16 | тк.17 | 200 | 54,94 | 200 | 54,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Благоева, 9 |
| 25 | ПМР(ЭР №1) | тк.17 | тк.18 | 200 | 18,8 | 200 | 18,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Благоева, 9 |
| 26 | ПМР(ЭР №1) | тк.18 | тк.18а | 200 | 70,06 | 200 | 70,06 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Благоева, 9 |
| 27 | ПМР(ЭР №1) | тк.19 | ЦТП 102 | 200 | 13,5 | 200 | 13,5 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Благоева, 9 |
| 28 | ПМР(ЭР №1) | т.22 | тк.19 | 200 | 24,18 | 200 | 24,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Благоева, 9 |
| 29 | ПМР(ЭР №1) | т.21/1 | т.21 | 250 | 9,99 | 250 | 9,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Благоева, 9 |
| 30 | ПМР(ЭР №1) | т.12 | Узел учета | 250 | 7,99 | 250 | 7,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 12 |
| 31 | ПМР(ЭР №1) | т.9 | т.12 | 250 | 73,92 | 250 | 73,92 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 12 |
| 32 | ПМР(ЭР №1) | т.9 | т.10 | 200 | 104,42 | 200 | 104,42 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 12 |
| 33 | ПМР(ЭР №1) | т.21 | т.22 | 250 | 445,78 | 250 | 445,78 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 12 |
| 34 | ПМР(ЭР №1) | т.22 | т.9 | 250 | 74,86 | 250 | 74,86 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 12 |
| 35 | ПМР(ЭР №1) | т.21/1 | ЦТП-102/1 | 250 | 2,4 | 250 | 2,4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Игнатова, 14 |
| 36 | ПМР(ЭР №1) | т.26 | ЦТП101 | 350 | 5,69 | 350 | 5,69 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Игнатова, 14 |
| 37 | ПМР(ЭР №1) | тк.20 | т.11 | 150 | 54,41 | 150 | 54,41 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 14 |
| 38 | ПМР(ЭР №1) | в3 | т.411 | 200 | 319,83 | 200 | 319,83 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 14 |
| 39 | ПМР(ЭР №1) |  | тк.20 | 200 | 19,28 | 200 | 19,28 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 14 |
| 40 | ПМР(ЭР №1) |  | т.411 | 200 | 38,26 | 200 | 38,26 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 14 |
| 41 | ПМР(ЭР №1) | т.1а | тк.5 | 400 | 78,61 | 400 | 78,61 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 14 |
| 42 | ПМР(ЭР №1) | тк.18а | ЦТП 102 | 200 | 165,71 | 200 | 165,71 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 4/1 |
| 43 | ПМР(ЭР №1) | т.0 | ТК 3 | 400 | 30,27 | 400 | 30,27 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Игнатова, 4/1 |
| 44 | ПМР(ЭР №1) | изм.диафр.ПМР | т.0 | 400 | 93,89 | 400 | 93,89 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 45 | ПМР(ЭР №1) | ТП ТЭЦ-ПМР | изм.диафр.ПМР | 400 | 24,97 | 400 | 24,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 46 | ПМР(ЭР №1) | ТК 3 | т.1 | 400 | 284,18 | 400 | 284,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 17 |
| 47 | Центр города(ЭР №1) | т17\10 | т17\12 | 150 | 61,82 | 150 | 61,82 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 48 | Центр города(ЭР №1) | т17\12 | т17\13 | 150 | 10,87 | 150 | 10,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 49 | Центр города(ЭР №1) | т17\13 | т17\14 | 150 | 6,98 | 150 | 6,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 50 | Центр города(ЭР №1) | т17\15 | т17\16 | 150 | 21,91 | 150 | 21,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 51 | Центр города(ЭР №1) | т17\16 | в17\9 | 150 | 4 | 150 | 4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 52 | Центр города(ЭР №1) | т17\14 | т17\15 | 150 | 5,29 | 150 | 5,29 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 53 | Центр города(ЭР №1) | тк23\13 | ЦТП Октябрьская 26/1 | 300 | 42,85 | 300 | 42,85 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 54 | Центр города(ЭР №1) | т23\18 | т.23\19 | 150 | 10,33 | 150 | 10,33 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 55 | Центр города(ЭР №1) | т23\17 | т23\18 | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 56 | Центр города(ЭР №1) | т23\18 | т23\20 | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 57 | Центр города(ЭР №1) | т23\20 | т23\21 | 150 | 52,94 | 150 | 52,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 58 | Центр города(ЭР №1) | тк23\13 | т23\17 | 150 | 30,97 | 150 | 30,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 59 | Центр города(ЭР №1) | т23\24 | тк23\15 | 150 | 20,48 | 150 | 20,48 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 60 | Центр города(ЭР №1) | т23\23 | в23\7 | 150 | 18,98 | 150 | 18,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 61 | Центр города(ЭР №1) | т23\22 | тк23\14 | 150 | 15,98 | 150 | 15,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1 |
| 62 | Центр города(ЭР №1) | т23\21 | в23\6 | 150 | 7,88 | 150 | 7,88 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Советская, 21 |
| 63 | Центр города(ЭР №1) | в23\7 | т23\24 | 150 | 20,95 | 150 | 20,95 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Советская, 21 |
| 64 | Центр города(ЭР №1) | тк23\14 | т23\23 | 150 | 4,11 | 150 | 4,11 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Советская, 21 |
| 65 | Центр города(ЭР №1) | в23\6 | т23\22 | 150 | 5,99 | 150 | 5,99 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Советская, 21 |
| 66 | Центр города(ЭР №1) | Источник | т 1 | 800 | 79,91 | 800 | 79,91 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 67 | Центр города(ЭР №1) | т 5 | ТК 0 | 800 | 92,39 | 800 | 92,39 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 68 | Центр города(ЭР №1) | ТК 0 | т5/1 | 800 | 39,96 | 800 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 69 | Центр города(ЭР №1) | т5/1 | Т-6 | 800 | 33,96 | 800 | 33,96 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 70 | Центр города(ЭР №1) | т 7 | ТК 1 | 800 | 15,98 | 800 | 15,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 71 | Центр города(ЭР №1) | тк 2 | тк 3 | 600 | 82,91 | 600 | 82,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 21 |
| 72 | Центр города(ЭР №1) | тк 3 | тк 4 | 600 | 66,93 | 600 | 66,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 21 |
| 73 | Центр города(ЭР №1) | тк 4 | т8 | 600 | 91,9 | 600 | 91,9 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 74 | Центр города(ЭР №1) | т8 | т9 | 600 | 17,8 | 600 | 17,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 21 |
| 75 | Центр города(ЭР №1) | тк 5 | тк 6 | 600 | 77,21 | 600 | 77,21 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 64 |
| 76 | Центр города(ЭР №1) | тк 6 | тк 7 | 600 | 45,55 | 600 | 45,55 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 64 |
| 77 | Центр города(ЭР №1) | тк 7 | тк 8 | 600 | 122,86 | 600 | 122,86 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 64 |
| 78 | Центр города(ЭР №1) | тк 8 | тк 9 | 600 | 113,87 | 600 | 113,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 64 |
| 79 | Центр города(ЭР №1) | тк 9 | тк 10 | 600 | 21,78 | 600 | 21,78 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Оржоникидзе, 69 |
| 80 | Центр города(ЭР №1) | тк 10 | тк 11 | 600 | 27,97 | 600 | 27,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Оржоникидзе, 69 |
| 81 | Центр города(ЭР №1) | тк 11 | т15\0\а | 600 | 18,29 | 600 | 18,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Оржоникидзе, 69 |
| 82 | Центр города(ЭР №1) | т15 | тк 12 | 600 | 107,48 | 600 | 107,48 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Оржоникидзе, 47 |
| 83 | Центр города(ЭР №1) | тк 12 | тк 13 | 600 | 96,89 | 600 | 96,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Оржоникидзе, 47 |
| 84 | Центр города(ЭР №1) | тк 13 | тк 14 | 600 | 111,08 | 600 | 111,08 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Оржоникидзе, 47 |
| 85 | Центр города(ЭР №1) | тк 14 | тк 15 | 600 | 29,27 | 600 | 29,27 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Оржоникидзе, 47 |
| 86 | Центр города(ЭР №1) | тк 15 | тк 16 | 600 | 66,53 | 600 | 66,53 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Оржоникидзе, 47 |
| 87 | Центр города(ЭР №1) | тк 16 | тк 17 | 600 | 89,7 | 600 | 89,7 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 34 |
| 88 | Центр города(ЭР №1) | тк 17 | тк 18 | 600 | 73,32 | 600 | 73,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 34 |
| 89 | Центр города(ЭР №1) | тк 10 | т14/1 | 500 | 33,96 | 500 | 33,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 34 |
| 90 | Центр города(ЭР №1) | тк10/1 | тк10/3 | 300 | 116,87 | 300 | 116,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 34 |
| 91 | Центр города(ЭР №1) | тк10/3 | тк10/4 | 300 | 57,94 | 300 | 57,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 34 |
| 92 | Центр города(ЭР №1) | тк10/4 | тк10/5 | 300 | 38,96 | 300 | 38,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 34 |
| 93 | Центр города(ЭР №1) | тк10/5 | тк10/10 | 300 | 111,38 | 300 | 111,38 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 36 |
| 94 | Центр города(ЭР №1) | тк 18 | тк18\4 | 600 | 88,9 | 600 | 88,9 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 36 |
| 95 | Центр города(ЭР №1) | тк10/10 | т14/20 | 300 | 22,97 | 300 | 22,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 36 |
| 96 | Центр города(ЭР №1) | т14/20 | тк10/11 | 400 | 76,91 | 400 | 76,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 36 |
| 97 | Центр города(ЭР №1) | тк10/11 | тк10/12 | 300 | 74,92 | 300 | 74,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 36 |
| 98 | Центр города(ЭР №1) | тк10/12 | тк10/13 | 300 | 63,63 | 300 | 63,63 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 99 | Центр города(ЭР №1) | тк10/13 | тк10/14 | 300 | 67,42 | 300 | 67,42 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 100 | Центр города(ЭР №1) | тк10/14 | тк10/21 | 200 | 186,39 | 200 | 186,39 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 101 | Центр города(ЭР №1) | тк10/21 | тк10/22 | 200 | 36,36 | 200 | 36,36 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 102 | Центр города(ЭР №1) | тк10/22 | т14/46 | 200 | 29,97 | 200 | 29,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 103 | Центр города(ЭР №1) | тк10/23 | тк10/25 | 200 | 36,06 | 200 | 36,06 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 104 | Центр города(ЭР №1) | т19\2 | ТК-35/а | 500 | 66,93 | 500 | 66,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 105 | Центр города(ЭР №1) | т40\6 | т40/6/1 | 125 | 84 | 125 | 84 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 106 | Центр города(ЭР №1) | тк35 | тк36 | 500 | 97,89 | 500 | 97,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Комсомольская, 17 |
| 107 | Центр города(ЭР №1) | тк36 | тк37 | 500 | 59,93 | 500 | 59,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Комсомольская, 17 |
| 108 | Центр города(ЭР №1) | тк37 | тк38 | 500 | 131,35 | 500 | 131,35 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Комсомольская, 17 |
| 109 | Центр города(ЭР №1) | тк38 | тк39 | 500 | 75,22 | 500 | 75,22 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Комсомольская, 17 |
| 110 | Центр города(ЭР №1) | тк39 | тк40 | 500 | 82,11 | 500 | 82,11 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Комсомольская, 17 |
| 111 | Центр города(ЭР №1) | тк40 | т40\3 | 150 | 69,32 | 150 | 69,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Комсомольская, 17 |
| 112 | Центр города(ЭР №1) | т40\4 | т40\5 | 125 | 71 | 125 | 71 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 66 |
| 113 | Центр города(ЭР №1) | т19\2 | тк 19 | 500 | 60,93 | 500 | 60,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 66 |
| 114 | Центр города(ЭР №1) | тк 19 | ТК-19/а | 500 | 56,61 | 500 | 56,61 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 66 |
| 115 | Центр города(ЭР №1) | тк 20 | тк 21 | 500 | 77,91 | 500 | 77,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 66 |
| 116 | Центр города(ЭР №1) | тк 21 | У-1 | 500 | 39,96 | 500 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. набережная, 58 |
| 117 | Центр города(ЭР №1) | тк 22 | тк 23 | 500 | 20,98 | 500 | 20,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. набережная, 58 |
| 118 | Центр города(ЭР №1) | тк 23 | тк 24 | 500 | 78,11 | 500 | 78,11 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. набережная, 58 |
| 119 | Центр города(ЭР №1) | тк 24 | тк 25 | 500 | 113,57 | 500 | 113,57 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. набережная, 58 |
| 120 | Центр города(ЭР №1) | тк 26 | тк 27 | 500 | 80,51 | 500 | 80,51 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. набережная, 58 |
| 121 | Центр города(ЭР №1) | тк 27 | тк 28 | 500 | 57,94 | 500 | 57,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. набережная, 58 |
| 122 | Центр города(ЭР №1) | тк 30 | тк 31 | 500 | 75,32 | 500 | 75,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 5 |
| 123 | Центр города(ЭР №1) | тк32 | тк33 | 400 | 75,32 | 400 | 75,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 5 |
| 124 | Центр города(ЭР №1) | тк32 | тк32\1 | 300 | 154,83 | 300 | 154,83 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 5 |
| 125 | Центр города(ЭР №1) | тк33 | тк34 | 400 | 92,3 | 400 | 92,3 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 5 |
| 126 | Центр города(ЭР №1) | тк34 | т34\1 | 400 | 74,92 | 400 | 74,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 5 |
| 127 | Центр города(ЭР №1) | тк32\3 | ТК-32/3/а | 300 | 39,96 | 300 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 5 |
| 128 | Центр города(ЭР №1) | тк 31 | тк32 | 500 | 15,58 | 500 | 15,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 129 | Центр города(ЭР №1) | тк32\8 | тк32\11 | 300 | 80,61 | 300 | 80,61 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 130 | Центр города(ЭР №1) | тк32\14 | т32\13 | 250 | 76,91 | 250 | 76,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 131 | Центр города(ЭР №1) | тк32\13 | тк32\14 | 250 | 98,39 | 250 | 98,39 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 132 | Центр города(ЭР №1) | тк32\11 | тк32\12 | 250 | 40,95 | 250 | 40,95 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 133 | Центр города(ЭР №1) | тк32\12 | тк32\13 | 250 | 139,24 | 250 | 139,24 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 134 | Центр города(ЭР №1) | тк 23 | т23\1 | 400 | 181,8 | 400 | 181,8 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 135 | Центр города(ЭР №1) | тк23\6 | тк23\11 | 300 | 42,75 | 300 | 42,75 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 136 | Центр города(ЭР №1) | тк23\1 | тк23\6 | 300 | 185,89 | 300 | 185,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 137 | Центр города(ЭР №1) | тк 29 | тк 30 | 500 | 131,85 | 500 | 131,85 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 138 | Центр города(ЭР №1) | тк 28 | тк 29 | 500 | 3,5 | 500 | 3,5 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 139 | Центр города(ЭР №1) | т23\1 | тк23\1 | 400 | 5,69 | 400 | 5,69 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 140 | Центр города(ЭР №1) | т23\1 | тк23\2 | 400 | 27,58 | 400 | 27,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 141 | Центр города(ЭР №1) | тк 29 | тк29\1 | 300 | 98,19 | 300 | 98,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 17 |
| 142 | Центр города(ЭР №1) | тк29\1 | ЦТП Куб-Наб.52/ | 300 | 38,81 | 300 | 38,81 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб.набережная, 52 |
| 143 | Центр города(ЭР №1) | тк10/26 | т14/52 | 150 | 61,3 | 150 | 61,3 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Куб.набережная, 52 |
| 144 | Центр города(ЭР №1) | тк10/23 | т14/48 | 150 | 32,46 | 150 | 32,46 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб.набережная, 52 |
| 145 | Центр города(ЭР №1) | тк10/14 | тк10/17 | 400 | 22,28 | 400 | 22,28 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб.набережная, 52 |
| 146 | Центр города(ЭР №1) | тк10/20 | т14/72 | 125 | 51,64 | 125 | 51,64 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб.набережная, 52 |
| 147 | Центр города(ЭР №1) | тк10/19 | т14/79 | 300 | 19,58 | 300 | 19,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб.набережная, 52 |
| 148 | Центр города(ЭР №1) | т 1 | т 2 | 800 | 189,79 | 800 | 189,79 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 54 |
| 149 | Центр города(ЭР №1) | т 2 | т3/0 | 800 | 166,22 | 800 | 166,22 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 54 |
| 150 | Центр города(ЭР №1) | т 3 | т 4 | 800 | 11,99 | 800 | 11,99 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гудимы, 54 |
| 151 | Центр города(ЭР №1) | т 4 | т 5 | 800 | 22,97 | 800 | 22,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 54 |
| 152 | Центр города(ЭР №1) | Т-6 | т 7 | 800 | 118,15 | 800 | 118,15 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 54 |
| 153 | Центр города(ЭР №1) | т 2 | т2/1 | 300 | 142,44 | 300 | 142,44 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17 |
| 154 | Центр города(ЭР №1) | тк 0/0 | тк0/1 | 300 | 100,99 | 300 | 100,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17 |
| 155 | Центр города(ЭР №1) | тк0/1 | тк0/2 | 300 | 81,91 | 300 | 81,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17 |
| 156 | Центр города(ЭР №1) | тк0/2 | тк0/3 | 300 | 69,92 | 300 | 69,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17 |
| 157 | Центр города(ЭР №1) | тк0/3 | тк0/4 | 300 | 72,32 | 300 | 72,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17 |
| 158 | Центр города(ЭР №1) | тк0/4 | тк0/5 | 300 | 19,18 | 300 | 19,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17 |
| 159 | Центр города(ЭР №1) | тк0/5 | тк0/6 | 300 | 185,89 | 300 | 185,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17 |
| 160 | Центр города(ЭР №1) | тк0/6 | тк0/7 | 300 | 52,04 | 300 | 52,04 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17 |
| 161 | Центр города(ЭР №1) | тк0/7 | ТК-2/2 смот. | 200 | 69,02 | 200 | 69,02 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул.Карасунская, 44 |
| 162 | Центр города(ЭР №1) | ТК-2/2 смот. | т2/3 | 200 | 122,46 | 200 | 122,46 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. ул.Карасунская, 44 |
| 163 | Центр города(ЭР №1) | т2/3 | Красная | 150 | 18,08 | 150 | 18,08 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красная, 35 |
| 164 | Центр города(ЭР №1) | т13/1 | т13/2 | 150 | 52,94 | 150 | 52,94 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. ул.Карасунская, 44 |
| 165 | Центр города(ЭР №1) | в13/1 | Орджоникидзе | 150 | 12 | 150 | 12 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 166 | Центр города(ЭР №1) | т13/2 | в13/1 | 150 | 12 | 150 | 12 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 167 | Центр города(ЭР №1) | в13/1 | т13/6 | 150 | 45 | 150 | 45 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 168 | Центр города(ЭР №1) | т13/6 | т13/7 | 150 | 11 | 150 | 11 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 169 | Центр города(ЭР №1) | т13/7 | т13/8 | 150 | 22 | 150 | 22 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 170 | Центр города(ЭР №1) | т13/8 | Орджоникидзе | 150 | 12 | 150 | 12 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 171 | Центр города(ЭР №1) | тк 6 | тк6/1 | 200 | 79,31 | 200 | 79,31 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 38 |
| 172 | Центр города(ЭР №1) | тк6/1 | тк6/2 | 200 | 72,62 | 200 | 72,62 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 173 | Центр города(ЭР №1) | тк6/2 | тк6/3 | 200 | 29,37 | 200 | 29,37 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 174 | Центр города(ЭР №1) | тк6/3 | т11/2 | 200 | 110,78 | 200 | 110,78 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 175 | Центр города(ЭР №1) | тк 8 | тк8/1 | 150 | 14,68 | 150 | 14,68 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 176 | Центр города(ЭР №1) | тк8/1 | в12/7 | 150 | 7,19 | 150 | 7,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 177 | Центр города(ЭР №1) | тк 5 | т10/0 | 200 | 7,29 | 200 | 7,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 178 | Центр города(ЭР №1) | т10/1 | т10/6 | 150 | 14,98 | 150 | 14,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 179 | Центр города(ЭР №1) | т10/0 | т10/1 | 200 | 8,69 | 200 | 8,69 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 |
| 180 | Центр города(ЭР №1) | т10/6 | т10/7 | 150 | 75,12 | 150 | 75,12 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 181 | Центр города(ЭР №1) | т10/7 | тк5/2 | 150 | 137,75 | 150 | 137,75 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 182 | Центр города(ЭР №1) | тк5/2 | т10/8 | 150 | 15,18 | 150 | 15,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 183 | Центр города(ЭР №1) | т10/8 | тк5/3 | 150 | 61,94 | 150 | 61,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 184 | Центр города(ЭР №1) | т10/15 | т10\15\1 | 150 | 6,09 | 150 | 6,09 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 185 | Центр города(ЭР №1) | в10/8 | т10/17 | 150 | 7,49 | 150 | 7,49 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 186 | Центр города(ЭР №1) | т10\15\1 | в10/8 | 150 | 4,4 | 150 | 4,4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 187 | Центр города(ЭР №1) | тк5/3 | т10/14 | 150 | 44,15 | 150 | 44,15 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,16 |
| 188 | Центр города(ЭР №1) | т10/14 | т10/15 | 150 | 27,76 | 150 | 27,76 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,16 |
| 189 | Центр города(ЭР №1) | т3/0 | т 3 | 800 | 117,45 | 800 | 117,45 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,16 |
| 190 | Центр города(ЭР №1) | т3/0 | т3/1 | 250 | 11,09 | 250 | 11,09 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,16 |
| 191 | Центр города(ЭР №1) | т3/1 | т3/2 | 250 | 64,93 | 250 | 64,93 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,16 |
| 192 | Центр города(ЭР №1) | т3/6 | тк0/9 | 200 | 66,93 | 200 | 66,93 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,16 |
| 193 | Центр города(ЭР №1) | т3/15 | в3/6 | 150 | 4,12 | 150 | 4,12 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Кирова ,16 |
| 194 | Центр города(ЭР №1) | тк0/9 | тк0/10 | 200 | 28,87 | 200 | 28,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гимназическая, 41 |
| 195 | Центр города(ЭР №1) | тк0/10 | тк0/11 | 200 | 65,53 | 200 | 65,53 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гимназическая, 41 |
| 196 | Центр города(ЭР №1) | тк0/11 | т.3-15 | 150 | 85,75 | 150 | 85,75 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гимназическая, 41 |
| 197 | Центр города(ЭР №1) | в3/6 | т3/16 | 150 | 4,79 | 150 | 4,79 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гимназическая, 41 |
| 198 | Центр города(ЭР №1) | т3/2 | т3/6 | 200 | 83,91 | 200 | 83,91 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гимназическая, 41 |
| 199 | Центр города(ЭР №1) | т3/18 | т3/28 | 150 | 87,9 | 150 | 87,9 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гимназическая, 41 |
| 200 | Центр города(ЭР №1) | тк0/17 | т3/18 | 150 | 21,98 | 150 | 21,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Куб. Набережная, 31/1 |
| 201 | Центр города(ЭР №1) | т3/16 | тк0/17 | 150 | 30,17 | 150 | 30,17 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. Набережная, 31/1 |
| 202 | Центр города(ЭР №1) | т3/28 | в3/11 | 150 | 4,2 | 150 | 4,2 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Куб. Набережная, 31/1 |
| 203 | Центр города(ЭР №1) | т14\0 | т14/7 | 500 | 14,98 | 500 | 14,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 204 | Центр города(ЭР №1) | т14/1 | т14/2 | 500 | 14,98 | 500 | 14,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 205 | Центр города(ЭР №1) | т14/2 | т14 | 500 | 2 | 500 | 2 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 206 | Центр города(ЭР №1) | т14/8 | т14/9 | 150 | 15,38 | 150 | 15,38 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 207 | Центр города(ЭР №1) | т14/9 | т14/10 | 150 | 16,74 | 150 | 16,74 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 208 | Центр города(ЭР №1) | тк10/2 | т14/8 | 150 | 31,86 | 150 | 31,86 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. Набережная, 31/1 |
| 209 | Центр города(ЭР №1) | т14/10 | в14/10\1 | 150 | 7,82 | 150 | 7,82 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Куб. Набережная, 31/1 |
| 210 | Центр города(ЭР №1) | т14 | т14\0 | 500 | 1 | 500 | 1 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Куб. Набережная, 31/1 |
| 211 | Центр города(ЭР №1) | тк10/10 | ЦТП Красноар39/ | 250 | 10,99 | 250 | 10,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 212 | Центр города(ЭР №1) | тк10/5 | тк10/6 | 150 | 22,84 | 150 | 22,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 213 | Центр города(ЭР №1) | т14/11 | в14/1 | 150 | 14,38 | 150 | 14,38 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 214 | Центр города(ЭР №1) | т14/12 | тк10/7 | 150 | 67,72 | 150 | 67,72 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 215 | Центр города(ЭР №1) | в14/1 | т14/12 | 150 | 13,29 | 150 | 13,29 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 216 | Центр города(ЭР №1) | т14/20 | т14/21 | 150 | 17,38 | 150 | 17,38 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 217 | Центр города(ЭР №1) | в14/9 | т14/30 | 150 | 9,99 | 150 | 9,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 218 | Центр города(ЭР №1) | тк10/7 | т14/13 | 150 | 42,97 | 150 | 42,97 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 219 | Центр города(ЭР №1) | т14/13 | т14/14 | 150 | 41,95 | 150 | 41,95 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 220 | Центр города(ЭР №1) | т14/27 | в14/9 | 150 | 8,99 | 150 | 8,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 221 | Центр города(ЭР №1) | т14/21 | в14/7 | 150 | 6,09 | 150 | 6,09 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/1 |
| 222 | Центр города(ЭР №1) | тк10/6 | т14/11 | 150 | 3,72 | 150 | 3,72 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 223 | Центр города(ЭР №1) | в14/7 | т14/23 | 150 | 14,63 | 150 | 14,63 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 224 | Центр города(ЭР №1) | в14/22 | т14/39 | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 225 | Центр города(ЭР №1) | тк10/17 | тк10/18 | 300 | 66,95 | 300 | 66,95 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 226 | Центр города(ЭР №1) | в14/36 | в14/36,1 | 125 | 6,79 | 125 | 6,79 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 227 | Центр города(ЭР №1) | в14/36,1 | т14/60 | 125 | 3,6 | 125 | 3,6 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 228 | Центр города(ЭР №1) | в14/35 | в14/36 | 125 | 51,64 | 125 | 51,64 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 229 | Центр города(ЭР №1) | в14/34 | в14/35 | 125 | 13,98 | 125 | 13,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 230 | Центр города(ЭР №1) | т14/58 | в14/34 | 125 | 4,4 | 125 | 4,4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 231 | Центр города(ЭР №1) | т14/56 | т14/57 | 125 | 9,93 | 125 | 9,93 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 60 |
| 232 | Центр города(ЭР №1) | т14/57 | т14/58 | 125 | 40,82 | 125 | 40,82 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 233 | Центр города(ЭР №1) | т14/57 | в14/33 | 125 | 8,49 | 125 | 8,49 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 234 | Центр города(ЭР №1) | т14/46 | в14/28 | 200 | 4 | 200 | 4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 235 | Центр города(ЭР №1) | т14/47 | тк10/23 | 200 | 10,59 | 200 | 10,59 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 236 | Центр города(ЭР №1) | в14/28 | т14/47 | 200 | 33,56 | 200 | 33,56 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 237 | Центр города(ЭР №1) | т14/48 | т14/49/1 | 150 | 17,02 | 150 | 17,02 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 238 | Центр города(ЭР №1) | тк10/25 | тк10/26 | 200 | 25,57 | 200 | 25,57 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 239 | Центр города(ЭР №1) | в14/32 | т14/54 | 150 | 20,33 | 150 | 20,33 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 240 | Центр города(ЭР №1) | т14\52\1 | ЦТП гоголя 65 | 150 | 33,96 | 150 | 33,96 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 241 | Центр города(ЭР №1) | т14\52\2 | т14\52\3 | 150 | 7,99 | 150 | 7,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 242 | Центр города(ЭР №1) | т14/52 | т14\52\1 | 150 | 11,88 | 150 | 11,88 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Гоголя, 64 |
| 243 | Центр города(ЭР №1) | т14/49 | т14\50 | 150 | 35,64 | 150 | 35,64 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 244 | Центр города(ЭР №1) | т14\50\1 | т14\50\2 | 150 | 25,97 | 150 | 25,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 245 | Центр города(ЭР №1) | т14\50 | т14\50\1 | 150 | 53,94 | 150 | 53,94 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 246 | Центр города(ЭР №1) | т14\53 | в14/32 | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 247 | Центр города(ЭР №1) | т14/55 | т14/56 | 150 | 20,99 | 150 | 20,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 248 | Центр города(ЭР №1) | т14/54 | т14/55 | 150 | 20,13 | 150 | 20,13 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 249 | Центр города(ЭР №1) | тк10/19 | т14/80 | 150 | 11,96 | 150 | 11,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 250 | Центр города(ЭР №1) | т14/80 | в14/55 | 150 | 6,15 | 150 | 6,15 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 251 | Центр города(ЭР №1) | в14/55 | т14/81 | 150 | 21,78 | 150 | 21,78 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 252 | Центр города(ЭР №1) | т14/82 | т14/83 | 150 | 30,97 | 150 | 30,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 253 | Центр города(ЭР №1) | т14/83 | т14/84 | 150 | 14,38 | 150 | 14,38 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 254 | Центр города(ЭР №1) | т14/81 | т14/82 | 150 | 41,95 | 150 | 41,95 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 255 | Центр города(ЭР №1) | т15 | тк11/1 | 300 | 7,19 | 300 | 7,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 256 | Центр города(ЭР №1) | т15/3 | т15/4 | 200 | 11,79 | 200 | 11,79 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Кирова ,50 |
| 257 | Центр города(ЭР №1) | тк11/4 | т15/3 | 200 | 3,9 | 200 | 3,9 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 258 | Центр города(ЭР №1) | тк11/4 | тк11/5 | 250 | 22,18 | 250 | 22,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 259 | Центр города(ЭР №1) | тк11/3 | тк11/4 | 300 | 79,01 | 300 | 79,01 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 260 | Центр города(ЭР №1) | тк11/2 | тк11/3 | 300 | 90,6 | 300 | 90,6 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 261 | Центр города(ЭР №1) | тк11/2 | тк11/3 | 150 | 48,55 | 150 | 48,55 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 262 | Центр города(ЭР №1) | тк11/3 | т15\1\1 | 150 | 7,99 | 150 | 7,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 263 | Центр города(ЭР №1) | тк11/3 | т15/1 | 150 | 52,84 | 150 | 52,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 264 | Центр города(ЭР №1) | тк11/5 | тк11/6 | 200 | 65,03 | 200 | 65,03 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 265 | Центр города(ЭР №1) | т15/1 | т15\2\1 | 150 | 8,99 | 150 | 8,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 266 | Центр города(ЭР №1) | т15/4 | т15/5 | 200 | 4,1 | 200 | 4,1 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 267 | Центр города(ЭР №1) | т15/5 | т15\6 | 200 | 32,26 | 200 | 32,26 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 268 | Центр города(ЭР №1) | тк11/1 | тк11/2 | 300 | 109,28 | 300 | 109,28 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 9 |
| 269 | Центр города(ЭР №1) | т14/7 | тк10/1 | 400 | 97,29 | 400 | 97,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 270 | Центр города(ЭР №1) | тк10/1 | тк10/2 | 150 | 23,47 | 150 | 23,47 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 271 | Центр города(ЭР №1) | тк 14 | тк14/1 | 300 | 35,96 | 300 | 35,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 272 | Центр города(ЭР №1) | т16\15 | в16\5 | 150 | 3,1 | 150 | 3,1 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 273 | Центр города(ЭР №1) | в16\5 | т16\16 | 150 | 9,89 | 150 | 9,89 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 274 | Центр города(ЭР №1) | тк14/1 | тк14\3 | 300 | 55,24 | 300 | 55,24 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 275 | Центр города(ЭР №1) | тк14/1 | тк14\2 | 200 | 28,87 | 200 | 28,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 276 | Центр города(ЭР №1) | тк14\4 | т16\13 | 200 | 36,56 | 200 | 36,56 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 277 | Центр города(ЭР №1) | тк14\4 | т16\13\1 | 150 | 14,98 | 150 | 14,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 278 | Центр города(ЭР №1) | тк14\2 | тк14\4 | 200 | 166,51 | 200 | 166,51 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 279 | Центр города(ЭР №1) | тк14\3 | тк14\5 | 200 | 110,58 | 200 | 110,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 280 | Центр города(ЭР №1) | тк14\3 | т16\1 | 150 | 13,29 | 150 | 13,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 281 | Центр города(ЭР №1) | т16\1 | т16\2 | 150 | 23,47 | 150 | 23,47 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 282 | Центр города(ЭР №1) | т16\2 | т16\5 | 150 | 8,99 | 150 | 8,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Октябрьская, 8 |
| 283 | Центр города(ЭР №1) | тк14\5 | т16\15 | 150 | 7,19 | 150 | 7,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 284 | Центр города(ЭР №1) | т16\17 | тк14\6 | 150 | 41,05 | 150 | 41,05 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 285 | Центр города(ЭР №1) | тк 17 | т17\36 | 150 | 34,76 | 150 | 34,76 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 286 | Центр города(ЭР №1) | тк18\4 | т19\1 | 500 | 28,9 | 500 | 28,9 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 287 | Центр города(ЭР №1) | тк 17 | тк17\1 | 300 | 44,25 | 300 | 44,25 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 288 | Центр города(ЭР №1) | тк17\2 | т17\1 | 300 | 36,96 | 300 | 36,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 289 | Центр города(ЭР №1) | тк17\3 | т17\2 | 200 | 6,99 | 200 | 6,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 290 | Центр города(ЭР №1) | тк17\1 | тк17\2 | 300 | 146,74 | 300 | 146,74 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 291 | Центр города(ЭР №1) | т17\1 | тк17\3 | 300 | 19,98 | 300 | 19,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 292 | Центр города(ЭР №1) | тк14\6 | У-1 | 150 | 36,66 | 150 | 36,66 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 293 | Центр города(ЭР №1) | тк14\7 | тк14\8 | 125 | 29,87 | 125 | 29,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 294 | Центр города(ЭР №1) | тк14\8 | т16\18 | 150 | 46,15 | 150 | 46,15 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Седина, 11 |
| 295 | Центр города(ЭР №1) | тк14\8 | Красная | 150 | 4,99 | 150 | 4,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 296 | Центр города(ЭР №1) | т32\13 | т32\14 | 200 | 248,72 | 200 | 248,72 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 297 | Центр города(ЭР №1) | тк32\11 | т32\3а | 150 | 14,98 | 150 | 14,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 298 | Центр города(ЭР №1) | т32\14 | т32\17 | 150 | 4,05 | 150 | 4,05 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 299 | Центр города(ЭР №1) | т32\14 | т32\15 | 150 | 74,12 | 150 | 74,12 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 300 | Центр города(ЭР №1) | т32\15 | Корот | 150 | 32,56 | 150 | 32,56 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 301 | Центр города(ЭР №1) | т32\30 | в32\6 | 150 | 28,77 | 150 | 28,77 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 302 | Центр города(ЭР №1) | в32\6 | Красная | 150 | 5,19 | 150 | 5,19 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 303 | Центр города(ЭР №1) | тк35 | т35\1 | 150 | 17,68 | 150 | 17,68 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 304 | Центр города(ЭР №1) | тк 21 | т21\2а | 150 | 9,49 | 150 | 9,49 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красная, 17 |
| 305 | Центр города(ЭР №1) | тк21\2 | т21\2 | 150 | 49,54 | 150 | 49,54 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 306 | Центр города(ЭР №1) | тк21\3 | ЭУ Мира,19,23 | 150 | 41,35 | 150 | 41,35 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 307 | Центр города(ЭР №1) | т21\2 | тк21\3 | 150 | 78,11 | 150 | 78,11 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 308 | Центр города(ЭР №1) | т21\2 | т21\3 | 150 | 33,96 | 150 | 33,96 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 309 | Центр города(ЭР №1) | в21\6 | т21\2б | 150 | 13,48 | 150 | 13,48 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 310 | Центр города(ЭР №1) | тк 21 | т21\1а | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 311 | Центр города(ЭР №1) | в21\2 | т21\1б | 150 | 4 | 150 | 4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 312 | Центр города(ЭР №1) | в21\1 | в21\2 | 150 | 6,49 | 150 | 6,49 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 313 | Центр города(ЭР №1) | тк23\6 | тк23\12 | 125 | 45,95 | 125 | 45,95 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 314 | Центр города(ЭР №1) | тк23\6 | тк23\7 | 150 | 18,08 | 150 | 18,08 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 25 |
| 315 | Центр города(ЭР №1) | тк23\7 | тк23\8 | 150 | 46,65 | 150 | 46,65 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 316 | Центр города(ЭР №1) | тк21\1 | т21\1 | 150 | 8,45 | 150 | 8,45 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 317 | Центр города(ЭР №1) | тк23\3 | тк23\2 | 400 | 10,69 | 400 | 10,69 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 318 | Центр города(ЭР №1) | т23\3 | тк23\3 | 400 | 45,05 | 400 | 45,05 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 319 | Центр города(ЭР №1) | т40\3 | т40\4 | 150 | 89,6 | 150 | 89,6 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 320 | Центр города(ЭР №1) | тк38 | тк38\1 | 150 | 34,46 | 150 | 34,46 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 321 | Центр города(ЭР №1) | тк38 | тк38\2 | 150 | 91,2 | 150 | 91,2 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 322 | Центр города(ЭР №1) | тк38\4 | т38\16 | 150 | 8,56 | 150 | 8,56 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 323 | Центр города(ЭР №1) | т38\14 | тк38\4 | 150 | 72,71 | 150 | 72,71 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 324 | Центр города(ЭР №1) | тк38\2 | т38\14 | 150 | 21,88 | 150 | 21,88 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 325 | Центр города(ЭР №1) | т38\19 | т 38/19/а | 150 | 22,73 | 150 | 22,73 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 326 | Центр города(ЭР №1) | т38\17 | т38\19 | 150 | 14,08 | 150 | 14,08 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 327 | Центр города(ЭР №1) | т38\16 | т38\17 | 150 | 55,94 | 150 | 55,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 28 |
| 328 | Центр города(ЭР №1) | т32\7 | в32\1\1 | 150 | 7,79 | 150 | 7,79 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 29 |
| 329 | Центр города(ЭР №1) | тк32\8 | т32\10 | 150 | 89,7 | 150 | 89,7 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 29 |
| 330 | Центр города(ЭР №1) | тк32\10 | Красина | 150 | 4,69 | 150 | 4,69 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красина, 3 |
| 331 | Центр города(ЭР №1) | т32\12 | тк32\10 | 150 | 4,79 | 150 | 4,79 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красина, 3 |
| 332 | Центр города(ЭР №1) | т32\10 | т32\11 | 150 | 19,18 | 150 | 19,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красина, 3 |
| 333 | Центр города(ЭР №1) | т32\11 | т32\12 | 150 | 93,89 | 150 | 93,89 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красина, 3 |
| 334 | Центр города(ЭР №1) | т32\1 | тк32\3 | 300 | 13,98 | 300 | 13,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красина, 3 |
| 335 | Центр города(ЭР №1) | т32\1 | тк32\4 | 150 | 7,79 | 150 | 7,79 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красина, 3 |
| 336 | Центр города(ЭР №1) | в32\1 | т32\2 | 150 | 16,88 | 150 | 16,88 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Красина, 3 |
| 337 | Центр города(ЭР №1) | тк32\4 | в32\1 | 150 | 29,47 | 150 | 29,47 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красина, 3 |
| 338 | Центр города(ЭР №1) | тк32\2 | т32\1 | 300 | 45,75 | 300 | 45,75 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 339 | Центр города(ЭР №1) | тк32\1 | тк32\2 | 300 | 28,57 | 300 | 28,57 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 340 | Центр города(ЭР №1) | ТК 1 | т7/3 | 200 | 26,77 | 200 | 26,77 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 341 | Центр города(ЭР №1) | т7/3 | т7/4 | 200 | 29,97 | 200 | 29,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 342 | Центр города(ЭР №1) | т7/4 | т7/5 | 200 | 54,94 | 200 | 54,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 343 | Центр города(ЭР №1) | т38\5 | т38\6 | 150 | 11,99 | 150 | 11,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 344 | Центр города(ЭР №1) | тк 3 | т7/6 | 150 | 42,25 | 150 | 42,25 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 345 | Центр города(ЭР №1) | т7/6 | т7/7 | 150 | 36,96 | 150 | 36,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 346 | Центр города(ЭР №1) | тк 30 | тк30\1 | 150 | 30,97 | 150 | 30,97 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Постовая, 6 |
| 347 | Центр города(ЭР №1) | т9 | тк 5 | 600 | 63,93 | 600 | 63,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Гудимы, 21 |
| 348 | Центр города(ЭР №1) | т8 | тк4/1 | 125 | 127,26 | 125 | 127,26 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 349 | Центр города(ЭР №1) | тк4/1 | ЦТП Мира, 53 | 125 | 138,84 | 125 | 138,84 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 350 | Центр города(ЭР №1) | т32\17 | т32\30 | 150 | 215,2 | 150 | 215,2 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 351 | Центр города(ЭР №1) | тк23\11 | тк23/13/а | 300 | 80,91 | 300 | 80,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 352 | Центр города(ЭР №1) | т19\1 | т19\2 | 500 | 4,99 | 500 | 4,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 353 | Центр города(ЭР №1) | т14/79 | тк10/20 | 300 | 20,37 | 300 | 20,37 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 354 | Центр города(ЭР №1) | тк10/18 | тк10/19 | 300 | 43,52 | 300 | 43,52 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 355 | Центр города(ЭР №1) | т14\50\2 | т14\50\3 | 150 | 59,93 | 150 | 59,93 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 356 | Центр города(ЭР №1) | т14\52\3 | гог | 150 | 4 | 150 | 4 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 357 | Центр города(ЭР №1) | т35\1\1 | в35\1 | 150 | 3 | 150 | 3 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 358 | Центр города(ЭР №1) | т21\1а | в21\1 | 150 | 4 | 150 | 4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Мира, 53 |
| 359 | Центр города(ЭР №1) | т21\1б | тк21\1 | 150 | 59,8 | 150 | 59,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Мира, 61 |
| 360 | Центр города(ЭР №1) | т21\2а | в21\6 | 150 | 4,99 | 150 | 4,99 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 361 | Центр города(ЭР №1) | т21\2б | тк21\2 | 150 | 22,97 | 150 | 22,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 362 | Центр города(ЭР №1) | тк10/18 | УТ-1 | 125 | 24,72 | 125 | 24,72 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 363 | Центр города(ЭР №1) | УТ-1 | Красноарм. | 125 | 10,03 | 125 | 10,03 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 364 | Центр города(ЭР №1) | т15\0\а | т15 | 600 | 65,31 | 600 | 65,31 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 365 | Центр города(ЭР №1) | ТК 1 | тк 2 | 800 | 99,89 | 800 | 99,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 366 | Центр города(ЭР №1) | т3\3 | в3/1 | 200 | 60,93 | 200 | 60,93 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 367 | Центр города(ЭР №1) | т38\16 | т38\15 | 150 | 26,79 | 150 | 26,79 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 368 | Центр города(ЭР №1) | т15\6 | тк11\7 | 200 | 10,19 | 200 | 10,19 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ленина, 71 |
| 369 | Центр города(ЭР №1) | тк11\7 | т15\7 | 200 | 11,99 | 200 | 11,99 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 370 | Центр города(ЭР №1) | т15\7 | т15\9 | 200 | 20,98 | 200 | 20,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 371 | Центр города(ЭР №1) | т15\9 | ЦТП Красноармей | 200 | 8,99 | 200 | 8,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 372 | Центр города(ЭР №1) | т 38/19/а | т38\20 | 150 | 26,2 | 150 | 26,2 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 373 | Центр города(ЭР №1) | тк23/13/а | тк23\13 | 300 | 42,65 | 300 | 42,65 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 374 | Центр города(ЭР №1) | т14/49/1 | т14/49 | 150 | 9,34 | 150 | 9,34 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 375 | Центр города(ЭР №1) | т2/1 | тк 0/0 | 300 | 5,29 | 300 | 5,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 376 | Центр города(ЭР №1) | У-1 | тк14\7 | 125 | 6,29 | 125 | 6,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 377 | Центр города(ЭР №1) | тк 8 | ТК-8.1 | 150 | 42,11 | 150 | 42,11 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 378 | Центр города(ЭР №1) | ТК-8.1 | ТК-8.2 | 150 | 24,76 | 150 | 24,76 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 379 | Центр города(ЭР №1) | ТК-8.2 | УТ-4 | 150 | 181,9 | 150 | 181,9 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 380 | Центр города(ЭР №1) | ТК-35/а | тк35 | 500 | 37,96 | 500 | 37,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 381 | Центр города(ЭР №1) | ТК-19/а | тк 20 | 500 | 104,6 | 500 | 104,6 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39 |
| 382 | Центр города(ЭР №1) | ТК-32/3/а | тк32\8 | 300 | 71,92 | 300 | 71,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 383 | Центр города(ЭР №1) | тк38 | ТК-38/а | 150 | 96,89 | 150 | 96,89 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 384 | Центр города(ЭР №1) | ТК-38\3 | ТК-38\4 | 150 | 26,97 | 150 | 26,97 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 385 | Центр города(ЭР №1) | ТК-38/б | ТК-38\3 | 150 | 64,93 | 150 | 64,93 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 386 | Центр города(ЭР №1) | ТК-38/а | ТК-38/б | 150 | 20,98 | 150 | 20,98 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 387 | Центр города(ЭР №1) | У-1 | тк 22 | 500 | 39,96 | 500 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 388 | Центр города(ЭР №1) | т.3-15 | т3/15 | 150 | 7,99 | 150 | 7,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 389 | Центр города(ЭР №1) | т.23\14 | тк-23/13 | 150 | 55,94 | 150 | 55,94 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 390 | Центр города(ЭР №1) | тк23\12 | т.23\14 | 125 | 19,98 | 125 | 19,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 391 | Центр города(ЭР №1) | тк23\12 | т.23\14 | 150 | 19,98 | 150 | 19,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Пушкина, 29 |
| 392 | Центр города(ЭР №1) | У-25/3 | тк 26 | 500 | 69,92 | 500 | 69,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 393 | Центр города(ЭР №1) | тк 25 | ТК-25/3 | 500 | 20,06 | 500 | 20,06 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 394 | Центр города(ЭР №1) | ТК-25/3 | У-25/3 | 500 | 24,36 | 500 | 24,36 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Кирова, 50 |
| 395 | ЧМР(ЭР №1) | ТП ТЭЦ-ЧМР | т.2 | 500 | 404,55 | 500 | 404,55 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 396 | ЧМР(ЭР №1) | т.4 | тк.22 | 500 | 214,76 | 500 | 214,76 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 397 | ЧМР(ЭР №1) | тк.13 (Коллек) | тк.11 | 500 | 334,63 | 500 | 334,63 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 398 | ЧМР(ЭР №1) | тк.3 | ЦТП 111 | 300 | 39,96 | 300 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 399 | ЧМР(ЭР №1) | тк.4 | тк.3 | 300 | 116,87 | 300 | 116,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 400 | ЧМР(ЭР №1) | тк.4 | тк.12 | 300 | 70,11 | 300 | 70,11 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 401 | ЧМР(ЭР №1) | тк.12 | т.12/1 | 250 | 225,8 | 250 | 225,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Айвазовского ,88 |
| 402 | ЧМР(ЭР №1) | тк.12 | ЦТП-107 | 250 | 139,84 | 250 | 139,84 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Айвазовского ,88 |
| 403 | ЧМР(ЭР №1) | тк.6 | тк.5 | 500 | 304,66 | 500 | 304,66 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Айвазовского ,88 |
| 404 | ЧМР(ЭР №1) | тк.6 | ЦТП - 112 | 200 | 99,89 | 200 | 99,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 185 |
| 405 | ЧМР(ЭР №1) | тк.8 | тк.7 | 500 | 80,52 | 500 | 80,52 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 185 |
| 406 | ЧМР(ЭР №1) | тк.8 | тк.20 | 300 | 289,68 | 300 | 289,68 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 185 |
| 407 | ЧМР(ЭР №1) | т.60 | ЦТП 109 | 250 | 109,88 | 250 | 109,88 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Стасова, 147 |
| 408 | ЧМР(ЭР №1) | т.60 | ЦТП 110 | 200 | 164,52 | 200 | 164,52 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Стасова, 147 |
| 409 | ЧМР(ЭР №1) | тк.20 | т.60 | 250 | 117,01 | 250 | 117,01 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Стасова, 147 |
| 410 | ЧМР(ЭР №1) | тк.20 | т.60/1 | 200 | 23,49 | 200 | 23,49 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Стасова, 147 |
| 411 | ЧМР(ЭР №1) | тк.10 | тк.9 | 500 | 149,83 | 500 | 149,83 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 148 |
| 412 | ЧМР(ЭР №1) | тк.10 | ЦТП - 116 | 150 | 141,84 | 150 | 141,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 148 |
| 413 | ЧМР(ЭР №1) | т.39 | т.40 | 300 | 135,13 | 300 | 135,13 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 148 |
| 414 | ЧМР(ЭР №1) | т.39 | т.43 | 300 | 246,82 | 300 | 246,82 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 148 |
| 415 | ЧМР(ЭР №1) | т.43 | т.43/1 | 300 | 62,21 | 300 | 62,21 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 148 |
| 416 | ЧМР(ЭР №1) | т.43 | ЦТП 116/1 | 300 | 12,89 | 300 | 12,89 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 148 |
| 417 | ЧМР(ЭР №1) | тк.14 | тк.13 (Коллек) | 500 | 135,84 | 500 | 135,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 418 | ЧМР(ЭР №1) | тк.14 | т.6 | 200 | 41,28 | 200 | 41,28 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 419 | ЧМР(ЭР №1) | тк.10 | т.48 | 200 | 85,25 | 200 | 85,25 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 420 | ЧМР(ЭР №1) | тк.8а | т.55 | 125 | 3,15 | 125 | 3,15 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 421 | ЧМР(ЭР №1) | тк.5 | тк.4 | 500 | 299,66 | 500 | 299,66 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 422 | ЧМР(ЭР №1) | т.6 | т.14 | 200 | 71,5 | 200 | 71,5 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 423 | ЧМР(ЭР №1) | т.14 | т.15 | 200 | 38,68 | 200 | 38,68 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 424 | ЧМР(ЭР №1) | т.15 | т.18/1 | 200 | 93,49 | 200 | 93,49 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 425 | ЧМР(ЭР №1) | т.18 | т.19 | 200 | 78,83 | 200 | 78,83 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 426 | ЧМР(ЭР №1) | т.19 | ЦТП 135/1 | 200 | 307,86 | 200 | 307,86 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 216 |
| 427 | ЧМР(ЭР №1) | ТК-44 | ЦТП 115 | 300 | 67,85 | 300 | 67,85 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 216 |
| 428 | ЧМР(ЭР №1) | т.25 | т.37 | 300 | 94,89 | 300 | 94,89 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Селезнева, 216 |
| 429 | ЧМР(ЭР №1) | т.3 | т.4 | 500 | 294,67 | 500 | 294,67 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 199 |
| 430 | ЧМР(ЭР №1) | тк.22 | тк.21 | 600 | 53,79 | 600 | 53,79 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 431 | ЧМР(ЭР №1) | тк.22 | т.5 | 200 | 22,57 | 200 | 22,57 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 432 | ЧМР(ЭР №1) | ТК-19 | тк.18 | 500 | 98,91 | 500 | 98,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Сормовская, 2 |
| 433 | ЧМР(ЭР №1) | тк.18 | тк.17 | 500 | 78,78 | 500 | 78,78 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Сормовская, 2 |
| 434 | ЧМР(ЭР №1) | тк.17 | тк.16 | 500 | 39,96 | 500 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Сормовская, 2 |
| 435 | ЧМР(ЭР №1) | тк.16 | тк.15 | 500 | 22,96 | 500 | 22,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 125 |
| 436 | ЧМР(ЭР №1) | тк.15 | тк.14 | 500 | 108,65 | 500 | 108,65 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 125 |
| 437 | ЧМР(ЭР №1) | тк.20 | ТК-19 | 600 | 149,36 | 600 | 149,36 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Сормовская, 2 |
| 438 | ЧМР(ЭР №1) | тк.21 | тк.20 | 600 | 106,33 | 600 | 106,33 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Сормовская, 2 |
| 439 | ЧМР(ЭР №1) | т.37 | т.39 | 300 | 68,1 | 300 | 68,1 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Сормовская, 2 |
| 440 | ЧМР(ЭР №1) | в.3 | в.4 | 200 | 76,46 | 200 | 76,46 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Сормовская, 2 |
| 441 | ЧМР(ЭР №1) | Ставр. | т.51 | 200 | 35,02 | 200 | 35,02 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 209 |
| 442 | ЧМР(ЭР №1) | т.54 | ЦТП 134/1 | 200 | 54,09 | 200 | 54,09 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 209 |
| 443 | ЧМР(ЭР №1) | тк.13 (Коллек) | т.25 | 300 | 37,13 | 300 | 37,13 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 |
| 444 | ЧМР(ЭР №1) | тк.11 | тк.10 | 600 | 104,88 | 600 | 104,88 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 193 |
| 445 | ЧМР(ЭР №1) | тк.9 | тк.8а | 500 | 135,08 | 500 | 135,08 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 193 |
| 446 | ЧМР(ЭР №1) | тк.8а | тк.8 | 500 | 53,17 | 500 | 53,17 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 193 |
| 447 | ЧМР(ЭР №1) | тк.7 | тк.6 | 500 | 78,03 | 500 | 78,03 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 187 |
| 448 | ЧМР(ЭР №1) | тк.3 | тк.2/1 | 300 | 174,58 | 300 | 174,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 187 |
| 449 | ЧМР(ЭР №1) | тк.2 | ТК2/2 | 300 | 142,84 | 300 | 142,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Айвазовского ,102 |
| 450 | ЧМР(ЭР №1) | тк.1 | ТК 8 | 300 | 136,85 | 300 | 136,85 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Айвазовского ,102 |
| 451 | ЧМР(ЭР №1) | т.48 | в.3 | 200 | 48,25 | 200 | 48,25 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Димитрова, 139 |
| 452 | ЧМР(ЭР №1) | т.18/1 | т.18 | 200 | 49,84 | 200 | 49,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Димитрова, 139 |
| 453 | ЧМР(ЭР №1) | т.2 | т.3 | 700 | 239,51 | 700 | 239,51 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Димитрова, 139 |
| 454 | ЧМР(ЭР №1) | т.60/1 | ЦТП - 108 | 200 | 95,16 | 200 | 95,16 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Стасова, 149 |
| 455 | ЧМР(ЭР №1) | т.12/1 | ЦТП 106 | 250 | 30,91 | 250 | 30,91 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Айвазовского, 97 |
| 456 | ЧМР(ЭР №1) | т.43/1 | ТК-44 | 300 | 60,19 | 300 | 60,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Айвазовского, 97 |
| 457 | ЧМР(ЭР №1) | тк.2/1 | тк.2 | 300 | 176,8 | 300 | 176,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Айвазовского, 97 |
| 458 | ЧМР(ЭР №1) | тк.5 | ТК-5/1 | 125 | 173,14 | 125 | 173,14 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 459 | ЧМР(ЭР №1) | ТК-5/1 | т.61 | 125 | 7,15 | 125 | 7,15 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 460 | ЧМР(ЭР №1) | т.52 | т.54 | 200 | 70,22 | 200 | 70,22 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 461 | ЧМР(ЭР №1) | т.51 | т.52 | 200 | 86,7 | 200 | 86,7 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 157 |
| 462 | ЧМР(ЭР №1) | ТК 8 | ЦТП-113 | 300 | 32,96 | 300 | 32,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Димитрова, 139 |
| 463 | ЧМР(ЭР №1) | ТК2/2 | тк.1 | 300 | 90,9 | 300 | 90,9 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Димитрова, 139 |

| № п/п | Наименование тепловой сети | Начало участка | Конец участка | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Назначение тепловой сети | Способ прокладки тепловой сети | Адрес расположения сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наружный диаметр, d, мм | длина, l, м | наружный диаметр, d, мм | длина, l, м |  |  |  |
| 1 | КСК(ЭР №1) | ТК-2 | ТК-3 | 300 | 19,98 | 300 | 19,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 2 | КСК(ЭР №1) | ТК-1 | ТК-2 | 300 | 21,98 | 300 | 21,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 3 | КСК(ЭР №1) | т.104 | ЦТП-139 140/70 | 300 | 2,8 | 300 | 2,8 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 4 | КСК(ЭР №1) | ТЭЦ-КСК | ТК-1 | 300 | 660,26 | 300 | 660,26 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 5 | КСК(ЭР №1) | ТК-3 | т.104 | 300 | 16,98 | 300 | 16,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 6 | ПМР(ЭР №1) | тк.10 | тк.11 | 400 | 59,88 | 400 | 59,88 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 7 | ПМР(ЭР №1) | тк.10 | тк.10/1 | 125 | 64,93 | 125 | 64,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 8 | ПМР(ЭР №1) | тк.16 | тк.12 | 350 | 106,88 | 350 | 106,88 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 9 | ПМР(ЭР №1) | тк.16 | т.21/1 | 300 | 218,56 | 300 | 218,56 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 10 | ПМР(ЭР №1) | тк.5 | тк.6 | 400 | 69,92 | 400 | 69,92 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 11 | ПМР(ЭР №1) | тк.6 | тк.7 | 350 | 194,78 | 350 | 194,78 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 12 | ПМР(ЭР №1) | т.1 | т.1а | 400 | 129,67 | 400 | 129,67 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 13 | ПМР(ЭР №1) | тк.7 | тк.8 | 350 | 69,82 | 350 | 69,82 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 14 | ПМР(ЭР №1) | тк.8 | тк.9 | 350 | 79,91 | 350 | 79,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 15 | ПМР(ЭР №1) | тк.9 | тк.10 | 500 | 64,93 | 500 | 64,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 16 | ПМР(ЭР №1) | тк.11 | тк.11а | 400 | 137,85 | 400 | 137,85 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 17 | ПМР(ЭР №1) | тк.10/1 | тк.10/2 | 125 | 236,25 | 125 | 236,25 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 18 | ПМР(ЭР №1) | тк.11а | тк.16 | 400 | 93,89 | 400 | 93,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 19 | ПМР(ЭР №1) | тк.12 | тк.13 | 350 | 256,91 | 350 | 256,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 20 | ПМР(ЭР №1) | тк.13 | тк.13а | 350 | 24,97 | 350 | 24,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 21 | ПМР(ЭР №1) | тк.13а | т.26 | 350 | 203,77 | 350 | 203,77 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 22 | ПМР(ЭР №1) | тк.13а | тк.15 | 200 | 26,3 | 200 | 26,3 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 23 | ПМР(ЭР №1) | тк.15 | тк.16 | 200 | 315,01 | 200 | 315,01 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 24 | ПМР(ЭР №1) | тк.16 | тк.17 | 200 | 54,94 | 200 | 54,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 25 | ПМР(ЭР №1) | тк.17 | тк.18 | 200 | 18,8 | 200 | 18,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 26 | ПМР(ЭР №1) | тк.18 | тк.18а | 200 | 70,06 | 200 | 70,06 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 27 | ПМР(ЭР №1) | тк.19 | ЦТП 102 | 200 | 13,5 | 200 | 13,5 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 28 | ПМР(ЭР №1) | т.22 | тк.19 | 200 | 24,18 | 200 | 24,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 29 | ПМР(ЭР №1) | т.21/1 | т.21 | 250 | 9,99 | 250 | 9,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 30 | ПМР(ЭР №1) | т.12 | Узел учета | 250 | 7,99 | 250 | 7,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 31 | ПМР(ЭР №1) | т.9 | т.12 | 250 | 73,92 | 250 | 73,92 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 32 | ПМР(ЭР №1) | т.9 | т.10 | 200 | 104,42 | 200 | 104,42 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 33 | ПМР(ЭР №1) | т.21 | т.22 | 250 | 445,78 | 250 | 445,78 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 34 | ПМР(ЭР №1) | т.22 | т.9 | 250 | 74,86 | 250 | 74,86 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 35 | ПМР(ЭР №1) | т.21/1 | ЦТП-102/1 | 250 | 2,4 | 250 | 2,4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 36 | ПМР(ЭР №1) | т.26 | ЦТП101 | 350 | 5,69 | 350 | 5,69 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 37 | ПМР(ЭР №1) | тк.20 | т.11 | 150 | 54,41 | 150 | 54,41 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 38 | ПМР(ЭР №1) | в3 | т.411 | 200 | 319,83 | 200 | 319,83 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 39 | ПМР(ЭР №1) |  | тк.20 | 200 | 19,28 | 200 | 19,28 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 40 | ПМР(ЭР №1) |  | т.411 | 200 | 38,26 | 200 | 38,26 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 41 | ПМР(ЭР №1) | т.1а | тк.5 | 400 | 78,61 | 400 | 78,61 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 42 | ПМР(ЭР №1) | тк.18а | ЦТП 102 | 200 | 165,71 | 200 | 165,71 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 43 | ПМР(ЭР №1) | т.0 | ТК 3 | 400 | 30,27 | 400 | 30,27 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 44 | ПМР(ЭР №1) | изм.диафр.ПМР | т.0 | 400 | 93,89 | 400 | 93,89 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 45 | ПМР(ЭР №1) | ТП ТЭЦ-ПМР | изм.диафр.ПМР | 400 | 24,97 | 400 | 24,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 46 | ПМР(ЭР №1) | ТК 3 | т.1 | 400 | 284,18 | 400 | 284,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 47 | Центр города(ЭР №1) | т17\10 | т17\12 | 150 | 61,82 | 150 | 61,82 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 48 | Центр города(ЭР №1) | т17\12 | т17\13 | 150 | 10,87 | 150 | 10,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 49 | Центр города(ЭР №1) | т17\13 | т17\14 | 150 | 6,98 | 150 | 6,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 50 | Центр города(ЭР №1) | т17\15 | т17\16 | 150 | 21,91 | 150 | 21,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 51 | Центр города(ЭР №1) | т17\16 | в17\9 | 150 | 4 | 150 | 4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 52 | Центр города(ЭР №1) | т17\14 | т17\15 | 150 | 5,29 | 150 | 5,29 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 53 | Центр города(ЭР №1) | тк23\13 | ЦТП Октябрьская 26/1 | 300 | 42,85 | 300 | 42,85 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 54 | Центр города(ЭР №1) | т23\18 | т.23\19 | 150 | 10,33 | 150 | 10,33 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 55 | Центр города(ЭР №1) | т23\17 | т23\18 | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 56 | Центр города(ЭР №1) | т23\18 | т23\20 | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 57 | Центр города(ЭР №1) | т23\20 | т23\21 | 150 | 52,94 | 150 | 52,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 58 | Центр города(ЭР №1) | тк23\13 | т23\17 | 150 | 30,97 | 150 | 30,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 59 | Центр города(ЭР №1) | т23\24 | тк23\15 | 150 | 20,48 | 150 | 20,48 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 60 | Центр города(ЭР №1) | т23\23 | в23\7 | 150 | 18,98 | 150 | 18,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 61 | Центр города(ЭР №1) | т23\22 | тк23\14 | 150 | 15,98 | 150 | 15,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 62 | Центр города(ЭР №1) | т23\21 | в23\6 | 150 | 7,88 | 150 | 7,88 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 63 | Центр города(ЭР №1) | в23\7 | т23\24 | 150 | 20,95 | 150 | 20,95 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 64 | Центр города(ЭР №1) | тк23\14 | т23\23 | 150 | 4,11 | 150 | 4,11 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 65 | Центр города(ЭР №1) | в23\6 | т23\22 | 150 | 5,99 | 150 | 5,99 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 66 | Центр города(ЭР №1) | Источник | т 1 | 800 | 79,91 | 800 | 79,91 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 67 | Центр города(ЭР №1) | т 5 | ТК 0 | 800 | 92,39 | 800 | 92,39 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 68 | Центр города(ЭР №1) | ТК 0 | т5/1 | 800 | 39,96 | 800 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 69 | Центр города(ЭР №1) | т5/1 | Т-6 | 800 | 33,96 | 800 | 33,96 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 70 | Центр города(ЭР №1) | т 7 | ТК 1 | 800 | 15,98 | 800 | 15,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 71 | Центр города(ЭР №1) | тк 2 | тк 3 | 600 | 82,91 | 600 | 82,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 72 | Центр города(ЭР №1) | тк 3 | тк 4 | 600 | 66,93 | 600 | 66,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 73 | Центр города(ЭР №1) | тк 4 | т8 | 600 | 91,9 | 600 | 91,9 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 74 | Центр города(ЭР №1) | т8 | т9 | 600 | 17,8 | 600 | 17,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 75 | Центр города(ЭР №1) | тк 5 | тк 6 | 600 | 77,21 | 600 | 77,21 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 76 | Центр города(ЭР №1) | тк 6 | тк 7 | 600 | 45,55 | 600 | 45,55 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 77 | Центр города(ЭР №1) | тк 7 | тк 8 | 600 | 122,86 | 600 | 122,86 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 78 | Центр города(ЭР №1) | тк 8 | тк 9 | 600 | 113,87 | 600 | 113,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 79 | Центр города(ЭР №1) | тк 9 | тк 10 | 600 | 21,78 | 600 | 21,78 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 80 | Центр города(ЭР №1) | тк 10 | тк 11 | 600 | 27,97 | 600 | 27,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 81 | Центр города(ЭР №1) | тк 11 | т15\0\а | 600 | 18,29 | 600 | 18,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 82 | Центр города(ЭР №1) | т15 | тк 12 | 600 | 107,48 | 600 | 107,48 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 83 | Центр города(ЭР №1) | тк 12 | тк 13 | 600 | 96,89 | 600 | 96,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 84 | Центр города(ЭР №1) | тк 13 | тк 14 | 600 | 111,08 | 600 | 111,08 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 85 | Центр города(ЭР №1) | тк 14 | тк 15 | 600 | 29,27 | 600 | 29,27 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 86 | Центр города(ЭР №1) | тк 15 | тк 16 | 600 | 66,53 | 600 | 66,53 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 87 | Центр города(ЭР №1) | тк 16 | тк 17 | 600 | 89,7 | 600 | 89,7 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 88 | Центр города(ЭР №1) | тк 17 | тк 18 | 600 | 73,32 | 600 | 73,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 89 | Центр города(ЭР №1) | тк 10 | т14/1 | 500 | 33,96 | 500 | 33,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 90 | Центр города(ЭР №1) | тк10/1 | тк10/3 | 300 | 116,87 | 300 | 116,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 91 | Центр города(ЭР №1) | тк10/3 | тк10/4 | 300 | 57,94 | 300 | 57,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 92 | Центр города(ЭР №1) | тк10/4 | тк10/5 | 300 | 38,96 | 300 | 38,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 93 | Центр города(ЭР №1) | тк10/5 | тк10/10 | 300 | 111,38 | 300 | 111,38 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 94 | Центр города(ЭР №1) | тк 18 | тк18\4 | 600 | 88,9 | 600 | 88,9 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 95 | Центр города(ЭР №1) | тк10/10 | т14/20 | 300 | 22,97 | 300 | 22,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 96 | Центр города(ЭР №1) | т14/20 | тк10/11 | 400 | 76,91 | 400 | 76,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 97 | Центр города(ЭР №1) | тк10/11 | тк10/12 | 300 | 74,92 | 300 | 74,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 98 | Центр города(ЭР №1) | тк10/12 | тк10/13 | 300 | 63,63 | 300 | 63,63 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 99 | Центр города(ЭР №1) | тк10/13 | тк10/14 | 300 | 67,42 | 300 | 67,42 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 100 | Центр города(ЭР №1) | тк10/14 | тк10/21 | 200 | 186,39 | 200 | 186,39 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 101 | Центр города(ЭР №1) | тк10/21 | тк10/22 | 200 | 36,36 | 200 | 36,36 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 102 | Центр города(ЭР №1) | тк10/22 | т14/46 | 200 | 29,97 | 200 | 29,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 103 | Центр города(ЭР №1) | тк10/23 | тк10/25 | 200 | 36,06 | 200 | 36,06 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 104 | Центр города(ЭР №1) | т19\2 | ТК-35/а | 500 | 66,93 | 500 | 66,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 105 | Центр города(ЭР №1) | т40\6 | т40/6/1 | 125 | 84 | 125 | 84 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 106 | Центр города(ЭР №1) | тк35 | тк36 | 500 | 97,89 | 500 | 97,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 107 | Центр города(ЭР №1) | тк36 | тк37 | 500 | 59,93 | 500 | 59,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 108 | Центр города(ЭР №1) | тк37 | тк38 | 500 | 131,35 | 500 | 131,35 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 109 | Центр города(ЭР №1) | тк38 | тк39 | 500 | 75,22 | 500 | 75,22 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 110 | Центр города(ЭР №1) | тк39 | тк40 | 500 | 82,11 | 500 | 82,11 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 111 | Центр города(ЭР №1) | тк40 | т40\3 | 150 | 69,32 | 150 | 69,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 112 | Центр города(ЭР №1) | т40\4 | т40\5 | 125 | 71 | 125 | 71 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 113 | Центр города(ЭР №1) | т19\2 | тк 19 | 500 | 60,93 | 500 | 60,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 114 | Центр города(ЭР №1) | тк 19 | ТК-19/а | 500 | 56,61 | 500 | 56,61 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 115 | Центр города(ЭР №1) | тк 20 | тк 21 | 500 | 77,91 | 500 | 77,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 116 | Центр города(ЭР №1) | тк 21 | У-1 | 500 | 39,96 | 500 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 117 | Центр города(ЭР №1) | тк 22 | тк 23 | 500 | 20,98 | 500 | 20,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 118 | Центр города(ЭР №1) | тк 23 | тк 24 | 500 | 78,11 | 500 | 78,11 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 119 | Центр города(ЭР №1) | тк 24 | тк 25 | 500 | 113,57 | 500 | 113,57 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 120 | Центр города(ЭР №1) | тк 26 | тк 27 | 500 | 80,51 | 500 | 80,51 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 121 | Центр города(ЭР №1) | тк 27 | тк 28 | 500 | 57,94 | 500 | 57,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 122 | Центр города(ЭР №1) | тк 30 | тк 31 | 500 | 75,32 | 500 | 75,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 123 | Центр города(ЭР №1) | тк32 | тк33 | 400 | 75,32 | 400 | 75,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 124 | Центр города(ЭР №1) | тк32 | тк32\1 | 300 | 154,83 | 300 | 154,83 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 125 | Центр города(ЭР №1) | тк33 | тк34 | 400 | 92,3 | 400 | 92,3 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 126 | Центр города(ЭР №1) | тк34 | т34\1 | 400 | 74,92 | 400 | 74,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 127 | Центр города(ЭР №1) | тк32\3 | ТК-32/3/а | 300 | 39,96 | 300 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 128 | Центр города(ЭР №1) | тк 31 | тк32 | 500 | 15,58 | 500 | 15,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 129 | Центр города(ЭР №1) | тк32\8 | тк32\11 | 300 | 80,61 | 300 | 80,61 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 130 | Центр города(ЭР №1) | тк32\14 | т32\13 | 250 | 76,91 | 250 | 76,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 131 | Центр города(ЭР №1) | тк32\13 | тк32\14 | 250 | 98,39 | 250 | 98,39 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 132 | Центр города(ЭР №1) | тк32\11 | тк32\12 | 250 | 40,95 | 250 | 40,95 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 133 | Центр города(ЭР №1) | тк32\12 | тк32\13 | 250 | 139,24 | 250 | 139,24 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 134 | Центр города(ЭР №1) | тк 23 | т23\1 | 400 | 181,8 | 400 | 181,8 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 135 | Центр города(ЭР №1) | тк23\6 | тк23\11 | 300 | 42,75 | 300 | 42,75 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 136 | Центр города(ЭР №1) | тк23\1 | тк23\6 | 300 | 185,89 | 300 | 185,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 137 | Центр города(ЭР №1) | тк 29 | тк 30 | 500 | 131,85 | 500 | 131,85 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 138 | Центр города(ЭР №1) | тк 28 | тк 29 | 500 | 3,5 | 500 | 3,5 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 139 | Центр города(ЭР №1) | т23\1 | тк23\1 | 400 | 5,69 | 400 | 5,69 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 140 | Центр города(ЭР №1) | т23\1 | тк23\2 | 400 | 27,58 | 400 | 27,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 141 | Центр города(ЭР №1) | тк 29 | тк29\1 | 300 | 98,19 | 300 | 98,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 142 | Центр города(ЭР №1) | тк29\1 | ЦТП Куб-Наб.52/ | 300 | 38,81 | 300 | 38,81 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 143 | Центр города(ЭР №1) | тк10/26 | т14/52 | 150 | 61,3 | 150 | 61,3 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 144 | Центр города(ЭР №1) | тк10/23 | т14/48 | 150 | 32,46 | 150 | 32,46 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 145 | Центр города(ЭР №1) | тк10/14 | тк10/17 | 400 | 22,28 | 400 | 22,28 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 146 | Центр города(ЭР №1) | тк10/20 | т14/72 | 125 | 51,64 | 125 | 51,64 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 147 | Центр города(ЭР №1) | тк10/19 | т14/79 | 300 | 19,58 | 300 | 19,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 148 | Центр города(ЭР №1) | т 1 | т 2 | 800 | 189,79 | 800 | 189,79 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 149 | Центр города(ЭР №1) | т 2 | т3/0 | 800 | 166,22 | 800 | 166,22 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 150 | Центр города(ЭР №1) | т 3 | т 4 | 800 | 11,99 | 800 | 11,99 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 151 | Центр города(ЭР №1) | т 4 | т 5 | 800 | 22,97 | 800 | 22,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 152 | Центр города(ЭР №1) | Т-6 | т 7 | 800 | 118,15 | 800 | 118,15 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 153 | Центр города(ЭР №1) | т 2 | т2/1 | 300 | 142,44 | 300 | 142,44 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 154 | Центр города(ЭР №1) | тк 0/0 | тк0/1 | 300 | 100,99 | 300 | 100,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 155 | Центр города(ЭР №1) | тк0/1 | тк0/2 | 300 | 81,91 | 300 | 81,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 156 | Центр города(ЭР №1) | тк0/2 | тк0/3 | 300 | 69,92 | 300 | 69,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 157 | Центр города(ЭР №1) | тк0/3 | тк0/4 | 300 | 72,32 | 300 | 72,32 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 158 | Центр города(ЭР №1) | тк0/4 | тк0/5 | 300 | 19,18 | 300 | 19,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 159 | Центр города(ЭР №1) | тк0/5 | тк0/6 | 300 | 185,89 | 300 | 185,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 160 | Центр города(ЭР №1) | тк0/6 | тк0/7 | 300 | 52,04 | 300 | 52,04 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 161 | Центр города(ЭР №1) | тк0/7 | ТК-2/2 смот. | 200 | 69,02 | 200 | 69,02 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 162 | Центр города(ЭР №1) | ТК-2/2 смот. | т2/3 | 200 | 122,46 | 200 | 122,46 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 163 | Центр города(ЭР №1) | т2/3 | Красная | 150 | 18,08 | 150 | 18,08 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 164 | Центр города(ЭР №1) | т13/1 | т13/2 | 150 | 52,94 | 150 | 52,94 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 165 | Центр города(ЭР №1) | в13/1 | Орджоникидзе | 150 | 12 | 150 | 12 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 166 | Центр города(ЭР №1) | т13/2 | в13/1 | 150 | 12 | 150 | 12 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 167 | Центр города(ЭР №1) | в13/1 | т13/6 | 150 | 45 | 150 | 45 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 168 | Центр города(ЭР №1) | т13/6 | т13/7 | 150 | 11 | 150 | 11 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 169 | Центр города(ЭР №1) | т13/7 | т13/8 | 150 | 22 | 150 | 22 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 170 | Центр города(ЭР №1) | т13/8 | Орджоникидзе | 150 | 12 | 150 | 12 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 171 | Центр города(ЭР №1) | тк 6 | тк6/1 | 200 | 79,31 | 200 | 79,31 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 172 | Центр города(ЭР №1) | тк6/1 | тк6/2 | 200 | 72,62 | 200 | 72,62 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 173 | Центр города(ЭР №1) | тк6/2 | тк6/3 | 200 | 29,37 | 200 | 29,37 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 174 | Центр города(ЭР №1) | тк6/3 | т11/2 | 200 | 110,78 | 200 | 110,78 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 175 | Центр города(ЭР №1) | тк 8 | тк8/1 | 150 | 14,68 | 150 | 14,68 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 176 | Центр города(ЭР №1) | тк8/1 | в12/7 | 150 | 7,19 | 150 | 7,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 177 | Центр города(ЭР №1) | тк 5 | т10/0 | 200 | 7,29 | 200 | 7,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 178 | Центр города(ЭР №1) | т10/1 | т10/6 | 150 | 14,98 | 150 | 14,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 179 | Центр города(ЭР №1) | т10/0 | т10/1 | 200 | 8,69 | 200 | 8,69 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 180 | Центр города(ЭР №1) | т10/6 | т10/7 | 150 | 75,12 | 150 | 75,12 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 181 | Центр города(ЭР №1) | т10/7 | тк5/2 | 150 | 137,75 | 150 | 137,75 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 182 | Центр города(ЭР №1) | тк5/2 | т10/8 | 150 | 15,18 | 150 | 15,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 183 | Центр города(ЭР №1) | т10/8 | тк5/3 | 150 | 61,94 | 150 | 61,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 184 | Центр города(ЭР №1) | т10/15 | т10\15\1 | 150 | 6,09 | 150 | 6,09 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 185 | Центр города(ЭР №1) | в10/8 | т10/17 | 150 | 7,49 | 150 | 7,49 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 186 | Центр города(ЭР №1) | т10\15\1 | в10/8 | 150 | 4,4 | 150 | 4,4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 187 | Центр города(ЭР №1) | тк5/3 | т10/14 | 150 | 44,15 | 150 | 44,15 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 188 | Центр города(ЭР №1) | т10/14 | т10/15 | 150 | 27,76 | 150 | 27,76 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 189 | Центр города(ЭР №1) | т3/0 | т 3 | 800 | 117,45 | 800 | 117,45 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 190 | Центр города(ЭР №1) | т3/0 | т3/1 | 250 | 11,09 | 250 | 11,09 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 191 | Центр города(ЭР №1) | т3/1 | т3/2 | 250 | 64,93 | 250 | 64,93 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 192 | Центр города(ЭР №1) | т3/6 | тк0/9 | 200 | 66,93 | 200 | 66,93 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 193 | Центр города(ЭР №1) | т3/15 | в3/6 | 150 | 4,12 | 150 | 4,12 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 194 | Центр города(ЭР №1) | тк0/9 | тк0/10 | 200 | 28,87 | 200 | 28,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 195 | Центр города(ЭР №1) | тк0/10 | тк0/11 | 200 | 65,53 | 200 | 65,53 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 196 | Центр города(ЭР №1) | тк0/11 | т.3-15 | 150 | 85,75 | 150 | 85,75 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 197 | Центр города(ЭР №1) | в3/6 | т3/16 | 150 | 4,79 | 150 | 4,79 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 198 | Центр города(ЭР №1) | т3/2 | т3/6 | 200 | 83,91 | 200 | 83,91 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 199 | Центр города(ЭР №1) | т3/18 | т3/28 | 150 | 87,9 | 150 | 87,9 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 200 | Центр города(ЭР №1) | тк0/17 | т3/18 | 150 | 21,98 | 150 | 21,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 201 | Центр города(ЭР №1) | т3/16 | тк0/17 | 150 | 30,17 | 150 | 30,17 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 202 | Центр города(ЭР №1) | т3/28 | в3/11 | 150 | 4,2 | 150 | 4,2 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 203 | Центр города(ЭР №1) | т14\0 | т14/7 | 500 | 14,98 | 500 | 14,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 204 | Центр города(ЭР №1) | т14/1 | т14/2 | 500 | 14,98 | 500 | 14,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 205 | Центр города(ЭР №1) | т14/2 | т14 | 500 | 2 | 500 | 2 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 206 | Центр города(ЭР №1) | т14/8 | т14/9 | 150 | 15,38 | 150 | 15,38 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 207 | Центр города(ЭР №1) | т14/9 | т14/10 | 150 | 16,74 | 150 | 16,74 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 208 | Центр города(ЭР №1) | тк10/2 | т14/8 | 150 | 31,86 | 150 | 31,86 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 209 | Центр города(ЭР №1) | т14/10 | в14/10\1 | 150 | 7,82 | 150 | 7,82 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 210 | Центр города(ЭР №1) | т14 | т14\0 | 500 | 1 | 500 | 1 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 211 | Центр города(ЭР №1) | тк10/10 | ЦТП Красноар39/ | 250 | 10,99 | 250 | 10,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 212 | Центр города(ЭР №1) | тк10/5 | тк10/6 | 150 | 22,84 | 150 | 22,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 213 | Центр города(ЭР №1) | т14/11 | в14/1 | 150 | 14,38 | 150 | 14,38 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 214 | Центр города(ЭР №1) | т14/12 | тк10/7 | 150 | 67,72 | 150 | 67,72 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 215 | Центр города(ЭР №1) | в14/1 | т14/12 | 150 | 13,29 | 150 | 13,29 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 216 | Центр города(ЭР №1) | т14/20 | т14/21 | 150 | 17,38 | 150 | 17,38 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 217 | Центр города(ЭР №1) | в14/9 | т14/30 | 150 | 9,99 | 150 | 9,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 218 | Центр города(ЭР №1) | тк10/7 | т14/13 | 150 | 42,97 | 150 | 42,97 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 219 | Центр города(ЭР №1) | т14/13 | т14/14 | 150 | 41,95 | 150 | 41,95 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 220 | Центр города(ЭР №1) | т14/27 | в14/9 | 150 | 8,99 | 150 | 8,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 221 | Центр города(ЭР №1) | т14/21 | в14/7 | 150 | 6,09 | 150 | 6,09 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 222 | Центр города(ЭР №1) | тк10/6 | т14/11 | 150 | 3,72 | 150 | 3,72 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 223 | Центр города(ЭР №1) | в14/7 | т14/23 | 150 | 14,63 | 150 | 14,63 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 224 | Центр города(ЭР №1) | в14/22 | т14/39 | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 225 | Центр города(ЭР №1) | тк10/17 | тк10/18 | 300 | 66,95 | 300 | 66,95 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 226 | Центр города(ЭР №1) | в14/36 | в14/36,1 | 125 | 6,79 | 125 | 6,79 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 227 | Центр города(ЭР №1) | в14/36,1 | т14/60 | 125 | 3,6 | 125 | 3,6 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 228 | Центр города(ЭР №1) | в14/35 | в14/36 | 125 | 51,64 | 125 | 51,64 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 229 | Центр города(ЭР №1) | в14/34 | в14/35 | 125 | 13,98 | 125 | 13,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 230 | Центр города(ЭР №1) | т14/58 | в14/34 | 125 | 4,4 | 125 | 4,4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 231 | Центр города(ЭР №1) | т14/56 | т14/57 | 125 | 9,93 | 125 | 9,93 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 232 | Центр города(ЭР №1) | т14/57 | т14/58 | 125 | 40,82 | 125 | 40,82 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 233 | Центр города(ЭР №1) | т14/57 | в14/33 | 125 | 8,49 | 125 | 8,49 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 234 | Центр города(ЭР №1) | т14/46 | в14/28 | 200 | 4 | 200 | 4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 235 | Центр города(ЭР №1) | т14/47 | тк10/23 | 200 | 10,59 | 200 | 10,59 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 236 | Центр города(ЭР №1) | в14/28 | т14/47 | 200 | 33,56 | 200 | 33,56 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 237 | Центр города(ЭР №1) | т14/48 | т14/49/1 | 150 | 17,02 | 150 | 17,02 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 238 | Центр города(ЭР №1) | тк10/25 | тк10/26 | 200 | 25,57 | 200 | 25,57 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 239 | Центр города(ЭР №1) | в14/32 | т14/54 | 150 | 20,33 | 150 | 20,33 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 240 | Центр города(ЭР №1) | т14\52\1 | ЦТП гоголя 65 | 150 | 33,96 | 150 | 33,96 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 241 | Центр города(ЭР №1) | т14\52\2 | т14\52\3 | 150 | 7,99 | 150 | 7,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 242 | Центр города(ЭР №1) | т14/52 | т14\52\1 | 150 | 11,88 | 150 | 11,88 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 243 | Центр города(ЭР №1) | т14/49 | т14\50 | 150 | 35,64 | 150 | 35,64 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 244 | Центр города(ЭР №1) | т14\50\1 | т14\50\2 | 150 | 25,97 | 150 | 25,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 245 | Центр города(ЭР №1) | т14\50 | т14\50\1 | 150 | 53,94 | 150 | 53,94 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 246 | Центр города(ЭР №1) | т14\53 | в14/32 | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 247 | Центр города(ЭР №1) | т14/55 | т14/56 | 150 | 20,99 | 150 | 20,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 248 | Центр города(ЭР №1) | т14/54 | т14/55 | 150 | 20,13 | 150 | 20,13 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 249 | Центр города(ЭР №1) | тк10/19 | т14/80 | 150 | 11,96 | 150 | 11,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 250 | Центр города(ЭР №1) | т14/80 | в14/55 | 150 | 6,15 | 150 | 6,15 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 251 | Центр города(ЭР №1) | в14/55 | т14/81 | 150 | 21,78 | 150 | 21,78 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 252 | Центр города(ЭР №1) | т14/82 | т14/83 | 150 | 30,97 | 150 | 30,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 253 | Центр города(ЭР №1) | т14/83 | т14/84 | 150 | 14,38 | 150 | 14,38 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 254 | Центр города(ЭР №1) | т14/81 | т14/82 | 150 | 41,95 | 150 | 41,95 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 255 | Центр города(ЭР №1) | т15 | тк11/1 | 300 | 7,19 | 300 | 7,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 256 | Центр города(ЭР №1) | т15/3 | т15/4 | 200 | 11,79 | 200 | 11,79 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 257 | Центр города(ЭР №1) | тк11/4 | т15/3 | 200 | 3,9 | 200 | 3,9 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 258 | Центр города(ЭР №1) | тк11/4 | тк11/5 | 250 | 22,18 | 250 | 22,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 259 | Центр города(ЭР №1) | тк11/3 | тк11/4 | 300 | 79,01 | 300 | 79,01 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 260 | Центр города(ЭР №1) | тк11/2 | тк11/3 | 300 | 90,6 | 300 | 90,6 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 261 | Центр города(ЭР №1) | тк11/2 | тк11/3 | 150 | 48,55 | 150 | 48,55 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 262 | Центр города(ЭР №1) | тк11/3 | т15\1\1 | 150 | 7,99 | 150 | 7,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 263 | Центр города(ЭР №1) | тк11/3 | т15/1 | 150 | 52,84 | 150 | 52,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 264 | Центр города(ЭР №1) | тк11/5 | тк11/6 | 200 | 65,03 | 200 | 65,03 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 265 | Центр города(ЭР №1) | т15/1 | т15\2\1 | 150 | 8,99 | 150 | 8,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 266 | Центр города(ЭР №1) | т15/4 | т15/5 | 200 | 4,1 | 200 | 4,1 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 267 | Центр города(ЭР №1) | т15/5 | т15\6 | 200 | 32,26 | 200 | 32,26 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 268 | Центр города(ЭР №1) | тк11/1 | тк11/2 | 300 | 109,28 | 300 | 109,28 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 269 | Центр города(ЭР №1) | т14/7 | тк10/1 | 400 | 97,29 | 400 | 97,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 270 | Центр города(ЭР №1) | тк10/1 | тк10/2 | 150 | 23,47 | 150 | 23,47 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 271 | Центр города(ЭР №1) | тк 14 | тк14/1 | 300 | 35,96 | 300 | 35,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 272 | Центр города(ЭР №1) | т16\15 | в16\5 | 150 | 3,1 | 150 | 3,1 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 273 | Центр города(ЭР №1) | в16\5 | т16\16 | 150 | 9,89 | 150 | 9,89 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 274 | Центр города(ЭР №1) | тк14/1 | тк14\3 | 300 | 55,24 | 300 | 55,24 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 275 | Центр города(ЭР №1) | тк14/1 | тк14\2 | 200 | 28,87 | 200 | 28,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 276 | Центр города(ЭР №1) | тк14\4 | т16\13 | 200 | 36,56 | 200 | 36,56 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 277 | Центр города(ЭР №1) | тк14\4 | т16\13\1 | 150 | 14,98 | 150 | 14,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 278 | Центр города(ЭР №1) | тк14\2 | тк14\4 | 200 | 166,51 | 200 | 166,51 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 279 | Центр города(ЭР №1) | тк14\3 | тк14\5 | 200 | 110,58 | 200 | 110,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 280 | Центр города(ЭР №1) | тк14\3 | т16\1 | 150 | 13,29 | 150 | 13,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 281 | Центр города(ЭР №1) | т16\1 | т16\2 | 150 | 23,47 | 150 | 23,47 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 282 | Центр города(ЭР №1) | т16\2 | т16\5 | 150 | 8,99 | 150 | 8,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 283 | Центр города(ЭР №1) | тк14\5 | т16\15 | 150 | 7,19 | 150 | 7,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 284 | Центр города(ЭР №1) | т16\17 | тк14\6 | 150 | 41,05 | 150 | 41,05 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 285 | Центр города(ЭР №1) | тк 17 | т17\36 | 150 | 34,76 | 150 | 34,76 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 286 | Центр города(ЭР №1) | тк18\4 | т19\1 | 500 | 28,9 | 500 | 28,9 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 287 | Центр города(ЭР №1) | тк 17 | тк17\1 | 300 | 44,25 | 300 | 44,25 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 288 | Центр города(ЭР №1) | тк17\2 | т17\1 | 300 | 36,96 | 300 | 36,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 289 | Центр города(ЭР №1) | тк17\3 | т17\2 | 200 | 6,99 | 200 | 6,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 290 | Центр города(ЭР №1) | тк17\1 | тк17\2 | 300 | 146,74 | 300 | 146,74 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 291 | Центр города(ЭР №1) | т17\1 | тк17\3 | 300 | 19,98 | 300 | 19,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 292 | Центр города(ЭР №1) | тк14\6 | У-1 | 150 | 36,66 | 150 | 36,66 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 293 | Центр города(ЭР №1) | тк14\7 | тк14\8 | 125 | 29,87 | 125 | 29,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 294 | Центр города(ЭР №1) | тк14\8 | т16\18 | 150 | 46,15 | 150 | 46,15 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 295 | Центр города(ЭР №1) | тк14\8 | Красная | 150 | 4,99 | 150 | 4,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 296 | Центр города(ЭР №1) | т32\13 | т32\14 | 200 | 248,72 | 200 | 248,72 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 297 | Центр города(ЭР №1) | тк32\11 | т32\3а | 150 | 14,98 | 150 | 14,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 298 | Центр города(ЭР №1) | т32\14 | т32\17 | 150 | 4,05 | 150 | 4,05 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 299 | Центр города(ЭР №1) | т32\14 | т32\15 | 150 | 74,12 | 150 | 74,12 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 300 | Центр города(ЭР №1) | т32\15 | Корот | 150 | 32,56 | 150 | 32,56 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 301 | Центр города(ЭР №1) | т32\30 | в32\6 | 150 | 28,77 | 150 | 28,77 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 302 | Центр города(ЭР №1) | в32\6 | Красная | 150 | 5,19 | 150 | 5,19 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 303 | Центр города(ЭР №1) | тк35 | т35\1 | 150 | 17,68 | 150 | 17,68 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 304 | Центр города(ЭР №1) | тк 21 | т21\2а | 150 | 9,49 | 150 | 9,49 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 305 | Центр города(ЭР №1) | тк21\2 | т21\2 | 150 | 49,54 | 150 | 49,54 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 306 | Центр города(ЭР №1) | тк21\3 | ЭУ Мира,19,23 | 150 | 41,35 | 150 | 41,35 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 307 | Центр города(ЭР №1) | т21\2 | тк21\3 | 150 | 78,11 | 150 | 78,11 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 308 | Центр города(ЭР №1) | т21\2 | т21\3 | 150 | 33,96 | 150 | 33,96 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 309 | Центр города(ЭР №1) | в21\6 | т21\2б | 150 | 13,48 | 150 | 13,48 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 310 | Центр города(ЭР №1) | тк 21 | т21\1а | 150 | 13,98 | 150 | 13,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 311 | Центр города(ЭР №1) | в21\2 | т21\1б | 150 | 4 | 150 | 4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 312 | Центр города(ЭР №1) | в21\1 | в21\2 | 150 | 6,49 | 150 | 6,49 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 313 | Центр города(ЭР №1) | тк23\6 | тк23\12 | 125 | 45,95 | 125 | 45,95 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 314 | Центр города(ЭР №1) | тк23\6 | тк23\7 | 150 | 18,08 | 150 | 18,08 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 315 | Центр города(ЭР №1) | тк23\7 | тк23\8 | 150 | 46,65 | 150 | 46,65 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 316 | Центр города(ЭР №1) | тк21\1 | т21\1 | 150 | 8,45 | 150 | 8,45 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 317 | Центр города(ЭР №1) | тк23\3 | тк23\2 | 400 | 10,69 | 400 | 10,69 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 318 | Центр города(ЭР №1) | т23\3 | тк23\3 | 400 | 45,05 | 400 | 45,05 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 319 | Центр города(ЭР №1) | т40\3 | т40\4 | 150 | 89,6 | 150 | 89,6 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 320 | Центр города(ЭР №1) | тк38 | тк38\1 | 150 | 34,46 | 150 | 34,46 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 321 | Центр города(ЭР №1) | тк38 | тк38\2 | 150 | 91,2 | 150 | 91,2 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 322 | Центр города(ЭР №1) | тк38\4 | т38\16 | 150 | 8,56 | 150 | 8,56 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 323 | Центр города(ЭР №1) | т38\14 | тк38\4 | 150 | 72,71 | 150 | 72,71 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 324 | Центр города(ЭР №1) | тк38\2 | т38\14 | 150 | 21,88 | 150 | 21,88 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 325 | Центр города(ЭР №1) | т38\19 | т 38/19/а | 150 | 22,73 | 150 | 22,73 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 326 | Центр города(ЭР №1) | т38\17 | т38\19 | 150 | 14,08 | 150 | 14,08 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 327 | Центр города(ЭР №1) | т38\16 | т38\17 | 150 | 55,94 | 150 | 55,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 328 | Центр города(ЭР №1) | т32\7 | в32\1\1 | 150 | 7,79 | 150 | 7,79 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 329 | Центр города(ЭР №1) | тк32\8 | т32\10 | 150 | 89,7 | 150 | 89,7 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 330 | Центр города(ЭР №1) | тк32\10 | Красина | 150 | 4,69 | 150 | 4,69 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 331 | Центр города(ЭР №1) | т32\12 | тк32\10 | 150 | 4,79 | 150 | 4,79 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 332 | Центр города(ЭР №1) | т32\10 | т32\11 | 150 | 19,18 | 150 | 19,18 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 333 | Центр города(ЭР №1) | т32\11 | т32\12 | 150 | 93,89 | 150 | 93,89 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 334 | Центр города(ЭР №1) | т32\1 | тк32\3 | 300 | 13,98 | 300 | 13,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 335 | Центр города(ЭР №1) | т32\1 | тк32\4 | 150 | 7,79 | 150 | 7,79 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 336 | Центр города(ЭР №1) | в32\1 | т32\2 | 150 | 16,88 | 150 | 16,88 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 337 | Центр города(ЭР №1) | тк32\4 | в32\1 | 150 | 29,47 | 150 | 29,47 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 338 | Центр города(ЭР №1) | тк32\2 | т32\1 | 300 | 45,75 | 300 | 45,75 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 339 | Центр города(ЭР №1) | тк32\1 | тк32\2 | 300 | 28,57 | 300 | 28,57 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 340 | Центр города(ЭР №1) | ТК 1 | т7/3 | 200 | 26,77 | 200 | 26,77 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 341 | Центр города(ЭР №1) | т7/3 | т7/4 | 200 | 29,97 | 200 | 29,97 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 342 | Центр города(ЭР №1) | т7/4 | т7/5 | 200 | 54,94 | 200 | 54,94 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 343 | Центр города(ЭР №1) | т38\5 | т38\6 | 150 | 11,99 | 150 | 11,99 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 344 | Центр города(ЭР №1) | тк 3 | т7/6 | 150 | 42,25 | 150 | 42,25 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 345 | Центр города(ЭР №1) | т7/6 | т7/7 | 150 | 36,96 | 150 | 36,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 346 | Центр города(ЭР №1) | тк 30 | тк30\1 | 150 | 30,97 | 150 | 30,97 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 347 | Центр города(ЭР №1) | т9 | тк 5 | 600 | 63,93 | 600 | 63,93 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 348 | Центр города(ЭР №1) | т8 | тк4/1 | 125 | 127,26 | 125 | 127,26 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 349 | Центр города(ЭР №1) | тк4/1 | ЦТП Мира, 53 | 125 | 138,84 | 125 | 138,84 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 350 | Центр города(ЭР №1) | т32\17 | т32\30 | 150 | 215,2 | 150 | 215,2 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 351 | Центр города(ЭР №1) | тк23\11 | тк23/13/а | 300 | 80,91 | 300 | 80,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 352 | Центр города(ЭР №1) | т19\1 | т19\2 | 500 | 4,99 | 500 | 4,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 353 | Центр города(ЭР №1) | т14/79 | тк10/20 | 300 | 20,37 | 300 | 20,37 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 354 | Центр города(ЭР №1) | тк10/18 | тк10/19 | 300 | 43,52 | 300 | 43,52 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 355 | Центр города(ЭР №1) | т14\50\2 | т14\50\3 | 150 | 59,93 | 150 | 59,93 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 356 | Центр города(ЭР №1) | т14\52\3 | гог | 150 | 4 | 150 | 4 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 357 | Центр города(ЭР №1) | т35\1\1 | в35\1 | 150 | 3 | 150 | 3 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 358 | Центр города(ЭР №1) | т21\1а | в21\1 | 150 | 4 | 150 | 4 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 359 | Центр города(ЭР №1) | т21\1б | тк21\1 | 150 | 59,8 | 150 | 59,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 360 | Центр города(ЭР №1) | т21\2а | в21\6 | 150 | 4,99 | 150 | 4,99 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 361 | Центр города(ЭР №1) | т21\2б | тк21\2 | 150 | 22,97 | 150 | 22,97 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 362 | Центр города(ЭР №1) | тк10/18 | УТ-1 | 125 | 24,72 | 125 | 24,72 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 363 | Центр города(ЭР №1) | УТ-1 | Красноарм. | 125 | 10,03 | 125 | 10,03 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 364 | Центр города(ЭР №1) | т15\0\а | т15 | 600 | 65,31 | 600 | 65,31 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 365 | Центр города(ЭР №1) | ТК 1 | тк 2 | 800 | 99,89 | 800 | 99,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 366 | Центр города(ЭР №1) | т3\3 | в3/1 | 200 | 60,93 | 200 | 60,93 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 367 | Центр города(ЭР №1) | т38\16 | т38\15 | 150 | 26,79 | 150 | 26,79 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 368 | Центр города(ЭР №1) | т15\6 | тк11\7 | 200 | 10,19 | 200 | 10,19 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 369 | Центр города(ЭР №1) | тк11\7 | т15\7 | 200 | 11,99 | 200 | 11,99 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 370 | Центр города(ЭР №1) | т15\7 | т15\9 | 200 | 20,98 | 200 | 20,98 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 371 | Центр города(ЭР №1) | т15\9 | ЦТП Красноармей | 200 | 8,99 | 200 | 8,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 372 | Центр города(ЭР №1) | т 38/19/а | т38\20 | 150 | 26,2 | 150 | 26,2 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 373 | Центр города(ЭР №1) | тк23/13/а | тк23\13 | 300 | 42,65 | 300 | 42,65 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 374 | Центр города(ЭР №1) | т14/49/1 | т14/49 | 150 | 9,34 | 150 | 9,34 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 375 | Центр города(ЭР №1) | т2/1 | тк 0/0 | 300 | 5,29 | 300 | 5,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 376 | Центр города(ЭР №1) | У-1 | тк14\7 | 125 | 6,29 | 125 | 6,29 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 377 | Центр города(ЭР №1) | тк 8 | ТК-8.1 | 150 | 42,11 | 150 | 42,11 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 378 | Центр города(ЭР №1) | ТК-8.1 | ТК-8.2 | 150 | 24,76 | 150 | 24,76 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 379 | Центр города(ЭР №1) | ТК-8.2 | УТ-4 | 150 | 181,9 | 150 | 181,9 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 380 | Центр города(ЭР №1) | ТК-35/а | тк35 | 500 | 37,96 | 500 | 37,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 381 | Центр города(ЭР №1) | ТК-19/а | тк 20 | 500 | 104,6 | 500 | 104,6 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 382 | Центр города(ЭР №1) | ТК-32/3/а | тк32\8 | 300 | 71,92 | 300 | 71,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 383 | Центр города(ЭР №1) | тк38 | ТК-38/а | 150 | 96,89 | 150 | 96,89 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 384 | Центр города(ЭР №1) | ТК-38\3 | ТК-38\4 | 150 | 26,97 | 150 | 26,97 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 385 | Центр города(ЭР №1) | ТК-38/б | ТК-38\3 | 150 | 64,93 | 150 | 64,93 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 386 | Центр города(ЭР №1) | ТК-38/а | ТК-38/б | 150 | 20,98 | 150 | 20,98 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 387 | Центр города(ЭР №1) | У-1 | тк 22 | 500 | 39,96 | 500 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 388 | Центр города(ЭР №1) | т.3-15 | т3/15 | 150 | 7,99 | 150 | 7,99 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 389 | Центр города(ЭР №1) | т.23\14 | тк-23/13 | 150 | 55,94 | 150 | 55,94 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 390 | Центр города(ЭР №1) | тк23\12 | т.23\14 | 125 | 19,98 | 125 | 19,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 391 | Центр города(ЭР №1) | тк23\12 | т.23\14 | 150 | 19,98 | 150 | 19,98 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 392 | Центр города(ЭР №1) | У-25/3 | тк 26 | 500 | 69,92 | 500 | 69,92 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 393 | Центр города(ЭР №1) | тк 25 | ТК-25/3 | 500 | 20,06 | 500 | 20,06 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 394 | Центр города(ЭР №1) | ТК-25/3 | У-25/3 | 500 | 24,36 | 500 | 24,36 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
| 395 | ЧМР(ЭР №1) | ТП ТЭЦ-ЧМР | т.2 | 500 | 404,55 | 500 | 404,55 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 396 | ЧМР(ЭР №1) | т.4 | тк.22 | 500 | 214,76 | 500 | 214,76 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 397 | ЧМР(ЭР №1) | тк.13 (Коллек) | тк.11 | 500 | 334,63 | 500 | 334,63 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 398 | ЧМР(ЭР №1) | тк.3 | ЦТП 111 | 300 | 39,96 | 300 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 399 | ЧМР(ЭР №1) | тк.4 | тк.3 | 300 | 116,87 | 300 | 116,87 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 400 | ЧМР(ЭР №1) | тк.4 | тк.12 | 300 | 70,11 | 300 | 70,11 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 401 | ЧМР(ЭР №1) | тк.12 | т.12/1 | 250 | 225,8 | 250 | 225,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 402 | ЧМР(ЭР №1) | тк.12 | ЦТП-107 | 250 | 139,84 | 250 | 139,84 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 403 | ЧМР(ЭР №1) | тк.6 | тк.5 | 500 | 304,66 | 500 | 304,66 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 404 | ЧМР(ЭР №1) | тк.6 | ЦТП - 112 | 200 | 99,89 | 200 | 99,89 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 405 | ЧМР(ЭР №1) | тк.8 | тк.7 | 500 | 80,52 | 500 | 80,52 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 406 | ЧМР(ЭР №1) | тк.8 | тк.20 | 300 | 289,68 | 300 | 289,68 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 407 | ЧМР(ЭР №1) | т.60 | ЦТП 109 | 250 | 109,88 | 250 | 109,88 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 408 | ЧМР(ЭР №1) | т.60 | ЦТП 110 | 200 | 164,52 | 200 | 164,52 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 409 | ЧМР(ЭР №1) | тк.20 | т.60 | 250 | 117,01 | 250 | 117,01 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 410 | ЧМР(ЭР №1) | тк.20 | т.60/1 | 200 | 23,49 | 200 | 23,49 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 411 | ЧМР(ЭР №1) | тк.10 | тк.9 | 500 | 149,83 | 500 | 149,83 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 412 | ЧМР(ЭР №1) | тк.10 | ЦТП - 116 | 150 | 141,84 | 150 | 141,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 413 | ЧМР(ЭР №1) | т.39 | т.40 | 300 | 135,13 | 300 | 135,13 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 414 | ЧМР(ЭР №1) | т.39 | т.43 | 300 | 246,82 | 300 | 246,82 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 415 | ЧМР(ЭР №1) | т.43 | т.43/1 | 300 | 62,21 | 300 | 62,21 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 416 | ЧМР(ЭР №1) | т.43 | ЦТП 116/1 | 300 | 12,89 | 300 | 12,89 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 417 | ЧМР(ЭР №1) | тк.14 | тк.13 (Коллек) | 500 | 135,84 | 500 | 135,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 418 | ЧМР(ЭР №1) | тк.14 | т.6 | 200 | 41,28 | 200 | 41,28 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 419 | ЧМР(ЭР №1) | тк.10 | т.48 | 200 | 85,25 | 200 | 85,25 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 420 | ЧМР(ЭР №1) | тк.8а | т.55 | 125 | 3,15 | 125 | 3,15 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 421 | ЧМР(ЭР №1) | тк.5 | тк.4 | 500 | 299,66 | 500 | 299,66 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 422 | ЧМР(ЭР №1) | т.6 | т.14 | 200 | 71,5 | 200 | 71,5 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 423 | ЧМР(ЭР №1) | т.14 | т.15 | 200 | 38,68 | 200 | 38,68 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 424 | ЧМР(ЭР №1) | т.15 | т.18/1 | 200 | 93,49 | 200 | 93,49 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 425 | ЧМР(ЭР №1) | т.18 | т.19 | 200 | 78,83 | 200 | 78,83 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 426 | ЧМР(ЭР №1) | т.19 | ЦТП 135/1 | 200 | 307,86 | 200 | 307,86 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 427 | ЧМР(ЭР №1) | ТК-44 | ЦТП 115 | 300 | 67,85 | 300 | 67,85 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 428 | ЧМР(ЭР №1) | т.25 | т.37 | 300 | 94,89 | 300 | 94,89 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 429 | ЧМР(ЭР №1) | т.3 | т.4 | 500 | 294,67 | 500 | 294,67 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 430 | ЧМР(ЭР №1) | тк.22 | тк.21 | 600 | 53,79 | 600 | 53,79 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 431 | ЧМР(ЭР №1) | тк.22 | т.5 | 200 | 22,57 | 200 | 22,57 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 432 | ЧМР(ЭР №1) | ТК-19 | тк.18 | 500 | 98,91 | 500 | 98,91 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 433 | ЧМР(ЭР №1) | тк.18 | тк.17 | 500 | 78,78 | 500 | 78,78 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 434 | ЧМР(ЭР №1) | тк.17 | тк.16 | 500 | 39,96 | 500 | 39,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 435 | ЧМР(ЭР №1) | тк.16 | тк.15 | 500 | 22,96 | 500 | 22,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 436 | ЧМР(ЭР №1) | тк.15 | тк.14 | 500 | 108,65 | 500 | 108,65 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 437 | ЧМР(ЭР №1) | тк.20 | ТК-19 | 600 | 149,36 | 600 | 149,36 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 438 | ЧМР(ЭР №1) | тк.21 | тк.20 | 600 | 106,33 | 600 | 106,33 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 439 | ЧМР(ЭР №1) | т.37 | т.39 | 300 | 68,1 | 300 | 68,1 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 440 | ЧМР(ЭР №1) | в.3 | в.4 | 200 | 76,46 | 200 | 76,46 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 441 | ЧМР(ЭР №1) | Ставр. | т.51 | 200 | 35,02 | 200 | 35,02 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 442 | ЧМР(ЭР №1) | т.54 | ЦТП 134/1 | 200 | 54,09 | 200 | 54,09 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 443 | ЧМР(ЭР №1) | тк.13 (Коллек) | т.25 | 300 | 37,13 | 300 | 37,13 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 444 | ЧМР(ЭР №1) | тк.11 | тк.10 | 600 | 104,88 | 600 | 104,88 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 445 | ЧМР(ЭР №1) | тк.9 | тк.8а | 500 | 135,08 | 500 | 135,08 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 446 | ЧМР(ЭР №1) | тк.8а | тк.8 | 500 | 53,17 | 500 | 53,17 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 447 | ЧМР(ЭР №1) | тк.7 | тк.6 | 500 | 78,03 | 500 | 78,03 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 448 | ЧМР(ЭР №1) | тк.3 | тк.2/1 | 300 | 174,58 | 300 | 174,58 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 449 | ЧМР(ЭР №1) | тк.2 | ТК2/2 | 300 | 142,84 | 300 | 142,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 450 | ЧМР(ЭР №1) | тк.1 | ТК 8 | 300 | 136,85 | 300 | 136,85 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 451 | ЧМР(ЭР №1) | т.48 | в.3 | 200 | 48,25 | 200 | 48,25 | отопление | в помещении | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 452 | ЧМР(ЭР №1) | т.18/1 | т.18 | 200 | 49,84 | 200 | 49,84 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 453 | ЧМР(ЭР №1) | т.2 | т.3 | 700 | 239,51 | 700 | 239,51 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 454 | ЧМР(ЭР №1) | т.60/1 | ЦТП - 108 | 200 | 95,16 | 200 | 95,16 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 455 | ЧМР(ЭР №1) | т.12/1 | ЦТП 106 | 250 | 30,91 | 250 | 30,91 | отопление | Надземная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 456 | ЧМР(ЭР №1) | т.43/1 | ТК-44 | 300 | 60,19 | 300 | 60,19 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 457 | ЧМР(ЭР №1) | тк.2/1 | тк.2 | 300 | 176,8 | 300 | 176,8 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 458 | ЧМР(ЭР №1) | тк.5 | ТК-5/1 | 125 | 173,14 | 125 | 173,14 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 459 | ЧМР(ЭР №1) | ТК-5/1 | т.61 | 125 | 7,15 | 125 | 7,15 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 460 | ЧМР(ЭР №1) | т.52 | т.54 | 200 | 70,22 | 200 | 70,22 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 461 | ЧМР(ЭР №1) | т.51 | т.52 | 200 | 86,7 | 200 | 86,7 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 462 | ЧМР(ЭР №1) | ТК 8 | ЦТП-113 | 300 | 32,96 | 300 | 32,96 | отопление | Канальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| 463 | ЧМР(ЭР №1) | ТК2/2 | тк.1 | 300 | 90,9 | 300 | 90,9 | отопление | Бесканальная | г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13 |
| Заказчик: | Исполнитель: |
| АО «АТЭК» Генеральный директор __________________ /В.А. Василенко/ М.П. | _________________ _________________ _________________/ / М.П. |