УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

АО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Харченко

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

 Техническое задание на закупку № \_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Грузополучатель  | АО «АТЭК»  |
| Основание (цель) закупки | Техническое обслуживание и эксплуатация водозаборных сооружений |
| Адрес поставки | 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199 |

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки согласно таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара) | Кол-во | ЕдИзм | Срок поставки/ способ | Размер аванса, руб. | Срок оплаты |
| 1 | Техническое обслуживание и эксплуатация водозаборных сооружений:- водозабор глубиной 210 м по адресу: г. Краснодар, ул. Ковалева, 16.- водозабор глубиной 334 м по адресу: г. Краснодар, ул. Ковалева, 16.- водозаборные сооружения по адресу: г. Краснодар, ул. Щедрая, 22.- водопровод от ул. Возрождения до ЖЗ пр. Лиговский.- водозаборная скважина по адресу: пос. Знаменский, ул. Гагарина, 9/1.- водозаборная скважина глубиной 200 м по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32.- водозаборная скважина глубиной 400 м по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32.- установка обеззараживания воды УОВ-50ДМ по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32.- установка обеззараживания воды УОВ-50ДМ по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32.- водозаборная скважина по адресу: пос. Белозерный, 5/5.- установка УФ-обеззараживания AQUAPRO UF-48-4 GPM по адресу: пос. Белозерный, 5/5.- водозаборная скважина №1 по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6.- водозаборная скважина №2 по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6.- насос скважинный 30 кв прямой пуск по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6.- насос скважинный SP 30-17 13A01917 по адресу: г. Краснодар, пр. Мирный, 6.- сети водоснабжения из труб полиэтил. от колодца до кот. Д=110 мм, протяж. 330,0 м по адресу: г. Краснодар, ЖК Казанский.- водозаборная скважина по адресу: г. Краснодар, ул. Соколова, 19.- насос ЭЦВ 8-25-100, скважина №2 по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32.- насос ЭЦВ 8-25-100, скважина №2 по адресу: г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32. |  |  | Ежемесячно в полном объеме с момента заключения договора  | 50% до начала месяца | После подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг |

Цель работы: Техническое обслуживание и эксплуатации водозаборных сооружений ежемесячно в течение установленного срока

Услуги по техническому обслуживанию включают в себя в том числе:

- Осмотр имущества, оборудования, выявление дефектов и неисправностей, проверка работоспособности и состояния имущества.

- Контроль за соблюдением безопасных режимов работы имущества и оборудования, отключение неисправного оборудования, обеспечение нормальной работы оборудования и требуемого режима эксплуатации.

- Ведение всей необходимой технической документации.

- Осмотр и устранение отклонений от нормального состояния и требований, указанных в инструкциях заводов изготовителей эксплуатируемого оборудования.

- Совершение иных действий, необходимых для безаварийной и бесперебойной работы имущества и оборудования.

Требования к оказанию услуг:

- наличие лицензий на осуществление деятельности, связанной с обслуживанием водозаборных сооружений;

- наличие аттестованных квалифицированных специалистов в области обслуживания водозаборных скважин, насосных станций, резервуаров, станций очистки воды и т.п.

- наличие оборудования, необходимого для выполнения обязанностей Исполнителя;

- оказание услуг с надлежащим качеством и в сроки, определенные договором;

По результату оказания услуг: Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно, в срок, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Заказчик в период установленного срока обслуживания и эксплуатации вправе контролировать выполнение Исполнителем его обязанностей по обслуживанию и эксплуатации имущества и оборудования, для чего может знакомиться с условиями обслуживания имущества и оборудования.

 Директор по экономике

 АО «АТЭК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Синицин

(наименование должности) (подпись) (ФИО)