**СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и АО «АТЭК»**

г. Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Итого сумма с НДС, руб.** |
| 1 | Гайка М27 оц. | кг | 10 |  |  |
| 2 | Затвор поворотный фланцевый Trustarma Ду300 с редуктором (корп.ст., диск ст.) РУ16 | шт | 2 |  |  |
| 3 | Затвор поворотный фланцевый Trustarma Ду400 с редуктором (корп.ст., диск ст.) РУ16 | шт | 2 |  |  |
| 4 | Затвор поворотный фланцевый Trustarma Ду500 с редуктором (корп.ст., диск ст.) РУ16 | шт | 2 |  |  |
| 5 | Кран шаровый КШЦФ Ǿ 25 Ру 16 | шт | 2 |  |  |
| 6 | Кран шаровый КШЦФ Ǿ 50 Ру 16 | шт | 2 |  |  |
| 7 | Кран шаровый КШЦФ Ǿ 80 Ру 16 | шт | 6 |  |  |
| 8 | Кран шаровый КШЦФ Ǿ 200 Ру 16 | шт | 2 |  |  |
| 9 | Кран шаровый КШЦФ Ǿ 40 Ру 16 | шт | 4 |  |  |
| 10 | Люк тип Т (С 250 гост 3634-99) | шт | 3 |  |  |
| 11 | Люк тип Л (А15 гост 3634-99) | шт | 1 |  |  |
| 12 | Отвод стальной 219\*6 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |  |  |
| 13 | Отвод стальной 57\*3 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |  |  |
| 14 | Прокладка паронит 400 ГОСТ15180-86 | шт | 4 |  |  |
| 15 | Прокладка паронит 300 ГОСТ15180-86  | Шт | 4 |  |  |
| 16 | Прокладка паронит 50 ГОСТ15180-86 | шт | 4 |  |  |
| 17 | Прокладка паронит 500 ГОСТ15180-86  | шт | 4 |  |  |
| 18 | Прокладка паронит 80 ГОСТ15180-86 | шт | 4 |  |  |
| 19 | Резьба стальная 25 | шт | 2 |  |  |
| 20 | Фланец 300/16 ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |  |  |
| 21 | Фланец 500/16 ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |  |  |
| 22 | Фланец 400/16 ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |  |  |
| 23 | Фланец 50/16 ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |  |  |
| 24 | Фланец 80/16 ГОСТ 12820-80 | шт | 4 |  |  |
| 25 | Шпилька М27\*1000 ГОСТ 22032 – 76 | шт | 8 |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора, в будние дни с 08-00 до 16-00 часов. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении), соответствовать ГОСТ, ТУ.
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.
3. **Грузополучатель:** Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».
4. **Порядок расчёта:** оплата производится в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).
5. Поставщик обязанпредоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:****АО «Автономная теплоэнергетическая компания»**Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, д. 120ИНН 2312054894, КПП 230750001**Грузополучатель:**Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420ИНН 2312054894, КПП 231243001Р/С 40702810800020006767К/С 30101810800000000750в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОПБИК 047908750E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8(861) 231-57-30**Генеральный директор АО «АТЭК»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ященко А.В./** |