**СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**между\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и АО «АТЭК»**

г. Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Итого сумма** **с НДС, руб.**  |
| **1** | Danfoss Клапан рег. VF 3 Ду125/220,0 Ру16 трехход.фланцевый | шт. | 1 |  |  |
| **2** | Danfoss Эл/привод AMV 85 импульсный 230В (Ду65-150, 8 сек/1 мм) | шт. | 1 |  |  |
| **3** | Danfoss Кран шар. фланц. JIP Premium FF Ду150 Ру16 редуктор | шт. | 2 |  |  |
| **4** | Danfoss Диск. затвор VFY-WA Ду125 Ру16 с эл/пр. AMB-Y 110/230В диск-чугун | шт. | 2 |  |  |
| **5** | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду150 Ру16 диск чугун | шт. | 3 |  |  |
| **6** | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду125 Ру16 диск чугун | шт. | 21 |  |  |
| **7** | Danfoss Диск. затвор VFY-WH Ду50 Ру16 диск чугун | шт. | 14 |  |  |
| **8** | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду40 Ру25 Rp1 1/2 | шт. | 12 |  |  |
| **9** | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду32 Ру25 Rp1 1/4 | шт. | 8 |  |  |
| **10** | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду25 Ру25 Rp1 | шт. | 22 |  |  |
| **11** | Danfoss Кран шар. BVR-A Ду15 Ру25 Rp1/2 | шт. | 29 |  |  |
| **12** | Danfoss Клапан обратный NRV EF Ду40 Ру18 Rp1 1/2 | шт. | 6 |  |  |
| **13** | Danfoss Клапан обратный NRV EF Ду32 Ру18 Rp1 1/4 | шт. | 1 |  |  |
| **14** | Danfoss Клапан обратный NVD 895 Ду125 Ру16, двухстворчатый, пластины-нерж. сталь | шт. | 7 |  |  |
| **15** | Danfoss Вибровставка фл. ZKB Ду125, Ру10/16; EPDM | шт. | 16 |  |  |
| **16** | Danfoss Клапан EV220B 32B G1 1/4 N NC000 с катушкой BB 230B/50 Гц | шт. | 2 |  |  |
| **17** | Питерфлоу РС Ду80-90-А F0F1 кл.А Расходомер эл-маг. F01=0 F2=1 (станд. настройки) | шт. | 2 |  |  |
| **18** | Питерфлоу РС Ду20-6-А F0F1 кл.А Расходомер эл-маг. F1=0, F2=1 (станд. настройки) | шт. | 2 |  |  |
| **19** | Тепловычислитель ТВ-7-04А Батарея тип АА с блоком сетевого питания | шт. | 1 |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199.
3. **Грузополучатель:** филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».
4. **Порядок расчёта:** оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ копеек), в том числе НДС (18%).
5. Поставщик обязанпредоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:** | **ПОКУПАТЕЛЬ:****АО «Автономная теплоэнергетическая компания»**Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, д. 120ИНН 2312054894, КПП 230750001**Грузополучатель:**АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420ИНН 2312054894, КПП 231243001Р/С 40702810800020006767К/С 30101810800000000750в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОПБИК 047908750E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8(861)231-57-30**Генеральный директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ященко А.В./** |