Приложение № 1

к договору на проведение

экспертизы промышленной

безопасности зданий и сооружений

№ ____ от__________________201__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

__________________Хайров Р.З.

«_____»__________2015г.

Техническое задание

на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на 2015 год

Заказчик: ОАО «АТЭК».

Основание: плановая.

Условия финансирования: собственные средства.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 100 (ста) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ: до 15 августа 2015 года.

| № п/п | Адрес объекта | Материал | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ОАО «АТЭК» « Краснодартеплоэнерго» |
|  | ул. 2-я Линия Нефтяников, 12 | кирпич | 41 | 12 | 4,13 |  |
|  | пр. Аэропортовский, 1/10 | кирпич | 24 | 13 | 7,37 |  |
|  | п. Зональный, ул. Садовая, 2/ Новая, 49 стр.1 | кирпич | 32 | 12 | 3,6 |  |
|  | пос. Пашковский, ул. Гоголя, 60/2 стр. 1 | кирпич | 24 | 9 | 5,62 |  |
|  | ул. Евдокии Бершанской, 404/3 | кирпич | 42 | 12 | 7,04 |  |
|  | пос. Индустриальный | кирпич | 36 | 18 | 7 |  |
|  | ул. Алтайская, 2/3 | кирпич | 36 | 12 | 6,05 |  |
|  | ул. Айвазовского, 97 | кирпич | 14 | 11 | 2,75/5,1 |  |
|  | ул. Воронежская, 40/3 | кирпич | 12,5 | 8 | 3,36 |  |
|  | ул. Пионерская, 38 стр. 1 | кирпич | 9,826 | 19,08 | 6 |  |
|  | ул. Свободная, 53 | кирпич | 23,1 | 8,84 | 6 |  |
|  | ул. Майкопская, 7/2 | кирпич | 12,5 | 6,4 | 3,95 |  |
|  | ул. Свободная, 76/2 | кирпич | 32,35 | 6,4 | 4,5 |  |
|  | ул. Захарова, 35/2 |  |  |  |  |  |
| филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |
|  | ул. Г.Десантников, 47 б | ж/бет | 36,2 | 24 | 7,9 |  |
|  | ул. Куникова, 28 | кирпич | 31 | 12,55 | 6,85 |  |
|  | ул. Ленина, 69 | ж/бет | 29 | 17,4 | 9,85 |  |
|  | ул. Луначарского, 6 | ж/бет | 30 | 18 | 5,1 |  |
|  | ул. Фрунзе, 3 | каменное | 7 | 7,2 | 4,25 |  |
|  | ул. Набережная, 35 | кирпич | 15,9 | 5,95 | 3,7 |  |
|  | ул. Видова, 67 | кирпич | 36,3 | 18,84 | 8,8 |  |
|  | ул. Видова, 168 | ж/бет | 30,45 | 18,85 | 8,4 |  |
|  | ул. Куникова, 43 | ж/бет | 54,8 | 24,4 | 15,3 |  |
|  | ул. Цедрика, 60 | кирпич | 18 | 12 | 7 |  |
|  | ул. Анапское шоссе, 17 | кирпич | 30,5 | 9,7 | 5,2 |  |
|  | ул. Тобольского, 3 | кирпич | 12,4 | 9,45 | 6,8 |  |
|  | п. Мысхако, детская б-ца | кирпич | 8 | 6,5 | 3,6 |  |
|  | ул. Мира, 31 | кирпич | 30,1 | 12,8 | 4,35 |  |
|  | Мысхакское шоссе, 71 | ж/бет | 32,7 | 17,9 | 8,1 |  |
|  | ул. Сипягина, 6 | ж/бет | 44,8 | 18,7 | 5,7 |  |
|  | ул. Куникова, 92б | ж/бет | 37,3 | 24,5 | 15 |  |
|  | ул. Сакко и Ванцетти, 26 | каменное | 49,2 | 11,9 | 4,9 |  |
|  | ул. Титан, 1 пос.Верхнебаканский | кирпич | 20 | 7 | 5 |  |
|  | ул. Титан, 2 пос.Верхнебаканский | ж/бет | 19,3 | 12,85 | 4,9 |  |
| филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |
|  | Котельная №1 г.Гулькевичи, Гражданская площадь, №15 | кирпич | 13,2 | 6,8 | 4,7 |  |
|  | Котельная №2, г.Гулькевичи Западный микрорайон 19-А. | кирпич | 43,3 | 12,8 | 7,98 |  |
|  | Котельная №3, г.Гулькевичи, ул. Комсомольская 165. | кирпич | 30 | 12,4 | 3,5 |  |
|  | Котельная №4, г.Гулькевичи, ул.Мичурина,8А. | кирпич | 31 | 9,7 | 6,3 |  |
|  | Котельная №5 п.Гирей, ул.Парковая, №7 | кирпич | 29,5 | 10 | 3,9 |  |
|  | Котельная №6 г.Гулькевичи, ул.Братская, №6 | кирпич | 36,5 | 9,9 | 4,1 |  |
|  | Котельная №7 г.Гулькевичи, ул.Кирова, №78 | кирпич | 15,7 | 9,9 | 3,6 |  |
|  | Котельная №9 г.Гулькевичи, ул.Симонова, №1 | кирпич | 13,5 | 11,2 | 5,7 |  |
|  | Котельная №13 с.Майкопское, ул.Кирова, №18 | кирпич | 19 | 6,6 | 4,1 |  |
|  | Котельная №15 г.Гулькевичи, ул.Комсомольская, №155А | кирпич | 21,7 | 9,7 | 5,7 |  |
|  | Котельная №17, г.Гулькевичи, пер.Краснодарский,10. | кирпич | 37,4 | 12,8 | 7,2 |  |
|  | Котельная №24, г.Гулькевичи, ул.Шоссейная,26. | кирпич | 26 | 13,55 | 4,8 |  |
|  | Котельная №25, п.Венцы, ул.Школьная,10. | кирпич | 40,4 | 12,5 | 6 |  |
|  | Котельная №26 с.Новомихайловское, ул. Мозгового, №29 | кирпич | 20,1 | 6,8 | 4 |  |
|  | Котельная №27 с.Отрадо-Ольгинское, ул. Красная, №40А | кирпич | 31,6 | 9,6 | 5,6 |  |
|  | Котельная №33, п.Советский, ул.Степная | кирпич | 15,8 | 6,55 | 4,4 |  |
|  | Котельная №43, п.Кубань. ул.Спортивная,2 | кирпич | 28 | 6,52 | 4,52 |  |
|  | Котельная №46 х.Духовской, ул.Рабочая №4 | кирпич | 15,6 | 6,5 | 5,6 |  |
|  | Котельная №55, г.Гулькевичи. ул.Комсомольская,18. | кирпич | 17,1 | 6,8 | 4,85 |  |
|  | Котельная №56 с.Отрадо-Ольгинское, ул.Калинина, №36 | кирпич | 5,7 | 5,2 | 3,4 |  |
| филиал ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» |
|  | Здание котельной №3, г. Тимашевск, ул. Красная, 29Г | кирпич | 19,7 | 8,6 | 4,3 | котельная |
|  | Здание котельной №5, г. Тимашевск, ул. Братская, 123Б1 | кирпич | 13,5 18,8 3,28 | 7,09 9,46 9,46 | 3,4 5,4 2,7 | Насосная котельная пристройка |
|  | Здание котельной №6, г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 120А/1 | кирпич | 13,0 | 6,5 | 3,3 | котельная |
|  | Здание котельной №10, ст. Новокорсунская, ул. Карла Маркса, 25А | кирпич | 21,12 5,08 | 6,8 6,45 | 3,4 3,2 | Котельная насосная |
|  | Здание котельной №11, с/з Тимашевский, ул. Гоголя, 7Г | кирпич | 6,8 4,27 | 6,2 2,1 | 2,9 2,5 | Котельная пристройка |
|  | Здание котельной №12, ст. Новокорсунская, ул. Октябрьская, 25А/1 | кирпич | 12,5 4,55 | 9,75 3,75 | 4,5 3,65 | котельная |
|  | Здание котельной №13, х. Пролетарский, ул. Колхозная, 76Б/1 | кирпич | 3,2 11,2 2,5 | 3,0 3,5 3,5 | 2,6 2,8 2,6 | пристройка котельная пристройка |
|  | Здание котельной №14, х. Тополи, ул. Школьная, 12А/1 | кирпич | 18,25 16,9 5,9 | 9,8 6,7 1,8 | 4,7 4,7 3,2 | Котельная пристройка |
|  | Здание котельной №15, х.Беднягина, ул. Юбилейная, 12 | кирпич | 50,25 | 12,85 | 12,5 | котельная |
|  | Здание котельной №16, п. Советский, ул. Ленина, 48/2 | кирпич | 8,0 | 5,9 | 2,75 | котельная |
|  | Здание котельной №17 п. Советский, ул. Ленина, 19Д | кирпич | 16,0 | 6,35 | 4,35 | котельная |
|  | Здание котельной №28, х. Новолениенский, ул. Космонавтов, 1В | кирпич | 33,1 | 6,55 | 4,5 | котельная |
|  | Здание котельной №32, ст. Новокорсунская, ул. Красная,2А | кирпич | 22,0 | 6,4 | 4,9 | котельная |
|  | Здание котельной №33, г. Тимашевск, п. Сахарный завод ОАО «Изумруд» | кирпич | 20,0 25,0 | 7,0 16,0 | 9,0 9,0 | эл.щитовая котельная |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

1. Наличие переоформленных лицензий Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности (приложить копии лицензий).

2. Отзывы предприятий, на которых проводились аналогичные работы (не менее 5-ти отзывов).

3. Наличие в штате экспертов в области ПБ с правом выполнения расчета остаточного ресурса с необходимыми областями аттестации (приложить копии квалификационного удостоверения и трудовой книжки):

4.	Наличие оборудования для выполнения работ и поверок на него (приложить копии поверок на оборудование):

1)	Теодолит                                                                    2 шт.

2)	Комплект ВИК, УК                                                   1 шт.

3)	Лазерный дальномер                                                 1 шт.

4)	Бинокль                                                                      1 шт.

5)	Фотоаппарат (видеокамера)                                      1 шт.

6)	Толщиномер ультразвуковой                                   1 шт.

7)	Твердомер                                                                   1 шт.

8)	ИПС МГ-4                                                                  1 шт.

9)	УК 1401                                                                      1 шт.

10)	ИПА МГ-4                                                                  1 шт.

11)	ПОС 50 МГ4                                                               1 шт.

12)	Перфоратор                                                                1 шт.

5. Работы должны  выполняться на 100% собственными силами организации, без привлечения субподрядных организаций.

| Исполнитель ____________________/ / | Заказчик Директор по строительству ОАО «АТЭК» _____________________________/Хайров Р.З./ |
| --- | --- |