**СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| Задвижки стальные | 30с41нж Ду 150 Ру 16 класс "А" МЗТА | шт. | 6 |  |  |
| 30с41нж Ду 100 Ру 16 класс "А" МЗТА | шт. | 8 |  |  |
| 30с41нж Ду 80 Ру 16 класс "А" МЗТА | шт. | 8 |  |  |
| 30с41нж Ду 50 Ру 16 класс "А" МЗТА | шт. | 8 |  |  |
| Фланцы | Фланец 1-100\*16 Россия, ГОСТ 12820 | шт. | 16 |  |  |
| Фланец 1-80\*16 Россия, ГОСТ 12820 | шт. | 16 |  |  |
| Фланец 1-50\*16 Россия, ГОСТ 12820 | шт. | 24 |  |  |
| Фланец 1-150\*16 Росси, ГОСТ 12820 | шт. | 12 |  |  |
| Клапана запорные (вентили) | 15кч33п/18п/ Ду 15 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 14 |  |  |
| 15кч33п/18п/ Ду 20 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 8 |  |  |
| 15кч34п/19п/ Ду 25 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 6 |  |  |
| 15кч34п/19п/ Ду 32 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 11 |  |  |
| 15кч34п/19п/ Ду 40 Ру 16 вентиль чугунный | шт. | 4 |  |  |
| Отвод сталь, крутоизоргнутый 90С | Отвод L 90 Ду 108\*4 ГОСТ 17375 | шт. | 12 |  |  |
| Отвод L 90 Ду 89\*3,5 ГОСТ 17375 | шт. | 12 |  |  |
| Отвод L 90 Ду 57\*3,5 ГОСТ 17375 | шт. | 18 |  |  |
| Отвод L 90 Ду 42,4\*2,6 ГОСТ 17375 | шт. | 14 |  |  |
| Отвод L 90 Ду 45\*3 ГОСТ 17375 | шт. | 12 |  |  |
| Метизы (болт) | Болт М-16\*90 ГОСТ 18160-72, 9301-86 | кг | 20 |  |  |
| Болт М-14\*90 ГОСТ 18160-72, 9301-86 | кг | 20 |  |  |
| Болт М-12\*70 ГОСТ 18160-72, 9301-86 | кг | 20 |  |  |
| Болт М-10\*70 ГОСТ 18160-72, 9301-86 | кг | 20 |  |  |
| Метизы (гайка) | Гайка М16, ГОСТ 18160-72 | кг | 10 |  |  |
| Гайка М 14, ГОСТ 18160-72 | кг | 10 |  |  |
| Гайка М 12, ГОСТ 18160-72 | кг | 10 |  |  |
| Гайка М10,  | кг | 10 |  |  |
| **Итого:** |  |  |
| **Итого с НДС (18%):** |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика до 30 июля 2015г. в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Тимашевск, ул.Дружбы, 165/1.
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети», г. Тимашевск.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ruИНН 2312054894КПП 231001001КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»г. КраснодарБИК 040349978К/С 30101810300000000978Р/С 40702810200440006109**Грузополучатель:****Филиал ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»**352700, Россия, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Дружбы 165/1ИНН 2312054894 КПП 236943001ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420р/с № 407 028 104 300 000 211 12Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодарк/с № 301 018 101 000 000 006 02БИК 040 349 602Адрес эл. почты: teposeti@km.ruТел. (факс) ***8 (8613)04-13-20*** |

 Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З.