УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «АТЭК»

__________________Н.И. Алимов

«_____»_________________2018 г.

Техническое задание на закупку № ____

«___»____________ 2018  г.

| Грузополучатель | Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Филиал АО «АТЭК» « Тимашевские тепловые сети» |
| --- | --- |
| Основание (цель) закупки | Услуги по проведению технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности зданий объектов АО «АТЭК» |
| Адрес поставки | 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Длинная, 120 |

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки, согласно таблице:

| № | Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара) | Кол-во | Ед Изм | Срок поставки/ способ | Размер аванса, руб | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности зданий объектов АО «АТЭК»: - Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» - Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» | 25 21 11 | Шт Шт Шт | в полном объеме до августа 2018 г. | нет | в течение 30 календарных дней после выполнения работ |

- Требования к участнику конкурса:

Наличие переоформленных лицензий Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности.

- Перечень зданий на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности АО «АТЭК» на 2018 год

| № п/п | Адрес объекта | Материал | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Прим. | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал АО «АТЭК» « Краснодартеплоэнерго» |
|  | г. Краснодар, ул. Калинина, 339/3 | кирпич | 36 | 18 | 10,4 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Песчаная, 9/3 | кирпич | 20,3 | 11,6 | 5,25 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Братьев Дроздовых, 22 | кирпич | 18,11 | 10 | 5,3 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 38 | кирпич | 44,77 | 15,68 | 9,4 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Гастелло, 69 | кирпич | 28 | 10 | 3,65 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Гагарина, 15 | кирпич | 24 | 8,2 | 7 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | п. Березовый, ул. Новосельская, 13 | кирпич | 30,5 | 9 | 5,7 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Фестивальная, 33/1 | кирпич | 45,9 | 18,8 | 5,1 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | п. Колосистый | кирпич | 48 | 12 | 7,9 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 127/1 | кирпич | 42,1 | 9,2 | 6 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Одесская, 40/1 | кирпич | 31 | 15 | 4 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. им. Чкалова, 91 | кирпич | 20,4 | 9,2 | 7,1 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Базовская,34 | кирпич | 9 | 5 | 3,4 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Коммунаров, 92 | кирпич | 7 | 6 | 3,3 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. им. Ленина, 90 | кирпич | 18 | 12 | 4,4 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Карасунская, 108/1 | кирпич | 13,5 | 6 | 5 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Южная, 11/1 | кирпич | 15 | 9,7 | 5,7 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Новороссийская, 202/2 | кирпич | 18 | 6 | 4,4 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ЦТП № 2 по ул. им. 40-летия Победы, 69/3 | кирпич | 12 | 9 | 5,06 | Техническое диагностирование | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ЦТП № 3 по ул. 40-летия Победы, 146/15 | кирпич | 12 | 9 | 5,4 | Техническое диагностирование | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ЦТП №4 по ул. Российская, 134/3 | кирпич | 12 | 9 | 5,3 | Техническое диагностирование | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ЦТП № 5 по ул. 1-го Мая,230 | кирпич | 12 | 12 | 4,6 | Техническое диагностирование | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ЦТП № 6 ул.40 лет Победы,85/1. | кирпич | 6 | 6 | 4,6 | Техническое диагностирование | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ЦТП по ул. Армавирская, 29 | железобетон | 12 | 12 | 5,5 | Техническое диагностирование | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ЦТП-122 по ул. им. Тюляева, 31/1 | кирпич | 12 | 12 | 4,6 | Техническое диагностирование | Июнь 2018 |
| филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |
|  | г. Новороссийск, Анапское шоссе 29 | кирпич | 18 | 8 | 4,2 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Видова158 | кирпич | 16 | 6 | 4,3 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Видова176 | кирпич | 14 | 5 | 4,8 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Видова 186 | кирпич | 14 | 5,8 | 4,5 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Герцена 4 | кирпич | 12 | 5,5 | 4,5 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Московская 7 | кирпич | 24 | 8 | 4,7 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Куникова 58 | железобетон | 26 | 10 | 8,5 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Карамзина 53 | кирпич | 22 | 6 | 4,5 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Дзержинского 198 | кирпич | 14,2 | 6 | 4,5 | ЭПБ | май 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Дзержинского 216 | кирпич | 14,8 | 6,5 | 4,5 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Пионерская 36 | кирпич | 15 | 6 | 4,5 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Глухова 6 | кирпич | 16 | 6,8 | 4,5 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Ленина 14 | кирпич | 12 | 6 | 4,5 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Ленина 38 | кирпич | 14,2 | 6,5 | 4,5 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Ленина 40а | кирпич | 16,5 | 6,2 | 4,3 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, квартал Шевченко | кирпич | 16,8 | 6,5 | 4,3 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Набережная 25 | кирпич | 6 | 5,6 | 4,3 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Советов 66 | кирпич | 12 | 7,6 | 4,3 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | п. Абрау, ул. Новая 19 | кирпич | 15 | 6,5 | 4,3 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, 13 микрорайон | кирпич | 18 | 8 | 4,2 | ЭПБ | июнь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Видова 165а | кирпич | 16,2 | 8,2 | 4,2 | ЭПБ | июнь 2018 |
| филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» |
|  | Котельная №2 г. Тимашевск ул. Чапаева 73а | кирпич | 26,5 | 9 | 4,3 | ЭПБ | август 2018 |
|  | Котельная №7 г. Тимашевск ул. Ленина 152 | кирпич | 23,2 | 11,4 | 4,2 | ЭПБ | июль 2018 |
|  | Котельная №8 г. Тимашевск мкр. Индустриальный ул. Белинского 31 | кирпич | 55 | 15 | 4,7 | ЭПБ | август 2018 |
|  | Котельная №19 ст. Медведовская ул. Кропоткина 45 | кирпич | 23,2 | 12,4 | 3,8 | ЭПБ | июль 2018 |
|  | Котельная №20 ст. Медведовская ул. Телеграфная 1 | кирпич | 20 | 6 | 4,4 | ЭПБ | июль 2018 |
|  | Котельная №24 ст. Днепровская ул. Красная 51 | кирпич | 24 | 12 | 3,5 | ЭПБ | август 2018 |
|  | Котельная №25 ст. Роговская ул. Красноармейская 84б | кирпич | 33 | 9 | 5 | ЭПБ | август 2018 |
|  | Котельная №26 г. Тимашевск ул. Строителей 11 | кирпич | 36,2 | 30,5 | 5,7 | ЭПБ | август 2018 |
|  | Котельная №27 ст. Медведовская ул. Ленина 90 г | кирпич | 18 | 12 | 3,5 | ЭПБ | август 2018 |
|  | Котельная №29 ст. Медведовская ул. Азовская 3 | кирпич | 33,4 | 6,6 | 3,9 | ЭПБ | август 2018 |
|  | Котельная №30 ст. Роговская ул. Ленина 74 | кирпич | 21 | 6 | 4,35 | ЭПБ | июль 2018 |

- Срок действия договора: один год с момента заключения договора.

Заместитель технического директора по ПБ и ОТ                            А.О. Белоус

Согласовано:

Технический директор                                                                     В.А. Харченко