СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №________от ____________________

между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»

г. Краснодар							   «________» ______________ 2015 г.

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Итого цена за ед. | Итого общая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кирпич красный М150 и выше | Шт | 7600 |  |  |
|  | Кирпич шамотный ШБ8/ ШБ5 | Шт | 5300/6360 |  |  |
|  | Кирпич ШБ47 или ШБ 44 | Шт | 120 |  |  |
|  | Кирпич легковесный ШЛ1 (1,3) | Шт | 750 |  |  |
|  | Шамотный порошок фракция 0-3 мм | Т | 3,0 |  |  |
|  | Огнеупорная глина молотая | Т | 1,5 |  |  |
|  | Цемент глиноземистый | Т | 0,4 |  |  |
|  | Портландцемент М500 | Т | 0,85 |  |  |
|  | Глина красная | Т | 1,5 |  |  |
|  | Жидкое стекло | Кг | 70 |  |  |
|  | Песок речной | Т | 7,0 |  |  |
|  | Асбест хризолитовый V-VI сорт | Кг | 150 |  |  |
|  | Асбокартон 5-6 мм | Лист | 45 |  |  |
|  | Асбошнур Ф18-20 мм | Кг | 45 |  |  |
|  | Сетка рабица | М2 | 55 |  |  |
|  | Проволока стальная Ф 4 мм | Кг | 10 |  |  |
|  | Проволока стальная Ф 1,6 мм | Кг | 5 |  |  |
|  | Кирамзит (Ф 5-15мм) | М3 | 0,8 |  |  |
|  | Рубероид | П.м | 30 |  |  |
|  | Фанера 4 мм | М2 | 5 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |
| Итого с НДС (18%): |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара  производится Поставщиком в срок до 30 апреля 2015 года. Доставка Товара производится автотранспортом и за счет Поставщика. Доставка Товара производится автотранспортом Поставщика до склада  грузополучателя. Товар передается Покупателю по следующему адресу (место получения):

- г.Тимашевск, ул.Дружбы, д.165.

Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

Товар должен отвечать требованиям, соответствующего ГОСТ указанного в данной спецификации:

Порядок расчёта: 40% предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договора. 60% оплаты в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после поставки товара на склад Грузополучателя.

Общая сумма настоящего договора не может превышать –_______________________ (_______________________________________) рублей _____ копеек в т. ч. НДС 18%.

- Особые условия: гарантийный срок – 1 год.

- Реквизиты Грузополучателей:

ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»

352700,   Россия,   Краснодарский   край, г.Тимашевск, ул. Дружбы 165/1

ИНН 2312054894  КПП 236943001

ОКПО 03504534   ОГРН 1022301974420

р/с  № 407 028 104 300 000 211 12

Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар

к/с  № 301 018 101 000 000 006 02

БИК 040 349 602

| ПОСТАВЩИК: ______________________________________ __________________/ ___________________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» __________________/ Хайров Р.З./ |
| --- | --- |