|  |  |
| --- | --- |
| логотип АО | «УТВЕРЖДАЮ»  Технический директор  АО «АТЭК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалев А.И.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

Техническое задание на закупку № 05-2017

«\_\_\_» января 2017г.

|  |  |
| --- | --- |
| Грузополучатель | *Филиалы АО «АТЭК»:*  *-«Краснодартеплоэнерго»*  *-«Новороссийские тепловые сети»*  *-«Тимашевские тепловые сети»*  *-«Абинские тепловые сети»*  *-«Гулькевичские тепловые сети»*  *-«Майкопские тепловые сети»* |
| Плательщик | *АО «АТЭК»* |
| Основание (цель) закупки | *Приобретение материалов для плановых и внеплановых ремонтных работ объектов АО «АТЭК»* |
| Адрес поставки | *Краснодар, ул. Селезнева 199* |

Наименование материала *(либо оборудования, либо услуг, либо товара)*, количество, условия поставки согласно таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номенклатура** | **Ед** | **максимальная цена контракта** | **условия оплаты** | **условия поставки** | **срок поставки** |
| 1 | Вентиль 25/16 чугун фланцевый | шт | 5 000 000 ₽ | С отсрочкой платежа от 60 до 360 календарных дней с момента фактического получения партии товара и подписания товарной накладной, Транспортные расходы включены в стоимость товара | партиями по заявкам покупателя | не более 15 календарных дней, с момента получения заявки |
| 2 | Вентиль 50/16 чугун фланцевый | шт |
| 3 | вентиль муфта, бронза 15 | шт |
| 4 | вентиль муфта, бронза 20 | шт |
| 5 | вентиль муфта, бронза 25 | шт |
| 6 | вентиль муфта, бронза 40 | шт |
| 7 | вентиль муфта, чугун 15мм, 9086-66 | шт |
| 8 | вентиль муфта, чугун 20мм, 9086-66 | шт |
| 9 | вентиль муфта, чугун 40мм, 9086-66 | шт |
| 10 | Задвижка 100, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт |
| 11 | Задвижка 100, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт |
| 12 | Задвижка 125, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт |
| 13 | Задвижка 150, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт |
| 14 | Задвижка 150, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт |
| 15 | Задвижка 200, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт |
| 16 | Задвижка 200, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт |
| 17 | Задвижка 250, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт |
| 18 | Задвижка 50, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт |
| 19 | Задвижка 50, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт |
| 20 | Задвижка 80, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт |
| 21 | Задвижка 80, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт |
| 22 | Затвор 100 поворотный дисковый межфланцевый чугунный, ру 16 | шт |
| 23 | Кран 15 трехходовой, шт | шт |
| 24 | Кран 15 шаровый | шт |
| 25 | Кран 20 шаровый, шт | шт |
| 26 | Кран 25 шаровый | шт |
| 27 | Кран 40 шаровый | шт |
| 28 | Кран 50 шаровый | шт |
| 29 | Кран шар фланцевый КШТЗ-23 ду 32, ру 25 | шт |
| 30 | Кран шар фланцевый КШТЗ-23 ду 50, ру 25 | шт |
| 31 | Кран шаровый под приварку Ду100 | шт |
| 32 | Кран шаровый под приварку Ду125 | шт |
| 33 | Кран шаровый под приварку Ду15 | шт |
| 34 | Кран шаровый под приварку Ду20 | шт |
| 35 | Кран шаровый под приварку Ду25 | шт |
| 36 | Кран шаровый под приварку Ду32 | шт |
| 37 | Кран шаровый под приварку Ду40 | шт |
| 38 | Кран шаровый под приварку Ду50 | шт |
| 39 | Кран шаровый под приварку Ду65 | шт |
| 40 | Кран шаровый под приварку Ду80 | шт |
| 41 | Кран шаровый фланц. Ду-100 11сб7п | шт |
| 42 | Кран шаровый фланц. Ду-125 11сб7п | шт |
| 43 | Кран шаровый фланц. Ду-150 11сб7п | шт |
| 44 | Кран шаровый фланц. Ду-200 11сб7п | шт |
| 45 | Кран шаровый фланц. Ду-25 11сб7п | шт |
| 46 | Кран шаровый фланц. Ду-32 11сб7п | шт |
| 47 | Кран шаровый фланц. Ду-40 11сб7п | шт |
| 48 | Кран шаровый фланц. Ду-50 11сб7п | шт |
| 49 | Кран шаровый фланц. Ду-80 11сб7п | шт |
| 50 | Обратный клапан Ду 100 чугунный | шт |
| 51 | Обратный клапан Ду 125 чугунный | шт |
| 52 | Обратный клапан Ду 150 чугунный | шт |
| 53 | Обратный клапан Ду 200 чугунный | шт |
| 54 | Обратный клапан Ду 50 чугунный | шт |
| 55 | Обратный клапан Ду 80 чугунный | шт |
| 56 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 108\*4, ст20 | шт |
| 57 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 133\*4, ст20 | шт |
| 58 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 159\*4,5, ст20 | шт |
| 59 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 219\*6, ст20 | шт |
| 60 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 25 ст20 | шт |
| 61 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 273\*7, ст20 | шт |
| 62 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 32\*3,5, ст20 | шт |
| 63 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 325\*8, ст20 | шт |
| 64 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 40\*3, ст20 | шт |
| 65 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 57\*3, ст20 | шт |
| 66 | Отвод крутоизогнутый 90 гр. 76\*3,5, ст20 | шт |
| 67 | Переход 108\*57 | шт |
| 68 | Переход 108\*76 | шт |
| 69 | Переход 108\*89 | шт |
| 70 | Переход 133\*108 | шт |
| 71 | Переход 159\*108 | шт |
| 72 | Переход 219\*133 | шт |
| 73 | Переход 325\*273 | шт |
| 74 | Переход 76\*57 | шт |
| 75 | Переход 89\*57 | шт |
| 76 | Переход 89\*76 | шт |
| 77 | Сгон 15 в сборе | шт |
| 78 | Сгон 20 в сборе | шт |
| 79 | Сгон 25 в сборе | шт |
| 80 | Сгон 32 в сборе | шт |
| 81 | Фланец , 100/10 | шт |
| 82 | Фланец , 100/16 | шт |
| 83 | Фланец , 125/10 | шт |
| 84 | Фланец , 150/16 | шт |
| 85 | Фланец , 25/10 | шт |
| 86 | Фланец , 25/16 | шт |
| 87 | Фланец , 50/10 | шт |
| 88 | Фланец , 65/10 | шт |
| 89 | Фланец , 65/16 | шт |
| 90 | Фланец , 80/10 | шт |
| 91 | Фланец , 80/16 | шт |
| 92 | Фланец ,125/16 | шт |
| 93 | Фланец ,50/16 | шт |

Инициатор закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аралов А.А.