Приложение № 2

 к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



  **«УТВЕРЖДЕНО»**

 Технический директор АО «АТЭК»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Харченко

 « » 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поверку приборов учета

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г

1.Заказчик : АО «АТЭК»

2.Грузополучатель (получатель услуг) : филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

3.Цель: Заключение договора оказания услуг по поверке средств измерений для филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | Назначение поверки( обоснование необходимости поверки ) | Заключение договора оказание услуг по поверке средств измерений для нужд филиала АО «АТЭК» "Новороссийские тепловые сети" согласно требованиям Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ  |
| 2 | Наименование поставляемого товара ( услуг) |  Поверка средств измерений |
| 3 | Требования к качеству  | Согласно правилам поверки средств измерений , утвержденного приказом Минпромторга России № 1815 от 02 июня 2015 года. |
| 4 | Количество поставляемого товара ( услуг) |

| №№п/п | Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2018 года | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВКГ-2 | шт.  | 16 |
|  | АИР-М-20-ДИ | шт. | 10 |
|  | АИР-М-20-ДД | шт. | 18 |
|  | Сужающие устройства (зимние и летние ) | шт. | 13 |
|  | Манометры кислородные  | шт. | 40 |
|  | Термометры сопротивления | шт. | 30 |
| 7. | Поверка и испытания газоанализаторов | шт. | 215 |
| 8 | Манометры технические | шт. | 650 |
| 9 | Тягонапоромеры и напоромеры НМП,ТДЖ | шт. | 500 |
| 10 | Лагометры показывающие | шт. | 48 |
| 11 | Дифманометры-расходомеры | шт. | 50 |
| 12 | Потенцинометры и мосты автоматические | шт. | 63 |
| 13 | Дифманометры-расходомеры (уровнемеры) | шт. | 5 |
| 14 | Манометры электроконтактные ЭКМ | шт. | 333 |
| 15 | Термометры манометрические, показывающие и регулирующие | шт. | 113 |
| 16 | Термометры показывающие БТ5 | шт. | 70 |
| 17 | ТРМ Измерители-регуляторы | шт. | 28 |
|  | **Итого:** | **шт** | **2202** |

 |
| 5 | Условия поставки ( оказания услуг)  | Поверка средств измерений (приборов) Исполнителем производится на основании заявок Заказчика в течение 2018 года. Исполнитель, выполняющий поверку средств измерений, должен быть аккредитован в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение поверки средств измерений и иметь действующий аттестат аккредитации со сроком действия не менее чем до 31.12.2018 г.Срок проведения работ по поверке средств измерений, с учётом необходимого времени на транспортировку, не должен превышать 3 (трёх) рабочих дней с момента подачи заявки на поверку. При этом передача средств измерений для поверки и после её завершения должны производиться на территории грузополучателя.Дополнительные расходы, связанные с поверкой средств измерений (командировочные выплаты, транспортные услуги и др.), не предусмотрены.С целью сокращения затрат поверку нижеперечисленных средств измерений производить с использованием имеющихся у Заказчика эталонов в служебных помещениях филиала АО "АТЭК» «Новороссийские тепловые сети" г.Новороссийск, ул.Куникова 43.:* манометры технические;
* тягонапорометры и напоромеры НМП, ТДЖ;

лагометры показывающие;дифманометры-расходомерыпотенцинометры и мосты автоматическиедифманометры-расходомеры(уровнемеры)манометры электроконтактные ЭКМтермометры манометрические, показывающие и регулирующие.термометры показывающие БТ5поверка и испытание газоанализаторов.ВКГ-2, АИР-М-20-ДИ, образцовые манометры, сужающие устройства, манометры кислородные, термометры сопротивления, манометры самопищущие и термометры самопищущие, ТРМ, поверка будет производится по адресу г,Новороссийск, ул.Хворостянского, 7. |
| 6 | Место поставки товара ( оказания услуг) | Объекты филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»  |
| 7 | Документы подтверждающие качество товаров (услуг) | Свидетельство о поверке средств измерений , оформленные в соответствии с правилами поверки средств измерений , утвержденного приказом Минпроторга России № 1815 от 02 июня 2015 года |

Согласовано:

Директор филиала АО «АТЭК»

"Новороссийские тепловые сети"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Алексеев

Исп. Катасонова Т.Е.

63-46-57