Приложение № 2

к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



**«УТВЕРЖДЕНО»**

Технический директор АО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Харченко

« » 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поверку приборов учета

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г

1.Заказчик : АО «АТЭК»

2.Грузополучатель (получатель услуг) : филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

3.Цель: Заключение договора оказания услуг по поверке средств измерений для филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | Назначение поверки  ( обоснование необходимости поверки ) | Заключение договора оказание услуг по поверке средств измерений для нужд филиала АО «АТЭК» "Новороссийские тепловые сети" согласно требованиям Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ |
| 2 | Наименование поставляемого товара ( услуг) | Поверка средств измерений |
| 3 | Требования к качеству | Согласно правилам поверки средств измерений , утвержденного приказом Минпромторга России № 1815 от 02 июня 2015 года. |
| 4 | Количество поставляемого товара ( услуг) | | №№ п/п | Перечень средств измерений, подлежащих поверке в 2018 года | Единица измерения | Всего | | --- | --- | --- | --- | |  | ВКГ-2 | шт. | 16 | |  | АИР-М-20-ДИ | шт. | 10 | |  | АИР-М-20-ДД | шт. | 18 | |  | Сужающие устройства (зимние и летние ) | шт. | 13 | |  | Манометры кислородные | шт. | 40 | |  | Термометры сопротивления | шт. | 30 | | 7. | Поверка и испытания газоанализаторов | шт. | 215 | | 8 | Манометры технические | шт. | 650 | | 9 | Тягонапоромеры и напоромеры НМП,ТДЖ | шт. | 500 | | 10 | Лагометры показывающие | шт. | 48 | | 11 | Дифманометры-расходомеры | шт. | 50 | | 12 | Потенцинометры и мосты автоматические | шт. | 63 | | 13 | Дифманометры-расходомеры (уровнемеры) | шт. | 5 | | 14 | Манометры электроконтактные ЭКМ | шт. | 333 | | 15 | Термометры манометрические, показывающие и регулирующие | шт. | 113 | | 16 | Термометры показывающие БТ5 | шт. | 70 | | 17 | ТРМ Измерители-регуляторы | шт. | 28 | |  | **Итого:** | **шт** | **2202** | |
| 5 | Условия поставки ( оказания услуг) | Поверка средств измерений (приборов) Исполнителем производится на основании заявок Заказчика в течение 2018 года. Исполнитель, выполняющий поверку средств измерений, должен быть аккредитован в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение поверки средств измерений и иметь действующий аттестат аккредитации со сроком действия не менее чем до 31.12.2018 г.  Срок проведения работ по поверке средств измерений, с учётом необходимого времени на транспортировку, не должен превышать 3 (трёх) рабочих дней с момента подачи заявки на поверку. При этом передача средств измерений для поверки и после её завершения должны производиться на территории грузополучателя.  Дополнительные расходы, связанные с поверкой средств измерений (командировочные выплаты, транспортные услуги и др.), не предусмотрены.  С целью сокращения затрат поверку нижеперечисленных средств измерений производить с использованием имеющихся у Заказчика эталонов в служебных помещениях филиала АО "АТЭК» «Новороссийские тепловые сети" г.Новороссийск, ул.Куникова 43.:   * манометры технические; * тягонапорометры и напоромеры НМП, ТДЖ;   лагометры показывающие;  дифманометры-расходомеры  потенцинометры и мосты автоматические  дифманометры-расходомеры(уровнемеры)  манометры электроконтактные ЭКМ  термометры манометрические, показывающие и регулирующие.  термометры показывающие БТ5  поверка и испытание газоанализаторов.  ВКГ-2, АИР-М-20-ДИ, образцовые манометры, сужающие устройства, манометры кислородные, термометры сопротивления, манометры самопищущие и термометры самопищущие, ТРМ, поверка будет производится по адресу г,Новороссийск, ул.Хворостянского, 7. |
| 6 | Место поставки товара  ( оказания услуг) | Объекты филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |
| 7 | Документы подтверждающие качество товаров (услуг) | Свидетельство о поверке средств измерений , оформленные в соответствии с правилами поверки средств измерений , утвержденного приказом Минпроторга России № 1815 от 02 июня 2015 года |

Согласовано:

Директор филиала АО «АТЭК»

"Новороссийские тепловые сети"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Алексеев

Исп. Катасонова Т.Е.

63-46-57