**Приложение №1**

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | «СОГЛАСОВАНО»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

 Техническое задание на закупку № \_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Грузополучатель  | *Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»**Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»**Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»**Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»* |
| Основание (цель) закупки | *Услуги по проведению технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности зданий**АО «АТЭК»* |
| Адрес поставки | *350000, Россия, г. Краснодар, ул. Длинная, 120* |
|  |  |

Наименование материала *(либо оборудования, либо услуг, либо товара)*, количество, условия поставки, согласно таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование материала *(либо оборудования, либо услуг, либо товара)* | Кол-во | Ед Изм | Срок поставки/ способ | Размер аванса, руб | Срок оплаты |
| 1 | Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности зданийАО «АТЭК».- Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»- Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»- Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»- Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» | 102131 | ШтШтШтШт | в полном объеме до 01.09.2017 г.  | нет | в течение 30 календарных дней после выполнения работ |

1. Требования к участнику конкурса:

Наличие переоформленных лицензий Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений

1. **Перечень зданий на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности по АО «АТЭК» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Материал | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Примечание |
| **филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»** |
|  | г. Краснодар, ул. Гаражная, 45 | Кирпич | 36 | 12 | 7,2 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Рылеева, 362 | Бетон | 36 | 24,4 | 10,5 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Красная, 198/3 | Кирпич | 21 | 8,5 | 5,2 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 154 | Кирпич | 39 | 16 | 4,7 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Гражданская, 4/3 | Кирпич | 24 | 22 | 4,66 |  |
|  | г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 14 стр. 1 | Кирпич | 28 | 15 | 4,9 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Бабушкина, 283/1 стр. 1 | Кирпич | 24 | 8 | 4,6 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Толбухина, 85/3 | Кирпич | 48 | 10 | 4,4 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Темрюкская, 60/1 | Кирпич | 48 | 10 | 4,4 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Темрюкская, 68/3 | Кирпич | 31 | 16 | 4,4 |  |
| **филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»** |
|  | г. Новороссийск, М.Борисова 16 | кирпич | 18 | 8 | 4,2 |  |
|  | г. Новороссийск, Тихоступа 19 | кирпич | 15 | 6 | 4,3 |  |
|  | г. Новороссийск, Советов 10 | кирпич | 26 | 5 | 4,8 |  |
|  | г. Новороссийск, Планеристов 55 | кирпич | 14 | 5,8 | 4,5 |  |
|  | г. Новороссийск, Пархоменко 6 | кирпич | 12 | 5,5 | 4,5 |  |
|  | г. Новороссийск, Революции1905г 25 | кирпич | 24 | 8 | 4,7 |  |
|  | г. Новороссийск, Кутузовская 117 | Ж/б  | 26 | 10 | 8,5 |  |
|  | г. Новороссийск, Герцена 17 | Ж/б | 32 | 12 | 8,5 |  |
|  | СОШ №28 п.Цемдолина | кирпич | 14 | 6 | 4,5 |  |
|  | Чехова 2 п.Абрау | кирпич | 16 | 6 | 5,2 |  |
|  | СОШ№14 П.Верхне-Баканский | кирпич | 14 | 6 | 4,5 |  |
|  | СОШ №26 ст.Раевская | Ж/б | 26 | 8 | 5,2 |  |
|  | Гагарина 7 п.Гайдук | кирпич | 28 | 12 | 5,2 |  |
|  | Ленина 4 п.Гайдук | кирпич | 26 | 12 | 5,4 |  |
|  | г. Новороссийск, Советов 7 | кирпич | 16 | 6 | 4,5 |  |
|  | г. Новороссийск, Советов 26 | кирпич | 18 | 8 | 4,5 |  |
|  | г. Новороссийск, Суворовская 20 | кирпич | 16 | 6 | 4,2 |  |
|  | г. Новороссийск, Набережная 51 | кирпич | 16 | 6 | 4,2 |  |
|  | г. Новороссийск, Пархоменко 58 | кирпич | 12 | 6 | 4,4 |  |
|  | г. Новороссийск, Энгельса 55 | кирпич | 24 | 9 | 4,5 |  |
|  | г. Новороссийск, Чайковского 31 | кирпич | 12 | 6 | 4,5 |  |
| **филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»** |
|  | Котельная №1 г.Тимашевск ул.Коммунальная,1 Д/1 | Кирпич | 30,3 | 9,8 | 6,2 |  |
|  | Котельная №4 г.Тимашевск ул.Дружбы 165А | Железобетон | 36,4 | 12,6 | 7,35 |  |
|  | Котельная №15 х.Беднягина ул.Юбилейная,12 | Кирпич | 50,25 | 12,82 | 7,86 |  |
| **филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»** |
|  | г. Абинск, ул. Мира 1 | Комбинированная кладка: керамический кирпич, бетонные блоки и шлакоблоки | 18 | 13,5 | 4,0 | До 1/10/2017 |

1. **Срок действия договора:** один год с момента заключения договора

Инициатор закупки: Белоус А.О.