Приложение № 2

 к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



 **«УТВЕРЖДАЮ»**

Технический директор

 АО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Харченко

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** № 1

на закупку ТМЦ по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул.Агрономическая, 1 в г.Краснодаре».

от« 27 » Февраля 2018 г.

Подразделение: Дирекция по строительству АО «АТЭК»

Центр финансовой ответственности (объект): «Техническое перевооружение котельной по ул.Агрономическая, 1 в г.Краснодаре.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | **Назначение закупки**  | Техническое перевооружение котельной филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» по адресу: г.Краснодар ул.Агрономическая, 1  |
| 2 | **Наименование поставляемого оборудования** | 1. Котел водогрейный стальной газовый Unical Ellprex 3000 – 1 шт.2. Горелка газовая Ecoflam BLU 4000.1 PR TL – 1 шт.3. Газовая рампа GT-S2-VGD20-RP50-BLU/MULTI – 1 шт.4. Соединительная трубка GTCP50RP50 платформа 320/380/280 – 1 шт.5. Вставка антивибрационная RP50-2” – 1шт.6. Демпфирующий дроссель для SKP25 – 1шт.7. Желтая задающая пружина для SKP20/25 (15-120 мбар) – 1 шт.8. Реле максимального давления газа KITPRES50, 2,5-50 mbar – 1 шт.9. Устройство контроля герметичности VPS504 для VGD20503 – 1 шт.10. Фильтр газа RP50-2” – 1 шт.11. Шаровый кран отсечки газа RP50-2” – 1 шт.12. Датчик температуры воды 0-130С – 1 шт.13. Модулирующий пид-регулятор для плавно-двуступенчатых горелок KITMD-RWF50 – 1 шт. |
| 3 | **Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товаров**  | Тепловая мощность котла – 3000 кВт, максимальное рабочее давление – 6,0 бар, вес – 5110 кг, габариты (Д\*Ш\*В) – 3835\*1720\*1990мм.Горелка: минимальная/максимальная производительность по теплу 875/3900 кВт. |
| 4 | **Количество поставляемого товара** | Согласно спецификации рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул.Агрономическая, 1 в г.Краснодаре». |
| 5 | **Срок поставки** **товара**  | Не более 40 календарных дней с момента подписания договора  |
| 6 | **Место поставки товара** | г. Краснодар, ул. Селезнёва,199 |
| 7 | **Документы подтверждающие качество товаров**   | Паспорт, Сертификат качества, Инструкция по монтажу и эксплуатации, Разрешительная документация. |
| 8 | **Шефмонтаж и пусконаладочные работы** | **-** |
| 9 | **Техническое обслуживание, сервис** | - |
| 10 | **Запасные части , расходные материалы** | - |
| 11 | **Обучение сотрудников** | - |
| 12 | **Согласование административных органов, органов надзора** | **-** |
| 13 | **Прочие затраты** | Доставка (входит в стоимость) |

Согласовано:

Директор по строительству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.С. Петин

Составил:

Заместитель начальника ОКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.О. Долгарев