| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Сборные шины | Номинальное напряжение, кВ | 6 | 0,4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Номинальный ток, А | 630 |  | 630 | 630 | 630 | 630 |
|  | Материал, сечение сборных шин, мм2 | Al, 50х6 |  | Al, 50х6 | Al, 50х6 | Al, 50х6 | Al, 50х6 |
| Схемы главных цепей (первичных соединений) |  |  |  |  |  |  |
| Камера КСО | Номер камеры по плану | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Назначение камеры | ТСН | Панель собственных нужд, шкаф АВР | Тр-р | Линия (ввод) | Асинхронный электродвигатель с К.З. ротором. | Асинхронный электродвигатель с К.З. ротором. |
|  | Типовое обозначение (номер схемы главных цепей) | 15-400 | 28А | 8ВВ-600 | 8ВВ-600 | 8ВВ-600 | 8ВВ-600 |
|  | Номинальный ток камеры, А | 400А | 50А | 630А | 630А | 630А | 630А |
| Типы и технические данные | Тип выключателя | ---- | ---- | BB/TEL-10-20/630 | BB/TEL-10-20/630 | BB/TEL-10-20/630 | BB/TEL-10-20/630 |
|  | Напряжение и род тока электромагнитов | включающего | ---- | ---- | 220В (переменный) | 220В (переменный) | 220В (переменный) | 220В (переменный) |
|  |  | отключающего | ---- | ---- | 220В (переменный) | 220В (переменный) | 220В (переменный) | 220В (переменный) |
|  | Разъединитель | РВЗ 10/630 | ---- | РВФЗ 10/630 РВЗ-10/630 | РВФЗ 10/630 РВЗ-10/630 | РВФЗ 10/630 РВЗ-10/630 | РВФЗ 10/630 РВЗ-10/630 |
|  | Привод к разъединителю | ручной | ---- | ручной | ручной | ручной | ручной |
|  | Предохранители, плавкая вставка | ПКТ-10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Коэффициент трансформации и класс точности трансформаторов тока |  | ---- | ---- | 100/5 | 300/5 | 100/5 | 100/5 |
|  |  |  | ---- | ---- | 0,5; 10Р | 0,5; 10Р | 0,5; 10Р | 0,5; 10Р |
|  | Трансформатор напряжения | ТСКС-25/6/0,4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Проходной изолятор |  |  |  |  |  |  |
|  | Хар-ки реле | Тип релейной защиты | ---- | ---- | Отсечка, МТЗ, ЗЗН | Отсечка, МТЗ, ЗЗН | Отсечка, МТЗ, ЗЗН | Отсечка, МТЗ, ЗЗН |
|  |  | ОПН | ---- | ---- |  | ОПНп-6 |  |  |
|  |  | Тип счетчика | ---- | ---- | ---- | Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN | ---- | ---- |
|  |  | Отсек РУНН |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности | ---- | ---- | ТЗЛМ-1 | ТЗЛМ-1 | ТЗЛМ-1 | ТЗЛМ-1 |

Наименование заказчика, его координаты:

Наименование объекта:

План расположения ячеек прилагается на отдельном листе.