# Форма №2П

# Приложение

# СМЕТА 21-04-15

на разработку проектной документации,

на проектные (изыскательские) работы

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ |  | «Реконструкция участка магистральной теплосети «ТЭЦ-Почтовый микрорайон» от ТК-5 до ТК-9 в г. Краснодаре». |
| --- | --- | --- |

Наименование проектной

(изыскательской) организации

Наименование организации заказчика	ОАО «АТЭК»

| № п/п | Характеристика предприятий, здания сооружения или виды работ | № частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или к главе Сборника цен на проектные работы для строительства. | Расчёт стоимости | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Канальная прокладка тепловых сетей в две нитки. (Постоянная тепловая сеть). ДУ-500 L=345 м. | СБЦПР в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегиона России от 24.05.2012 № 213) табл.9 а-86,52 (табл.9 п.53) в-370,00 (табл.9 п.53) К1-3,73 – коэф. Инфл. На 1 кв. 2015г. по письму Минрегион России от 12.02.2015г. № 3691 – ЛС/08 к уровню цен по состоянию на 01.01.2001г. К2-1,15 Сейсмичность гл.3 п.6 общих указаний по применению СБЦ. Москва 2002г. К4-1,3 Прокладка канальным способом. К5-1,1 Наличие от 5 до 10 пересечений с сущ. Коммуникациями. Гл. 2.6 п. 2.6.9 К6-1,2 Коэффициент на реконструкцию | (86,52+370,00х0,345)х3,73х1,15х1,3х1,1х1,2= | 1576,46 |
| 5. |  |  | Всего: | 1576,46 |
| 6. |  |  | НДС 18% | 283,7628 |
| 7. |  |  | Итого: | 1860,2228 |

# Разработал_____________________________________________Якубовская