**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»

г. Краснодар

Сумма 32 800 000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД(ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Кожух оцинк. ППУ D108 | 500 | м |  |  |
| 2 | Кожух оцинк. ППУ D57 | 400 | м |  |  |
| 3 | Кожух оцинк. ППУ D125 | 240 | шт |  |  |
| 4 | Кожух оцинк. ППУ D160 | 80 | шт |  |  |
| 5 | Неподвижная опора ТГИ ППУ д. 40/110 | 226 | шт |  |  |
| 6 | Неподвижная опора ТГИ ППУ д. 57/125 | 500 | шт |  |  |
| 7 | Неподвижная опора ТГИ ППУ д. 76/140 | 550 | шт |  |  |
| 8 | Неподвижная опора ТГИ ППУ д. 89/160 | 460 | шт |  |  |
| 9 | Опора 100 скользящая ППУ для труб | 670 | шт |  |  |
| 10 | Опора 219 скользящая ППУ для труб | 32 | шт |  |  |
| 11 | Опора 57 скользящая ППУ для труб | 20 | шт |  |  |
| 12 | Опора 76 скользящая ППУ для труб | 40 | шт |  |  |
| 13 | Отводы Ø 108 ТГИ ППУ О | 80 | шт |  |  |
| 14 | Отводы Ø 57 ТГИ ППУ О | 185 | шт |  |  |
| 15 | Отводы Ø 76 ТГИ ППУ О | 295 | шт |  |  |
| 16 | Отводы Ø 89 ТГИ ППУ О | 59 | шт |  |  |
| 17 | Скорлупа 108 | 255 | м |  |  |
| 18 | Скорлупа 133 | 370 | м |  |  |
| 19 | Скорлупа 159 | 140 | м |  |  |
| 20 | Скорлупа 32 | 160 | м |  |  |
| 21 | Скорлупа 325  | 180 | м |  |  |
| 22 | Скорлупа 40 | 120 | м |  |  |
| 23 | Скорлупа 57 | 330 | м |  |  |
| 24 | Скорлупа 76 | 200 | м  |  |  |
| 25 | Скорлупа 80 | 140 | м |  |  |
| 26 | Скорлупа 38 | 89 | м |  |  |
| 27 | Труба 57 ТГИ ППУ О с ОДК | 4540 | м  |  |  |
| 28 | Труба 76 ТГИ ППУ О с ОДК | 6220 | м |  |  |
| 29 | Труба 89 ТГИ ППУ О с ОДК | 3800 | м  |  |  |
| 30 | Труба 133 ТГИ ППУ П с ОДК | 900 | м |  |  |
| 31 | Труба 100 ТГИ ППУ П с ОДК | 700 | м |  |  |
| 32 | Труба 108 ТГИ ППУ О с ОДК | 680 | м |  |  |
| 33 | Труба 273 ТГИ ППУ О с ОДК | 320 |  м |  |  |
| 34 | Труба 38 ТГИ ППУ О с ОДК | 160 | м |  |  |
| 35 | Труба 219 ТГИ ППУ П с ОДК | 560 | м |  |  |
| 36 | Труба 159 ТГИ ППУ П с ОДК | 560 | м |  |  |
| 37 | Труба 32 ТГИ ППУ П с ОДК | 160 |  м |  |  |
| 39 | Компенсатор сильфонный СКУ 133 | 6 | шт |  |  |
| 40 | Компенсатор сильфонный СКУ 57  | 3 | шт |  |  |
| 41 | Компенсатор сильфонный СКУ 89 | 3 | шт |  |  |
| 42 | Лента Дон Рад Сш 450\*2,0 | 3500 | кг. |  |  |
| ИТОГО: |  |  |
| НДС (18%): |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |

**1. Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

**2. Место приёмки (доставки) Товара:** г.Краснодар, проезд Мирный, д.6.

**3. Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

**4. Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хайров Р.З.