**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Задвижка 50, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 81 |  |  |
| **2** | Задвижка 80, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 110 |  |  |
| **3** | Задвижка 100, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 80 |  |  |
| **4** | Задвижка 125, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 10 |  |  |
| **5** | Задвижка 150, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 25 |  |  |
| **6** | Задвижка 200, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 10 |  |  |
| **7** | Задвижка 250, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 6 |  |  |
| **8** | Задвижка 300, ру 16 стальная 30с41нж Россия | шт | 2 |  |  |
| **9** | Затвор 300 поворотный дисковый межфланцевый чугунный, ру 16 | шт | 4 |  |  |
| **10** | Затвор 250 поворотный дисковый межфланцевый чугунный, ру 16 | шт | 8 |  |  |
| **11** | Затвор 100 поворотный дисковый межфланцевый чугунный, ру 16 | шт | 4 |  |  |
| **12** | Задвижка 50, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 52 |  |  |
| **13** | Задвижка 80, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 42 |  |  |
| **14** | Задвижка 100, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 57 |  |  |
| **15** | Задвижка 125, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 5 |  |  |
| **16** | Задвижка 150, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 9 |  |  |
| **17** | Задвижка 200, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 5 |  |  |
| **18** | Задвижка 300, чугун, ру 10 30ч6бр, Россия | шт | 2 |  |  |
| **19** | Болт с гайкой черный 12\*50 тара не более 30кг | кг | 50 |  |  |
| **20** | Болт с гайкой черный 12\*60 тара не более 30кг | кг | 100 |  |  |
| **21** | Болт с гайкой черный 12\*70 тара не более 30кг | кг | 150 |  |  |
| **22** | Болт с гайкой черный 14\*70 тара не более 30кг | кг | 150 |  |  |
| **23** | Болт с гайкой черный 16\*70 тара не более 30кг | кг | 1500 |  |  |
| **24** | Болт с гайкой черный 18\*90 тара не более 30кг | кг | 600 |  |  |
| **25** | Болт с гайкой черный 20\*90 тара не более 30кг | кг | 600 |  |  |
| **26** | Кран шаровой ВВ д. 15 латунный муфтовый | шт | 200 |  |  |
| **27** | Кран шаровой ВВ д. 20 латунный муфтовый | шт | 140 |  |  |
| **28** | Кран шаровой ВВ д. 25 латунный муфтовый | шт | 160 |  |  |
| **29** | Кран шаровой ВВ д. 32 латунный муфтовый | шт | 100 |  |  |
| **30** | Кран шаровой ВВ д. 40 латунный муфтовый | шт | 100 |  |  |
| **31** | вентиль муфта, бронза 15 | шт | 100 |  |  |
| **32** | вентиль муфта, бронза 20 | шт | 100 |  |  |
| **33** | вентиль муфта, бронза 25 | шт | 100 |  |  |
| **34** | вентиль муфта, бронза 40 | шт | 100 |  |  |
| **35** | вентиль муфта, чугун 15мм, 9086-66 | шт | 100 |  |  |
| **36** | вентиль муфта, чугун 20мм, 9086-66 | шт | 50 |  |  |
| **37** | вентиль муфта, чугун 25мм, 9086-66 | шт | 58 |  |  |
| **38** | вентиль муфта, чугун 32мм, 9086-66 | шт | 52 |  |  |
| **39** | вентиль муфта, чугун 40мм, 9086-66 | шт | 20 |  |  |
| **40** | Кран шаровый КШФП Ду200, 2,5МПА | шт | 8 |  |  |
| **41** | Кран шар фланцевый КШТЗ-23 ду 32, ру 25 | шт | 12 |  |  |
| **42** | Кран шар фланцевый КШТЗ-23 ду 50, ру 25 | шт | 10 |  |  |
| **43** | Шаровые краны под приварку Ду 125 /Ру16 | шт | 10 |  |  |
| **44** | Шаровые краны под приварку Ду 200 /Ру16 | шт | 4 |  |  |
| **45** | Шаровые краны под приварку Ду 250 /Ру16 | шт | 4 |  |  |
| **46** | Шаровые краны под приварку Ду 200 /Ру16 | шт | 6 |  |  |
| **47** | Шаровые краны под приварку Ду 100 /Ру16 | шт | 39 |  |  |
| **48** | Шаровые краны под приварку Ду 80 /РуРу16 | шт | 12 |  |  |
| **49** | Шаровые краны под приварку Ду 150 /РуРу16 | шт | 10 |  |  |
| **50** | Шаровые краны под приварку Ду 50 /РуРу16 | шт | 24 |  |  |
| **51** | Шаровые краны под приварку Ду 25 /РуРу16 | шт | 36 |  |  |
| **52** | Шаровые краны под приварку Ду 32 /РуРу16 | шт | 34 |  |  |
| **53** | Шаровые краны под приварку Ду 40 /РуРу16 | шт | 21 |  |  |
| **54** | Кран шаровый фланц. Ду-100 11сб7п | шт | 22 |  |  |
| **55** | Кран шаровый фланц. Ду-125 11сб7п | шт | 10 |  |  |
| **56** | Кран шаровый фланц. Ду-150 11сб7п | шт | 33 |  |  |
| **57** | Кран шаровый фланц. Ду-200 11сб7п | шт | 9 |  |  |
| **58** | Кран шаровый фланц. Ду-25 11сб7п | шт | 22 |  |  |
| **59** | Кран шаровый фланц. Ду-32 11сб7п | шт | 11 |  |  |
| **60** | Кран шаровый фланц. Ду-40 11сб7п | шт | 11 |  |  |
| **61** | Кран шаровый фланц. Ду-50 11сб7п | шт | 28 |  |  |
| **62** | Кран шаровый фланц. Ду-80 11сб7п | шт | 34 |  |  |
| **63** | кран 3-ходовый 15 для манометра | шт | 200 |  |  |
| **64** | Контргайка 15 | шт | 50 |  |  |
| **65** | Контргайка 20 | шт | 50 |  |  |
| **66** | Контргайка 25 | шт | 50 |  |  |
| **67** | Контргайка 32 | шт | 50 |  |  |
| **68** | отвод 25 2880-62 | шт | 60 |  |  |
| **69** | отвод 32 2880-62 | шт | 60 |  |  |
| **70** | отвод 40 2880-62 | шт | 50 |  |  |
| **71** | отвод 57 2880-62 | шт | 150 |  |  |
| **72** | отвод 76 2880-62 | шт | 100 |  |  |
| **73** | отвод 89 2880-62 | шт | 150 |  |  |
| **74** | отвод 108 2880-62 | шт | 150 |  |  |
| **75** | отвод 133 2880-62 | шт | 30 |  |  |
| **76** | отвод 159 2880-62 | шт | 60 |  |  |
| **77** | отвод 219 2880-62 | шт | 30 |  |  |
| **78** | отвод 273 2880-62 | шт | 20 |  |  |
| **79** | отвод 325 2880-62 | шт | 10 |  |  |
| **80** | Фланец , ру 10 25 | шт | 50 |  |  |
| **81** | Фланец , ру 10 32 | шт | 50 |  |  |
| **82** | Фланец , ру 10 40 | шт | 50 |  |  |
| **83** | Фланец , ру 10 50 | шт | 50 |  |  |
| **84** | Фланец , ру 10 65 | шт | 30 |  |  |
| **85** | Фланец , ру 10 80 | шт | 50 |  |  |
| **86** | Фланец , ру 10 100 | шт | 50 |  |  |
| **87** | Фланец , ру 16 25 | шт | 70 |  |  |
| **88** | Фланец , ру 16 32 | шт | 70 |  |  |
| **89** | Фланец , ру 16 40 | шт | 60 |  |  |
| **90** | Фланец , ру 16 50 | шт | 200 |  |  |
| **91** | Фланец , ру 16 65 | шт | 50 |  |  |
| **92** | Фланец , ру 16 80 | шт | 200 |  |  |
| **93** | Фланец , ру 16 100 | шт | 200 |  |  |
| **94** | Фланец , ру 16 125 | шт | 40 |  |  |
| **95** | Фланец , ру 16 150 | шт | 40 |  |  |
| **96** | Фланец , ру 16 200 | шт | 30 |  |  |
| **97** | Фланец , ру 16 250 | шт | 20 |  |  |
| **98** | Фланец , ру 16 300 | шт | 20 |  |  |
| **99** | Переход 108\*57 | шт | 20 |  |  |
| **100** | Переход 57\*25 | шт | 20 |  |  |
| **101** | Переход 133\*108 | шт | 20 |  |  |
| **102** | Переход 159\*108 | шт | 20 |  |  |
| **103** | Переход 108\*89 | шт | 20 |  |  |
| **104** | Переход 89\*57 | шт | 30 |  |  |
| **105** | Переход 219\*133 | шт | 20 |  |  |
| **106** | Переход 57\*32 | шт | 20 |  |  |
| **107** | Переход 57\*45 | шт | 20 |  |  |
| **108** | Переход 38/25 | шт | 20 |  |  |
| **109** | переход 325\*273 | шт | 10 |  |  |
| **110** | резьба 15 | шт | 100 |  |  |
| **111** | резьба 40 | шт | 30 |  |  |
| **112** | Обратный клапан Ду 150 чугунный | шт | 18 |  |  |
| **113** | Обратный клапан Ду 200 чугунный | шт | 5 |  |  |
| **114** | Обратный клапан Ду 50 чугунный | шт | 18 |  |  |
| **115** | Обратный клапан Ду 250 чугунный | шт | 2 |  |  |
| **116** | Обратный клапан Ду 125 чугунный | шт | 2 |  |  |
| **117** | Обратный клапан Ду 80 чугунный | шт | 20 |  |  |
| **118** | Обратный клапан Ду 100 чугунный | шт | 15 |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Компенсатор сильфонный СКУ 133 | 6 | шт |  |  |
| **2** | Компенсатор сильфонный СКУ 89 | 3 | шт |  |  |
| **3** | Компенсатор сильфонный СКУ 57 | 3 | шт |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Ж\б плита перекрытия лотков ТС 3000\*1500\*200 | 15 | шт |  |  |
| **2** | Люк с обечайкой тип Т 25т | 8 | шт |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 12 | тонна | 0,25 |  |  |
| **2** | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 14 | тонна | 0,24 |  |  |
| **3** | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 16 | тонна | 0,167 |  |  |
| **4** | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 18 | тонна | 0,211 |  |  |
| **5** | Арматура АI ст3 ГОСТ 5781-82 20 | тонна | 0,26 |  |  |
| **6** | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 10 | тонна | 1,34 |  |  |
| **7** | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 12 | тонна | 1,498 |  |  |
| **8** | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 14 | тонна | 1,593 |  |  |
| **9** | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 16 | тонна | 2 |  |  |
| **10** | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 18 | тонна | 1,5 |  |  |
| **11** | Швеллер ст3 ГОСТ 8240-97 20 | тонна | 2 |  |  |
| **12** | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 25\*25\*3 | тонна | 0,122 |  |  |
| **13** | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 50\*50\*4 | тонна | 1 |  |  |
| **14** | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 63\*63\*5 | тонна | 0,578 |  |  |
| **15** | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 75\*75\*5 | тонна | 0,747 |  |  |
| **16** | Уголок ст3 ГОСТ 8509-93 80\*80\*6 | тонна | 0,795 |  |  |
| **17** | Лист cт3 ГОСТ 14637-89 1,5мм | тонна | 0,814 |  |  |
| **18** | Лист cт3 ГОСТ 14637-89 2мм | тонна | 0,647 |  |  |
| **19** | Лист cт3 ГОСТ 14637-89 3мм | тонна | 0,752 |  |  |
| **20** | Лист cт3 ГОСТ 14637-89 5мм | тонна | 1,5 |  |  |
| **21** | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д15 | тонна | 0,173 |  |  |
| **22** | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д20 | тонна | 0,338 |  |  |
| **23** | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д25 | тонна | 0,468 |  |  |
| **24** | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д32 | тонна | 0,597 |  |  |
| **25** | Труба водогазопроводная ст1-3 ГОСТ 3262-75 д40 | тонна | 0,445 |  |  |
| **26** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д57\*3 | тонна | 2 |  |  |
| **27** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д76\*3,5 | тонна | 2 |  |  |
| **28** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д89\*3,5 | тонна | 3 |  |  |
| **29** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д108\*3,5 | тонна | 5 |  |  |
| **30** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д133\*4 | тонна | 1,5 |  |  |
| **31** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д159\*4 | тонна | 4 |  |  |
| **32** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д 219\*4,5 | тонна | 1,393 |  |  |
| **33** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д 273\*5 | тонна | 0,798 |  |  |
| **34** | Труба электросварная ст1-3 ГОСТ 10705-80 д 325\*8 | тонна | 0,73 |  |  |
| **35** | Труба бесшовная ст20 ГОСТ 8732-78 д 57\*3 | тонна | 4 |  |  |
| **36** | Труба бесшовная ст20 ГОСТ 8732-78 д 60 | тонна | 0,4 |  |  |
| **37** | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 15\*15 | тонна | 0,015 |  |  |
| **38** | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 20\*20 | тонна | 0,021 |  |  |
| **39** | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 40\*40 | тонна | 0,043 |  |  |
| **40** | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 40\*20 | тонна | 0,032 |  |  |
| **41** | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 50\*50 | тонна | 0,072 |  |  |
| **42** | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 60\*60 | тонна | 0,086 |  |  |
| **43** | Труба профильная ст3 ГОСТ 8639-82 80\*80 | тонна | 0,172 |  |  |
| **44** | Шестигранник 14 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 10 |  |  |
| **45** | Шестигранник 17 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 15 |  |  |
| **46** | Шестигранник 19 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 20 |  |  |
| **47** | Шестигранник 22 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 30 |  |  |
| **48** | Шестигранник 24 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 35 |  |  |
| **49** | Шестигранник 27 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 45 |  |  |
| **50** | Шестигранник 30 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 50 |  |  |
| **51** | Шестигранник 32 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 60 |  |  |
| **52** | Шестигранник 36 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 70 |  |  |
| **53** | Шестигранник 41 гост 2879-88, 1050-88 | кг | 80 |  |  |
| **54** | Лист сталь 1250\*2500\*2 | тонна | 0,249 |  |  |
| **55** | Лист сталь 1250\*3000\*3 | тонна | 0,226 |  |  |
| **56** | Лист сталь 1500\*6000\*4 | тонна | 0,84 |  |  |
| **57** | Лист сталь 1500\*6000\*5 | тонна | 0,696 |  |  |
| **58** | Лист сталь 1500\*6000\*6 | тонна | 0,827 |  |  |
| **59** | Лист сталь 1500\*6000\*8 | тонна | 0,28 |  |  |
| **60** | Лист сталь 1500\*6000\*10 | тонна | 0,35 |  |  |
| **61** | Лист сталь 1500\*6000\*12 | тонна | 0,832 |  |  |
| **62** | Лист сталь 1500\*6000\*16 | тонна | 1 |  |  |
| **63** | Лист сталь 1500\*6000\*25 | тонна | 1,5 |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Кирпич огнеупорный ШБ-5 | 10300 | шт |  |  |
| **2** | Кирпич огнеупорный ШБ-8 | 3200 | шт |  |  |
| **3** | Шамотный порошок молотый ПШБМ | 4,2 | тонна |  |  |
| **4** | Глина огнеупорная ПГБ | 2,6 | тонна |  |  |
| **5** | Асбокартон 5мм | 600 | кг |  |  |
| **6** | Шнур ШАОН 20мм | 60 | кг |  |  |
| **7** | Мертель МШ 28 | 900 | кг |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

**Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

1. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
2. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
3. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Лента термоусадочная ДонРад | кг | 782 |  |  |
| **2** | Труба ППУ-П-219/315 С ОДК | м | 650 |  |  |
| **3** | Труба ППУ-П-108/180 С ОДК | м | 1160 |  |  |
| **4** | Труба ППУ-П-57/125 С ОДК | м | 1684 |  |  |
| **5** | Труба ППУ-П-159/250 С ОДК | м | 424 |  |  |
| **6** | Труба ППУ-П-76/140 С ОДК | м | 791 |  |  |
| **7** | Труба ППУ-П-89/160 С ОДК | м | 1408 |  |  |
| **8** | Труба ППУ-П-133/225 С ОДК | м | 77 |  |  |
| **9** | Труба ППУ-П-33,5/110 С ОДК | м | 142 |  |  |
| **10** | Труба ППУ-П-42,3/110 С ОДК | м | 404 |  |  |
| **11** | Труба ППУП 48/110 С ОДК | м | 82 |  |  |
| **12** | Опора скользящая 108/180 | шт | 241 |  |  |
| **13** | Опора скользящая 57/125 | шт | 275 |  |  |
| **14** | Опора скользящая 159/250 | шт | 99 |  |  |
| **15** | Опора скользящая 76/140 | шт | 150 |  |  |
| **16** | Опора скользящая 89/160 | шт | 275 |  |  |
| **17** | Опора скользящая 133/225 | шт | 12 |  |  |
| **18** | Опора скользящая 33,5/110 | шт | 87 |  |  |
| **19** | Опора скользящая 219/315 | шт | 67 |  |  |
| **20** | Опора скользящая 48/110 | шт | 34 |  |  |
| **21** | Опора скользящая 40/110 | шт | 34 |  |  |
| **22** | Отвод ППУП 219/315 С ОДК 90С | шт | 30 |  |  |
| **23** | Отвод ППУП 108/180 С ОДК 90С | шт | 90 |  |  |
| **24** | Отвод ППУП 57/125 С ОДК 90С | шт | 139 |  |  |
| **25** | Отвод ППУП 159/250 С ОДК 90С | шт | 32 |  |  |
| **26** | Отвод ППУП 76/140 С ОДК 90С | шт | 83 |  |  |
| **27** | Отвод ППУП 89/160 С ОДК 90С | шт | 133 |  |  |
| **28** | Отвод ППУП 133/225 С ОДК 90С | шт | 10 |  |  |
| **29** | Отвод ППУП 33,5/90 С ОДК 90С | шт | 11 |  |  |
| **30** | Отвод ППУП 42,3/110 С ОДК 90С | шт | 19 |  |  |
| **31** | Отвод ППУП 48/110 С ОДК 90С | шт | 5 |  |  |
| **32** | Скорлупа ППУ 219/325 без покрытия | шм | 48 |  |  |
| **33** | Скорлупа ППУ 108/180 без покрытия | м | 147 |  |  |
| **34** | Скорлупа ППУ 76/140 без покрытия | м | 87 |  |  |
| **35** | Скорлупа ППУ 159/250 без покрытия | м | 78 |  |  |
| **36** | Скорлупа ППУ 57/125 без покрытия | м | 233 |  |  |
| **37** | Скорлупа ППУ 89/160 без покрытия | м | 139 |  |  |
| **38** | Скорлупа ППУ 133/225 без покрытия | м | 13 |  |  |
| **39** | Скорлупа ППУ 33,5/100 без покрытия | м | 39 |  |  |
| **40** | Скорлупа ППУ 42,3/110 без покрытия | м | 17 |  |  |
| **41** | Скорлупа ППУ 48/110 без покрытия | м | 23 |  |  |
| **42** | Опора неподвиж щитовая ППУП 219/325 С ОДК | ш | 6 |  |  |
| **43** | Опора неподвиж щитовая ППУП 108/180 С ОДК | шт | 6 |  |  |
| **44** | Опора неподвиж щитовая ППУП 159/250 С ОДК | шт | 2 |  |  |
| **45** | Опора неподвиж щитовая ППУП 76/140 С ОДК | шт | 5 |  |  |
| **46** | Опора неподвиж щитовая ППУП 57/125 С ОДК | шт | 14 |  |  |
| **47** | Опора неподвиж щитовая ППУП 89/160 С ОДК | шт | 18 |  |  |
| **48** | Опора неподвиж щитовая ППУП 42,3/110 С ОДК | шт | 7 |  |  |
| **49** | Труба ППУО48/110 мм С ОДК | м | 72 |  |  |
| **50** | Труба ППУО33,5/100 мм С ОДК | м | 78 |  |  |
| **51** | Труба ППУО159/250 мм С ОДК | м | 260 |  |  |
| **52** | Труба ППУО108/180 мм С ОДК | м | 316 |  |  |
| **53** | Труба ППУО57/125 мм С ОДК | м | 282 |  |  |
| **54** | Труба ППУО89/160 мм С ОДК | м | 153 |  |  |
| **55** | Труба ППУО76/140 мм С ОДК | м | 78 |  |  |
| **56** | Отвод ППУ О 159/250 С ОДК 90С | шт | 15 |  |  |
| **57** | Отвод ППУ О 159/250 С ОДК 45С | шт | 2 |  |  |
| **58** | Отвод ППУ О 108/180 С ОДК 90С | шт | 19 |  |  |
| **59** | Отвод ППУ О 108/180 С ОДК 45С | шт | 2 |  |  |
| **60** | Отвод ППУ О 57/125 С ОДК 90С | шт | 128 |  |  |
| **61** | Отвод ППУ О 33,5/100 С ОДК 90С | шт | 10 |  |  |
| **62** | Отвод ППУ О 48/110 С ОДК 90С | шт | 3 |  |  |
| **63** | Отвод ППУ О 42,3/110 С ОДК 90С | шт | 2 |  |  |
| **64** | Отвод ППУ О 89/160 С ОДК 90С | шт | 7 |  |  |
| **65** | Отвод ППУ О 76/140 С ОДК 90С | шт | 11 |  |  |
| **66** | Кожух оцинкованный д. 48/110 | шт | 10 |  |  |
| **67** | Кожух оцинкованный д. 33,5/110 | шт | 13 |  |  |
| **68** | Кожух оцинкованный д. 57/125 | шт | 41 |  |  |
| **69** | Кожух оцинкованный д. 108/180 | шт | 24 |  |  |
| **70** | Кожух оцинкованный д. 89/160 | шт | 54 |  |  |
| **71** | Кожух оцинкованный д.133/225 | шт | 17 |  |  |
| **72** | Кожух оцинкованный д.76/140 | шт | 46 |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Затворы поворотные АВО велве межфланцевые с электроприводом Регада Ду-200. Ру-25 | 4 | шт |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Электроды АНО 21 3мм | 2500 | кг |  |  |
| **2** | Электроды АНО 21 4мм | 800 | кг |  |  |
| **3** | Электроды LB 3,2 мм | 100 | кг |  |  |
| **4** | Электроды LB 2,6 мм | 100 | кг |  |  |
| **5** | Электроды LB 4 мм | 100 | кг |  |  |
| **6** | круг отрезной 125\*2,5\*22 Кратон | 200 | шт |  |  |
| **7** | круг отрезной 125\*1,8\*22 Кратон | 100 | шт |  |  |
| **8** | круг отрезной 230\*2,5\*22 Кратон | 200 | шт |  |  |
| **9** | круг отрезной 230\*1,8\*22 Кратон | 100 | шт |  |  |
| **10** | круг отрезной 300\*3,2\*32 Кратон | 40 | шт |  |  |
| **11** | круг зачистной 230\*6\*22 Кратон | 50 | шт |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./

**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Кирпич красный М-100 | 22 000 | шт |  |  |
| **2** | Кирпич керамический М-125 | 1 500 | шт |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |
|  | **Итого с НДС:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар,
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», г. Краснодар.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  ИНН 2312054894 КПП 231243001  ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  К/С 30101810800000000750  Р/С 40702810800020006767 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./