СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №________от ____________________

между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»

г. Краснодар							   «________» ______________ 2015 г.

| № п/п | Части котла ТВГ-4Р | Кол-во, шт | Вид упаковки | Вес нетто/брутто, кг | Итого в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секция конвективной части | 2 | связка на метал. подставке | 3 030/ 3 380 |  |
| 2 | Секции конвективной части | 2 |  |  |  |
| 3 | Секции конвективной части | 2 |  |  |  |
| 4 | Секции конвективной части | 2 |  |  |  |
| 5 | Рама опорная | 1 |  |  |  |
| 6 | Трубы потолочного экрана | 8 | связка | 170/180 |  |
|  |  | 24 | связка | 550/565 |  |
| 7 | Трубы вертикально-топочного экрана | 120 | связка | 1770/ 1780 |  |
| 8 | Опора | 10 | связка | 140/150 |  |
| 9 | Коллектора конвект.части, топочного экрана | 1 | связка | 360/375 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Коллектора конвект.части, потолочного, вертикально-топочного экрана | 1 | связка | 1 000/1 010 |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Подвеска потолочного экрана | 1 | без упак. | 60/60 |  |
| Итого: |  |
| Итого с НДС: |  |

Условия поставки Товара: поставка в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления оставшейся части денежных средств стоимости материалов. Доставка Товара производится автотранспортом и за счет Поставщика. Доставка Товара производится автотранспортом Поставщика до склада  грузополучателя. Товар передается Покупателю по следующему адресу (место получения):

- г.Тимашевск, ул.Дружбы, д.165.

Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

Товар должен отвечать требованиям, соответствующего ГОСТ указанного в данной спецификации:

Порядок расчёта: предоплата 60% с момента подписания договора в течение 10 (десяти) банковских дней. Остальные 40% в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения извещения о готовности отгрузки. Общая сумма настоящего договора не может превышать –_______________________ (_______________________________________) рублей _____ копеек в т. ч. НДС 18%.

Особые условия: гарантийный срок – 1 год.

Реквизиты Грузополучателей:

ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»

352700,   Россия,   Краснодарский   край, г.Тимашевск, ул. Дружбы 165/1

ИНН 2312054894  КПП 236943001

ОКПО 03504534   ОГРН 1022301974420

р/с  № 407 028 104 300 000 211 12

Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар

к/с  № 301 018 101 000 000 006 02

БИК 040 349 602

| ПОСТАВЩИК: ______________________________________ __________________/ ___________________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» __________________/ Хайров Р.З./ |
| --- | --- |