| СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору поставки №_______от __________________ между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» г. Краснодар «___» ______________ 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Труба 57х3,5 | т. | 1,23 |  |  |
| 2 | Труба 40х3,5 | т. | 0,27 |  |  |
| 3 | Труба 32х3,2 | т. | 0,22 |  |  |
| 4 | Труба 89х3,5 | т. | 0,98 |  |  |
| 5 | Труба 108х3,5 | т. | 3,2 |  |  |
| 6 | Труба 133х4 | т. | 3,71 |  |  |
| 7 | Труба 159х4,5 | т. | 6,15 |  |  |
| 8 | Труба 219х5 | т. | 16,1 |  |  |
| 9 | Труба 273х8 | т. | 30 |  |  |
| 10 | Отвод 57х3,5 | шт. | 38 |  |  |
| 11 | Отвод 45х3 | шт. | 6 |  |  |
| 12 | Отвод 89х3,5 | шт. | 12 |  |  |
| 13 | Отвод108х3,5 | шт. | 16 |  |  |
| 14 | Отвод 133х4 | шт. | 28 |  |  |
| 15 | Отвод159х4,5 | шт. | 16 |  |  |
| 16 | Отвод 219х5 | шт. | 32 |  |  |
| 17 | Отвод 273х8 | шт. | 32 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |
| НДС (18%): |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |

1. Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика  до 30 апреля 2015 года в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

2. Место приёмки (доставки) Товара: г. Тимашевск, ул. Дружбы, 165.

3. Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Тимашеские тепловые сети».

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных  дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать______________________(_____________________) в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________                                                                             _______________________                                          Директор по строительству  ОАО «АТЭК»

__________________/ ________________/                       _____________________Хайров Р.З.