График поверки средств измерений филиала ОАО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети" в 2016 году

| № п/п | Наименование средств измерений | месяцы 2016 года | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
|  | Термоманометры ТМ, ТМТБ, TMAX,TMRA |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Кислородные манометры типа МК | 4 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 32 |
|  | Манометры электроконтактные ЭКМ-1У | 34 | 21 | 39 | 57 | 10 | 5 |  |  |  | 166 |
|  | Дифманометры ДМ с КСД, преобразователи давления МЭД с КСД | 12 | 4 | 21 | 8 |  | 2 |  |  |  | 47 |
|  | Преобразователи измерительные типа МПЭ и ДМЭР |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Дифманометры (самопишущие) ДСС, ДСП |  | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 21 |
|  | Мосты уравновешенные типа КСМ | 3 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Тягонапоромеры ТНМП-52, ТНП-52, ТНЖ и др. | 78 | 23 | 72 | 78 | 31 | 21 |  |  |  | 303 |
|  | Логометры типа Л-64, милливольтметры Ш450,1Ш69000 и др. | 2 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Термометры манометрические типа ТГП, ТГС | 4 | 9 | 6 | 15 | 5 |  |  |  |  | 39 |
|  | Термометры биметаллические типа БТ | 12 | 28 | 8 | 12 | 16 |  |  |  |  | 76 |
|  | Термометры сопротивления типа ТСМ, ТСП | 31 | 14 | 31 | 19 | 14 |  |  |  |  | 109 |
|  | Комплекты термометров сопротивления типа КТСП, КТПТР | 1 |  | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | 9 |
|  | Датчики давления Сапфир, АИР, КРТ, ДИ, МИДА и др. | 24 | 11 | 7 | 10 | 9 | 1 |  |  |  | 62 |
|  | Преобразователи давления Карат-ДИ, ЗОНД-10 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 5 |
|  | Измеритель давления АДН, АДР, ПРОМА-ИДМ | 8 | 6 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 46 |
|  | Измеритель ТРМ (АТ, ТР) |  | 7 | 11 | 3 |  |  |  |  |  | 21 |
|  | Измеритель ТРМ (ТС, У) | 31 | 14 | 18 | 12 | 7 |  |  |  |  | 82 |
|  | Контроллер Спекон | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Вычислители количества газа ВКГ-2, ВКГ-3 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Вычислители количества теплоты ВКТ-5, ВКТ-7 | 3 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 |
|  | Расходомеры жидкости ультразвуковые типа УРЖ |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Устройства сужающие, диафрагмы камерные ДК | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Водосчетчики Ду 25 мм |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчетчики Ду 32 мм |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчетчики Ду 40 мм |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Газоанализаторы "Хоббит" (за 1 канал) | 27 | 14 | 34 | 20 | 11 | 4 |  |  |  | 110 |
|  | Сигнализаторы САОГ, СТГ-1, СТГ-2, СОУ-1 (за один канал) | 3 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 12 |
|  | Сигнализаторы СГГ6М, RDG CO0 MP1, ФП 11.2, СЗ-1, СЗ-2 (за 1 канал) |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 10 |
|  | Колориметры фотоэлектрические концентрационные КФК-2-УХЛ 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | pH-метры (анализаторы жидкости лабораторные) АНИОН 4100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Электроды стеклянные комбинированные ЭСК-1060/7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Гири 4-го класса точности (Г-4-111,10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 48 |
|  | Весы лабораторные электронные EK-610i |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Весы технические аптечные до 1 кг ВА-4М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | Расходомеры ультразвуковые с накладными излучателями АКРОН-01 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Итого: | 285 | 169 | 301 | 299 | 125 | 37 | 1 |  | 52 | 1269 |