АКТ № 2 О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

«__» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_____________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель ЕТО

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель ТСО

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:

___________________________________________________________________

1. Трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя

|  | магистральные |
| --- | --- |
|  | квартальные сети ЦО |
|  | квартальные сети ГВС |
|  | на балансе потребителя отсутствуют |

Проведены гидравлические испытания от __________________________________________

______________________________________________________________________________

до вводной запорной арматуры, протяженностью ________ м. в двухтрубном исчислении,

Ду ______________________мм, материал _________________________________________

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/см2.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление в тепловой сети снизилось на __________ кгс/ см2.

После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего ______   кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловой сети, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Трубопроводы тепловой сети гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

3. Оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов

|  | теплообменники, насосы, трубопроводы систем ЦО |
| --- | --- |
|  | теплообменники, насосы, трубопроводы систем ГВС |
|  | теплообменники, насосы, трубопроводы систем вентиляции |
|  | на балансе потребителя отсутствуют |

Проведены гидравлические испытания оборудования и трубопроводов ИТП.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/ см2.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/ см2.

После снижения пробного давления до рабочего ______кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

Результаты испытаний:

Трубопроводы и оборудование ИТП гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

4. Внутренние системы теплопотребления

4.1. Проведены гидравлические испытания внутренних систем отопления.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/см2.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего ______кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

Результаты испытаний:

Внутренние системы отопления гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

4.2. Проведены гидравлические испытания внутренних систем горячего водоснабжения.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/см2.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего ______кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Внутренние системы ГВС гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

4.3. Проведены гидравлические испытания внутренних систем вентиляции.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/см2.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего ______кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Внутренние системы вентиляции гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тепловые энергоустановки в составе:

|  | трубопроводы тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов |
|  | внутренние системы теплопотребления |

гидравлические испытания ВЫДЕРЖАЛИ / НЕ ВЫДЕРЖАЛИ и ГОТОВЫ / НЕ ГОТОВЫ к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 гг.

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель ЕТО

________________________                                                                _______________________

Представитель ТСО

_________________________                                                              _______________________