АКТ № 9 О ПРОВЕДЕНИИ НАЛАДКИ

«__» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_____________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель ЕТО

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Представитель ТСО

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:

_______________________________________________________________________________

согласно требованиям Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011, методом температурного перепада проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов)

|  | теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок |
| --- | --- |
|  | внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок |

До проведения наладки проведено обследование технического состояния системы, составление расчетной схемы, определение расходов теплоты и воды для расчетных параметров наружного воздуха.

Проведено регулирование системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации, наладка автоматических регуляторов.

1. Система горячего водоснабжения:

Автоматические регуляторы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии, наладка проведена |

Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на линии прямой, в наличии |
|  | на линии циркуляции, в наличии |

Диаметр общедомовой _________ мм, , № 1___мм, № 2____мм, № 3___ мм, № 4___ мм,

№ 5___ мм, № 6___ мм, №7 ___ мм,   № 8___ мм,  № 9 ___ мм, № 10___ мм, № 11___ мм.

2. Система отопления:

Автоматические регуляторы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии, наладка проведена |

Элеваторы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии |
|  | подмес заглушен |
|  | подмес не заглушен |

Диаметр сопла общедомовой _______ мм, , № 1___мм, № 2____мм, № 3___ мм, № 4___ мм,

№ 5___ мм, № 6___ мм, №7 ___ мм,   № 8___ мм,  № 9 ___ мм, № 10___ мм, № 11___ мм.     Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на линии прямой, в наличии |
|  | на линии обратной, в наличии |

Диаметр общедомовой ______ мм, , № 1___мм, № 2____мм, № 3___ мм, № 4___ мм,

№ 5___ мм, № 6___ мм, №7 ___ мм,   № 8___ мм,  № 9 ___ мм, № 10___ мм, № 11___ мм.

3. Система вентиляции:

Автоматические регуляторы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии, наладка проведена |

Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на линии прямой, в наличии |
|  | на линии обратной, в наличии |

Диаметр общедомовой _________ мм, № 1_____ мм, № 2_____ мм, № 3_____ мм, № 4_____ мм, № 5_____ мм,

4. Ограничительные устройства

|  | опломбированы |
| --- | --- |
|  | не опломбированы |

Номера пломб __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ограничительные устройства

|  | установлены и опломбированы |
| --- | --- |
|  | не установлены и не опломбированы |

Система теплопотребления

|  | гидравлически отрегулирована |
| --- | --- |
|  | не отрегулирована |

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель ЕТО

________________________                                                                _______________________

Представитель ТСО

_________________________                                                              _______________________